## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－
【概要】
| ● | 本ツールでは
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査サービスの申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
【作成について】
★共通事項
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★設計内容説明書
| ● | 共同住宅等用です。申請の別により記載する事項が異なります。
下記の表を参照の上、「○」が記載されているものをご提出下さい。
|  |  |  | 別添① | 別添② | 第１面 ＜住戸用＞ | 第2面 ＜住戸用＞ | 第一面 ＜共用部用＞ | 第二面 ＜共用部用＞
|  | 住戸のみ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
|  | 建築物全体 |  | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○
|  | 建築物全体 及び 住戸の部分 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| ● | 住宅の工法・構造により適用可能な書式が異なりますので、各ページのタイトルにご注意ください。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ● | 灰色のセルは入力不要です
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。
使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への各種サービスにおける申請を目的に作成されています。
上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。
※該当しない項目の記入は不要です。(斜線等も不要)
シート名
申請の別

## 別添①
(別添) | [9 empty] | 別添①
低炭素建築物 設計内容説明書別紙
一括依頼整理表
※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  | □ | 共同住宅等 |  | □ | 複合建築物
建築物の名称※
建築物の所在地※
全住戸数※ | [7 empty] | 評価対象住戸数(注)※
（注：評価対象住戸数とは、全住戸数のうち、適合証を必要とする住戸数のことをいいます）
▼一次エネルギー消費量の集計結果
| (1)住戸部分の一次エネルギー消費量合計 | [6 empty] | (2)共用部の一次エネルギー消費量
| 一次エネルギー消費量合計 （住戸ごとの合計） | [6 empty] | 一次エネルギー消費量合計 （共用部）
| 基準値 |  |  | 設計値 |  |  |  | 基準値 | 設計値
| 【ＧＪ/年】 |  |  | 【ＧＪ/年】 |  |  |  | 【ＧＪ/年】 | 【ＧＪ/年】
(1)+(2)建物全体の一次エネルギー消費量
一次消費エネルギー量 （住戸ごとの合計＋共用部）
| 基準値 |  |  | 設計値 |  |  | 適合判定
| 【ＧＪ/年】 |  |  | 【ＧＪ/年】
※本一括依頼整理表は、160戸まで一括依頼が可能となっております
※それ以上の戸数で一括依頼を希望される場合は、ハウスプラスまでお問い合わせ下さい

## 別添②
(別添) | [6 empty] | 低炭素建築物 設計内容説明書別紙 一括依頼整理表 | [6 empty] | 別添② |  |  | 低炭素建築物 設計内容説明書別紙 一括依頼整理表 |  |  |  | 別添②
| 依頼 パターン 記号 ※ | 住戸 タイプ ※ | 住宅番号 ※ | １．躯体の外皮性能等 ※ | [10 empty] | ２．一次エネルギー消費量 ※ |  |  | 一次エネルギー消費量に関する基準 ※
|  |  |  | 外皮 平均熱貫流率 |  | 適合 判定 |  | 平均日射熱取得率 （冷房期） |  | 適合 判定 | 単位温度差あたりの外皮熱損失量 | 単位日射強度あたりの 日射熱取得量 |  |  | 居室の面積 |  |  | 【算定プログラム結果】 |  | 適合 判定
|  |  |  | 計算値 UA | 基準値 UA |  |  | 計算値 ηA | 基準値 ηA |  | ｑ | 冷房期の 計算値[ｍＣ] | 暖房期の 計算値[ｍH] |  | 延床面積 | 主居室の 面積 | その他の居室の 面積の合計 | 基準値 | 設計値 |  |  | 条件式（地域）
|  |  |  | 【W/㎡K】 | 【W/㎡K】 |  |  | 【－】 | 【－】 |  | 【W/K】 | 【W/(W/m2)】 | 【W/(W/m2)】 |  | （㎡） | （㎡） | （㎡） | 【ＧＪ/年】 | 【ＧＪ/年】 |  |  | 1,2、３，４
1 | [21 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

## 第１面＜住戸用＞
第１面＜住戸用＞
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜共同住宅等 住戸用＞ | [15 empty] | 依頼パターン記号
[別添]一括依頼整理表参照
※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  |  | □ | 共同住宅等 | □ | 複合建築物
建築物の名称※ |  |  | ※別添①・一括依頼整理表に記載して下さい
建築物の所在地※ |  |  | ※別添①・一括依頼整理表に記載して下さい
技術的審査 認定基準 ※ |  |  | 法第５４条 第１項第１号関係 |  | □ | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 （躯体の外皮性能等）
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量に関する基準 | [9 empty] | □ | その他の基準
|  |  | 第１項第２号関係 |  | □ | 基本方針
|  |  | 第１項第３号関係 |  | □ | 資金計画
設定事項 |  | 確認 項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [16 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
１． 躯体の 外皮性能等 |  | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 | □ | １ 地域 |  | □ | ２ 地域 |  |  | □ | ３ 地域 |  |  | □ | ４ 地域 |  | □ | 計算書
[5 empty] | □ | ５ 地域 |  | □ | ６ 地域 |  |  | □ | ７ 地域 |  |  | □ | ８ 地域 |  | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  | （ | □ | 軸組構法 |  |  | □ | 枠組工法 |  |  | ） |  | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組積造含）住宅 | [8 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [9 empty] | ） | □
|  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | 別添による
|  | 平均日射熱取得率（冷房期） |  |  | 別添による
２．一次 エネルギー 消費量 |  | 基本事項 |  | 居室の面積 | 別添による | [13 empty] | □ | 面積表
[19 empty] | □ | 各階平面図
| 外皮 | 単位温度差あたりの 外皮熱損失量 |  |  | 別添による | [13 empty] | □ | 計算書
□
|  | 単位日射強度あたりの 日射熱取得量 |  |  | 別添による | [13 empty] | □
□
|  | 自然風 |  | 自然風の検討方法 | 居室における自然風利用 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  |  |  | □ | 各階平面図
□
|  | 日射熱 |  | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用なし | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | 利用する場合 |  |  | 暖房期日射地域区分 | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | H１区分 |  | □ | H２区分 |  |  | □ | H３区分
[6 empty] | □ | H４区分 |  | □ | H５区分
| 暖冷房設備 | 暖房設備 |  | 暖房方式の選択 | □ | ダクト式セントラル空調による住宅全体の暖房を行う | [12 empty] | □ | 機器表（空調機）
[5 empty] | □ | 居室毎に暖房設備機器または放熱器を設置 | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 暖房設備機器または放熱器を設置しない | [12 empty] | □ | 矩計図
|  | 冷房設備 |  | 冷房方式の選択 | □ | ダクト式セントラル空調による住宅全体の冷房を行う | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | 居室毎に冷房設備機器を設置
[5 empty] | □ | 冷房設備機器を設置しない
| 換気設備 | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | ダクト式第１種換気設備 | [12 empty] | □ | 機器表（空調機）
[5 empty] | □ | ダクト式第２種又は第３種換気 | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 壁付け式第１種換気設備 | [12 empty] | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | 壁付け式第２種又は第３種換気設備 | [12 empty] | □
|  | 熱交換 |  | 熱交換型換気設備 | 熱交換型換気設備の有無 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし
| 給湯設備 | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | ガス給湯機 |  |  |  |  | □ | 石油給湯機 | [6 empty] | □ | 機器表（給湯）
[5 empty] | □ | ヒートポンプ･ガス瞬間式併用型給湯機 | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 電気ヒーター温水器 |  |  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ式給湯機 | [6 empty] | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | コージェネレーション |  |  |  |  | □ | その他の給湯設備機器 | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | 給湯設備機器を設置しない
|  |  |  | ふろ機能の種類 | □ | 給湯単機能
[5 empty] | □ | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  |  | □ | ふろ給湯機（追焚なし）
|  |  |  | 配管方式 | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
|  |  |  | 水栓について | 台所水栓 |  |  |  | □ | ２バルブ |  |  | □ | ２バルブ水栓以外
[5 empty] | 浴室シャワー水栓 |  |  |  | □ | ２バルブ |  |  | □ | ２バルブ水栓以外
|  |  | 第2面に |  | 洗面水栓 |  |  |  | □ | ２バルブ |  |  | □ | ２バルブ水栓以外
|  |  | 続きます | 浴槽の保温措置 | 高断熱浴槽を使用の有無 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし

## 第２面＜住戸用＞
第２面＜住戸用＞
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜共同住宅等 住戸用＞ | [20 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
設定事項 |  | 確認 項目※ |  |  | 設計内容説明欄 ※ | [14 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
２．一次 エネルギー 消費量 |  | 給湯設備 | 太陽 給湯 |  | 太陽熱給湯装置 | □ | 太陽熱給湯設備の採用なし | [10 empty] | □ | 機器表（給湯）
[6 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | 使用する場合 |  |  | 年間日射地域区分 | [8 empty] | □ | 各階平面図
[7 empty] | □ | Ａ１区分 |  | □ | Ａ２区分 |  |  | □ | Ａ３区分 |  |  | □
[7 empty] | □ | Ａ４区分 |  | □ | Ａ５区分
| 照明 | 照明 |  |  | 照明器具 | 照明器具の設置の有無 | [5 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 機器表（照明）
[18 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[18 empty] | □ | 各階平面図
| 太陽光発電他 | 発電 |  |  | 太陽光発電設備の 採用について | □ | 太陽光発電設備の採用なし | [10 empty] | □ | 機器表（太陽光）
[6 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | 使用する場合 |  |  | 年間日射地域区分 | [8 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | Ａ１区分 |  | □ | Ａ２区分 |  |  | □ | Ａ３区分 |  |  | □
[7 empty] | □ | Ａ４区分 |  | □ | Ａ５区分 | [6 empty] | □
|  | コジェネ |  |  | コージェネレーションの種類について | □ | コージェネレーションの採用なし | [10 empty] | □ | 機器表（コジェネ）
[6 empty] | □ | 採用あり |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
□
３． その他の 措置 |  | 第１ |  | □ | 節水に関する取組 いずれかの措置 | □ | 節水トイレの設置 （設置する便器の半数以上） | [10 empty] | □ | 機器表（給排水衛生）
|  | ２項目 以上に ついて 適合 |  |  |  | □ | 節水水栓の設置 （設置する水栓の半数以上） | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | □ | 定置型の食器洗浄機の設置 | [10 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | □ | 雨水等の利用のための設備の設置 | □ | 雨水利用 |  |  | □ | 井水利用 |  |  |  | □ | 雑排水利用 |  | □ | 機器表（雨水）
[18 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | いずれかの措置 | [12 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | エネルギー マネジメントに関する取組 | □ | ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）の採用 | [10 empty] | □ | 機器表（電気）
[18 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[18 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置 | □ | 再生可能エネルギー及びそれと連携した定置型蓄電池 | [10 empty] | □ | 機器表（電気）
[18 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[18 empty] | □ | 各階平面図
□
|  |  |  | □ | ヒートアイランド対策 いずれかの措置 | 敷地緑化等 | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 | [10 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | 敷地の高反射性塗装 | [11 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 | [10 empty] | □
屋上緑化等
[6 empty] | □ | 屋根緑化等面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
[6 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[6 empty] | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率
＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  |  | □ | 劣化対策 | □ | 日本住宅性能表示基準 劣化対策等級 等級３ | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[18 empty] | □ | 計算書
□
|  |  |  | □ | 木造住宅・建築物 いずれかの措置 | 木材の利用 | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | □ | 木造住宅 |  |  | □ | 木造建築物 | [6 empty] | □ | 矩計図
□
|  |  |  | □ | 高炉セメント等の 利用 | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを | [11 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | 主要構造部に使用している | [11 empty] | □
[5 empty] | いずれかの措置 | □ | 高炉セメント |  |  | □ | フライアッシュセメント
|  | 第２ |  | □ | 総合的な 環境性能評価 | □ | 所管行政庁が当該項目に認めるもの | [10 empty] | □ | 評価書
|  | １項目のみ |  |  |  |  | 認める内容 |  | （ | [7 empty] | ） | □
４． 基本方針 |  | 建築に係る基本方針 |  |  |  | □ | 適切な基本方針 | [10 empty] | □
□
□
５． 資金計画 |  | 建築に係る資金計画 |  |  |  | □ | 適切な資金計画 | [10 empty] | □ | 認定申請書
（第４面）
□

## 第一面＜共用部用＞
第一面＜共用部用＞
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜共同住宅等 共用部用＞ | [17 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  | ■ | 共同住宅等
建築物の名称※ |  | ※別添①・一括依頼整理表に記載して下さい
建築物の所在地※ |  | ※別添①・一括依頼整理表に記載して下さい
技術的審査 認定基準 ※ |  | 法第５４条 第１項第１号関係 |  | □ | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 （躯体の外皮性能等）
|  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量に関する基準 | [7 empty] | □ | その他の基準
|  | 第１項第２号関係 |  | □ | 基本方針
|  | 第１項第３号関係 |  | □ | 資金計画
設定事項 | 確認 項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [13 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
１． 躯体の 外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 | □ | １ 地域 | □ | ２ 地域 |  | □ | ３ 地域 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | ４ 地域 | □ | ５ 地域 |  | □ | ６ 地域 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | ７ 地域 | □ | ８ 地域 | [7 empty] | □
|  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 | （ | □ | 軸組構法 |  | □ | 枠組工法 |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | 鉄骨造住宅 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組積造含む。）住宅
|  |  |  | □ | その他
２． 一次エネルギー消費量 | 空調 |  | 空調ゾーン | [11 empty] | □ | 様式2-1
|  |  | 外壁構成 | [11 empty] | □ | 様式2-2
|  |  | 窓仕様 | [11 empty] | □ | 様式2-3
|  |  | 外皮仕様 | [11 empty] | □ | 様式2-4
|  |  | 熱源入力 | [11 empty] | □ | 様式2-5
|  |  | 二次ポンプ | [11 empty] | □ | 様式2-6
|  |  | 空調機 | [11 empty] | □ | 様式2-7
| 換気 |  | 換気対象室 | [11 empty] | □ | 様式3-1
|  |  | 給排気送風機 | [11 empty] | □ | 様式3-2
|  |  | 換気代替空調機 | [11 empty] | □ | 様式3-3
| 照明 |  | 照明 | [11 empty] | □ | 様式4
| 給湯 |  | 給湯対象室 | [11 empty] | □ | 様式5-1
|  |  | 給湯機器 | [11 empty] | □ | 様式5-2
| 昇降機 |  | 昇降機 | [11 empty] | □ | 様式6
| 太陽光発電他 |  | 太陽光発電設備 | 太陽光発電設備の有無 |  |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 様式7-1
|  |  | コージェネレーション | コージェネレーションの有無 |  |  |  |  | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 様式7-2

## 第二面＜共用部用＞
第二面＜共用部用＞
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜共同住宅等 共用部用＞ | [14 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
設定事項 | 確認 項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [10 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
３． その他の 措置 | 第１ | □ | 節水に関する取組 いずれかの措置 | □ | 節水トイレの設置 （設置する便器の半数以上） | [6 empty] | □ | 機器表（給排水衛生）
| ２項目 以上に ついて 適合 |  |  | □ | 節水水栓の設置 （設置する水栓の半数以上） | [6 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | □ | 定置型の食器洗浄機の設置 | [6 empty] | □ | 各階平面図
|  | □ | 雨水等の利用のための設備の設置 | □ | 雨水利用 |  | □ | 井水利用 | □ | 雑排水利用 |  | □ | 機器表（雨水）
[12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  |  | いずれかの措置 | [8 empty] | □ | 配置図
|  | □ | エネルギー マネジメントに関する取組 | □ | ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）の採用 | [6 empty] | □ | 機器表（電気）
|  |  |  | □ | BＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）の採用 | [6 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[12 empty] | □ | 各階平面図
|  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置 | □ | 再生可能エネルギー及びそれと連携した定置型蓄電池 | [6 empty] | □ | 機器表（電気）
[12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[12 empty] | □ | 各階平面図
□
|  | □ | ヒートアイランド対策 いずれかの措置 | 敷地緑化等 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 | [6 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 | [7 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 | [6 empty] | □
屋上緑化等
|  |  |  | □ | 屋根緑化等面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率
＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | □ | 劣化対策 | □ | 日本住宅性能表示基準 劣化対策等級 等級３ | [6 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[12 empty] | □ | 計算書
□
|  | □ | 木造住宅・建築物 いずれかの措置 | 木材の利用 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | □ | 木造住宅 |  | □ | 木造建築物 |  |  |  | □ | 矩計図
□
|  | □ | 高炉セメント等の 利用 | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | 主要構造部に使用している | [7 empty] | □
|  |  | いずれかの措置 | □ | 高炉セメント |  | □ | フライアッシュセメント
| 第２ | □ | 総合的な 環境性能評価 | □ | 所管行政庁が当該項目に認めるもの | [6 empty] | □ | 評価書
| １項目のみ |  |  |  | 認める内容 | （ |  |  |  |  | ） | □
４． 基本方針 | 建築に係る基本方針 |  |  | □ | 適切な基本方針 | [6 empty] | □
□
□
５． 資金計画 | 建築に係る資金計画 |  |  | □ | 適切な資金計画 | [6 empty] | □ | 認定申請書
（第４面）
□

## リスト
外皮基準 |  | 地域区分 | [9 empty] | 0
|  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域
方位区分 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0
外皮平均熱貫流率 | UA | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | －
外皮平均日射熱取得率 | ηA | － | － | － | － | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.2
0

## 変更履歴
●変更履歴
HPJ-351-1 | （ver.20130201）
・新規作成
（ver.20130401）
・不具合修正（別添① 評価対象住戸数 の設定変更）
HPJ-351-2 | ・一次エネルギー消費量「日射熱－冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用」の暖房期日射地域区分の区分表示を訂正
（ver.20131002）
・不具合修正（別添② 平均日射熱取得率（冷房期）適合判定の設定変更）