## 【記入例】設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書＜枠組壁工法・一戸建て住宅＞
※本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への長期優良住宅にかかる技術的審査の申請を目的に作成されています。当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布すること、及びハウスプラス以外への申請に利用することを禁じます。 ※本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。使用者の責任においてご活用ください。 ※設計内容説明書の最新版は、ハウスプラス住宅保証のホームページにアップされています。ご申請のたびに、最新版をダウンロードいただきご提出願います。
☆設計内容説明書 記入のルール☆
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
| 長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造枠組工法＞ | [79 empty] | ↓↓↓自己評価書にリンク
[81 empty] | 3-1 | #REF!
| 建築物の名称 |  | ○○ ○○邸新築工事
| 性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
| 1.構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 組等 | （地面からの | ・ | 枠組部 | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 高さ１ｍ以内） |  |  |  | 樹種 |  |  |  | （ | SPF | [8 empty] | ） | □ | 伏図
[7 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | （ | 現場 日本しろあり対策協会 | [8 empty] | ） | ■ | 仕様書 |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[22 empty] | □ | 認定書
[7 empty] | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 施工マニュアル
|  |  |  | ・ | 外壁下地
[5 empty] | 種類 |  | （ | 構造用合板 | [12 empty] | ） |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  |  | あり（ |  | 現場 日本しろあり対策協会 | [8 empty] | ） |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
[5 empty] | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
|  | 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [11 empty] | あり |  |  | なし |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | Hem-Fir | [9 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  |  | あり（ |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | [7 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[10 empty] | なし | [11 empty] | ■ | 仕様書
|  | 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 脱衣室の |  |  |  | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 防水 |  |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | ■ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
防水上有効な仕上げ
[6 empty] | 床：（ |  | 仕上げ：CFシート、下地材：構造用合板特類 | [12 empty] | ）
[6 empty] | 壁：（ |  | 仕上げ：ビニルクロス、下地材：構造用合板特類 | [12 empty] | ）
[6 empty] | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  |  | べた基礎等 | [5 empty] | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | ■ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端までの高さ | [10 empty] | （ | 400 |  |  | mm） |  | ■ | 矩計図
|  | 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 換気措置 |  |  |  | コンクリート |  |  |  | （厚さ |  | 170 | [7 empty] | mm） |  | ■ | 矩計図
[6 empty] | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | ■ | 基礎詳細
[10 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
[10 empty] | （認定番号 | [9 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □
|  |  | 換気措置 | ・ | 換気措置
[6 empty] | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[10 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[10 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
[6 empty] | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [6 empty] | 75 |  | c㎡/m）
[10 empty] | （高さ | [6 empty] | 2 |  |  | cm）
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域 | [5 empty] | Ⅳ地域 |  |  | ） |  |  |  |  | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域
[10 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [6 empty] | 0.71 |  | ㎡K/W）
|  | 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | ■ | 立面図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 軒裏＋小屋裏の壁
[7 empty] | １階 |  | （ | 軒裏 |  |  |  | ） | （ | 軒裏 |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[7 empty] | ２階 |  | （ | 軒裏 |  |  |  | ） | （ | 排気塔（棟頂部） |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 排気塔（棟頂部）
[7 empty] | ３階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
[7 empty] | １階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | /250 | /300 | /900
[7 empty] | ２階 |  | （給 | 2.46 |  | /900 |  | ）（ | 排 | 1.5 |  | /1600 |  | ）
[7 empty] | ３階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | /250 | /300 | /900 | /1600
[7 empty] | 下屋等 |  | （給 | 1.69 |  | /250 |  | ）（ | 排 | 1.69 |  | /250 |  | ）
屋根断熱工法等
|  | 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | 洗面・脱遺書、キッチン | [9 empty] | ） | ■ | 平面図
|  |  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | 主寝室クローゼット | [9 empty] | ） | □ | 仕様書
|  |  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | 330 |  |  |  |  | mm以上 |  |  | ） | ■ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | 和室 根太下 | [7 empty] | ） | ■ | 基礎伏図
|  |  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | ＵＢ・玄関 | [7 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 | [5 empty] | 認証 | [5 empty] | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  |  | 壁量計算（仕様規定） | [15 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  | 風圧力に関す |  |  | 許容応力度等計算 | [7 empty] | ※詳細は各計算書による | [7 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  |  | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 枠組 | 土台 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ | 404 |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕様書 |  | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408
[22 empty] | □ | 仕上表
|  |  | たて枠 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ | 204 |  |  | ） |  | 間隔 |  | （ | 455 |  |  | mm） |  | □ | 平面図 |  | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408 |  | 455 | 505 | 600
[22 empty] | ■ | 伏図
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 長さ |  | （ | 400 |  |  |  | mm） |  | 径 | （ | M12 |  |  |  | mm） |  | ■ | 部材リスト |  | Cマーク | Zマーク |  | 12 | 16
|  |  |  | ・ | 配置の方法 | [16 empty] | □ |  |  | 204: 2m間隔以内、隅各部、土台の継ぎ手部
[5 empty] | □ | 建物の隅角部付近
[5 empty] | □ | 土台の継手付近
[5 empty] | □ | １階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
[5 empty] | □ | 2.0m以下の間隔
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 耐力壁 | 外壁 | ・ | 種類 |  | （ | 構造用合板1級 | [5 empty] | ） |  | 厚さ（ | 12 |  |  | mm） |  | □ | 壁量計算書 |  | 構造用合板1級 | 構造用合板2級 | 構造用パネル1級 | 構造用パネル2級 |  |  |  | 7.5 | 9 | 12
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 |  | CN50 |  |  |  | 間隔 |  | 100 |  |  | mm） |  | ■ | 構造計算書 |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 100 | 150 | 200
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 |  | CN50 |  |  |  | 間隔 |  | 200 |  |  | mm） |  | □ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ | 伏図
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | ■ | 矩計図
|  |  | 内壁 | ・ | 種類 |  | （ | せっこうボード | [5 empty] | ） |  | 厚さ（ | 12.5 |  |  | mm） |  | ■ | 部材リスト |  | 204: 構造用合板1級; 206: 構造用合板2級; 208: せっこうボード |  | 7.5 | 9 | 12
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 |  | GNF40 |  |  |  | 間隔 |  | 100 |  |  | mm） |  | □ |  |  | CN50 | BN50 | GNF40 | SFN45 | WSN | DTSN |  | 100 | 150 | 200
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 |  | GNF40 |  |  |  | 間隔 |  | 200 |  |  | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □
|  | 床組等 | ２階以上床面 | ・ | 種類 |  | ( | 構造用合板 | [5 empty] | ） |  | 厚さ（ | 12 |  |  | mm） |  | □ | 仕様書 |  | 204: 構造用合板; 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208: 構造用パネル |  | 12 | 15 | 18
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( | 210 |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ | 455 |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 |  | CN50 |  |  |  | 間隔 |  | 150 |  |  | mm） |  | ■ | 伏図 |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 150 | 100
|  |  | 小屋床面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | ■ | 矩計図 |  | 204: 構造用合板; 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208: 構造用パネル |  | 9 | 12 | 15 | 18
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  | ■ | 構造計算書 |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 150 | 100
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | 5/10 |  |  |  | ) | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 屋根面 | ・ | 種類 |  | ( | 構造用合板 | [5 empty] | ） |  | 厚さ（ | 12 |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 204: 構造用合板; 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208: 構造用パネル |  | 9 | 12 | 15 | 18
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( | 206 |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ | 455 |  |  | mm） |  | □ | 伏図 |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 |  | CN50 |  |  |  | 間隔 |  | 150 |  |  | mm） |  | ■ | 矩計図 |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 150 | 100
|  | 接合部 | たて枠上下端の接合部 | ・ | たて枠上下端の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号 | [15 empty] | ■ | 伏図
[6 empty] | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会） | [15 empty] | ■ | 構造計算書
[6 empty] | 許容応力度等計算 | [15 empty] | □
[6 empty] | その他（ | [13 empty] | ） |  | □
□
| 2.耐震性 | 構造躯体 | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[6 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 計画書
|  |  | 免震建築物でない場合は記載不要です。（自己評価書1-3は「その他」を<選択してください。） |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[8 empty] | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[8 empty] | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[10 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[8 empty] | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[10 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[6 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[8 empty] | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[8 empty] | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
|  | 基礎 | 基礎の形式 |  |  | 布基礎 |  |  |  |  | べた基礎 | [10 empty] | ■ | 基礎伏図 | [55 empty] | (財)日本住宅・木材技術センター発行 | 独自に作成
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  |  | 寸法及び配筋 |  |  | スパン表による | [15 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 基礎詳細図
[6 empty] | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
□
|  | 横架材 | 寸法及び配置 |  |  | スパン表による | [15 empty] | ■ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 | [5 empty] | 認証 | [5 empty] | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 4.維持管理・更新の容易性 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 仕様書
|  |  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 基礎詳細
|  | 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | ■ | 仕様書
|  | 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  |  | なし |  |  | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
[6 empty] | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [15 empty] | □ | 配置図
|  | 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | ■ | 仕様書
|  | 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 |  |  | 硬質塩化ビニル管 | [8 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
|  | 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
|  | ﾍｯﾀﾞｰを |  |  |  | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
|  | 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 |  |  | 支持金物 | [6 empty] | ） |  | □ |  |  | 204: 支持金物; 206: 吊り金物
|  |  |  | ・ | 抜け防止
[5 empty] | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 |  |  |  | 接着接合 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 204: ねじ接合; 206: 接着接合; 208: ﾒｶﾆｶﾙ接合
|  | 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
|  | 管 | 措置・掃除口 |  |  | 排水ますに隣接 | [7 empty] | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | ■ | 平面図
|  |  | の点検措置 |  |  | 掃除口 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 台所 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  |  | ・ | 浴室 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | ■ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 洗濯機 |  |  |  | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[9 empty] | トラップ |  |  |  | 掃除口 （ |  |  |  | 露出 |  |  | 開口）
|  | 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | ■ | 平面図
|  | 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 便器取り外し |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 注）等級３のみ記入 |  | 台所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | ユニット内 |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 点検口 |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | ユニット内 |  |  |  | ） |  | ■ | 仕様書
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ） |  | □
[8 empty] | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 点検口 |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[8 empty] | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 |  |  | 点検口 |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[8 empty] | （ |  | 露出 |  |  | 開口 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | 点検口 | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | 点検口 | [10 empty] | ）
| 6.省エネルギー性能 | 地域区分 | 地域区分 | Ⅳ |  |  |  | 地域 | [16 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ
|  | 躯体の断熱性能等 | 躯体の断熱 いずれか一つを選択 |  | 熱損失係数①
[5 empty] | 熱貫流率② | [7 empty] | 熱抵抗値③
選択した基準の番号が記載された項目に入力してください
|  |  | 熱損失係数等 | ① | 熱損失係数（Ｑ値） | [16 empty] | □ | 平面図
[15 empty] | 設計値 | （ |  |  |  | W/㎡K) |  | ■ | 矩計図
|  |  |  | 開口部の熱貫流率 | [5 empty] | 仕様U値 |  |  |  |  | 計算U値 |  |  |  | 併用 |  |  | □ | 計算書
|  |  | 各部の断熱材の種類と厚さ又は熱抵抗値もしくは各部の熱貫流率 | ② | ③ | 断熱材の施工方法 | [15 empty] | □ | 計算U値計算書
[5 empty] | 充填断熱工法 | [5 empty] | 外張断熱工法 | [5 empty] | 内張断熱工法 |  |  |  |  | ■ | 基礎伏図
|  |  |  | 屋根 |  | （ | 該当箇所なし | [13 empty] | ） | □ |  |  | 不問 | 該当箇所なし | 吹き込み用グラスウール （施工密度13K） | 吹き込み用グラスウール （施工密度18K） | A級インシュレーションボード （9mm） | A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 | A種硬質ウレタンフォーム保温版2種1号 | A種硬質ウレタンフォーム保温版2種2号 | A種硬質ウレタンフォーム保温版2種3号 | A種硬質ウレタンフォーム保温版2種4号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | A種フェノールフォーム保温板1種1号 | A種フェノールフォーム保温板1種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種1号 | A種フェノールフォーム保温板2種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種3号 | A種フェノールフォーム保温板3種1号 | A種フェノールフォーム保温板3種2号 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 | A種ポリエチレンフォーム保温板2種 | A種ポリエチレンフォーム保温板3種 | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | シージングボード （9mm） | 住宅用グラスウール断熱材 10K 相当 | 住宅用グラスウール断熱材 16K相当 | 住宅用グラスウール断熱材 20K相当 | 住宅用グラスウール断熱材 24K相当 | 住宅用グラスウール断熱材 32K相当 | 住宅用ロックウール断熱材（マット） | タタミボード （15mm） | 吹き込み用ロックウール断熱材 25K | 吹込用グラスウール断熱材 30K | 吹込用グラスウール断熱材 35K | 吹込用セルローズファイバー 25K | 吹込用セルローズファイバー 45K | 吹込用セルローズファイバー 55K | 吹込用ロックウール断熱材 65K相当 | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W） | □
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K） | □
|  |  |  | 天井 |  | （ | 住宅用グラスウール断熱材 24K相当 | [13 empty] | ） | □
[6 empty] | （ | 180 |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 壁 |  | （ | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | 50 |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ | 1.2 |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[6 empty] | （ | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | 100 |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | 65 |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
土間床等の外周部
外気に接する部分
[6 empty] | （ | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | 50 |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | 15 |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
玄関，勝手口等において４㎡程度のため断熱構造化しない
玄関，勝手口等の面積が玄関のある階の床面積の1割以下 かつ
土間床等の裏の断熱材の熱抵抗値 0.6㎡･K/W以上（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ地域限定）
浴室下部を断熱措置の上、壁・床等との取合部に気流止めを設置し、 床下換気措置
|  |  |  | ・ | 断熱抵抗値の緩和規定を適用③
あり（適用規定を下記に記載） 例：トレードオフなど
開口部の熱還流率2.33以下による壁断熱材の緩和規定
|  | 結露防止 | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | あり （ |  |  | 屋根 |  |  | 天井 |  |  | 外壁 |  |  | 外気に接する床 ） |  |  |  | □ | 試験成績書
[7 empty] | （ | 住宅用 JIS-A-6930に適合 | [12 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 204: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 206: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 208: 農業用 JIS-K-6781に適合
[6 empty] | なし （ |  |  | 屋根 |  |  | 天井 |  |  | 外壁 |  |  | 外気に接する床 ） |  |  |  | ■ | 矩計図
[7 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 透湿抵抗比 | Ⅵ地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | その他対策（具体名記入）
|  |  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
[6 empty] | あり （ |  |  | 屋根 |  |  | 外壁 |  |  | バルコニー
[6 empty] | なし （ |  |  | 屋根 |  |  | 外壁 |  |  | バルコニー
[7 empty] | （ | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外) | [12 empty] | ） |  |  |  | 透湿抵抗比 | Ⅵ地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外 ) | 特別評価方法認定 | その他対策（具体名記入）
|  |  |  | ・ | 防風層
[6 empty] | あり （ |  |  | 屋根 |  |  | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | 透湿防水シート（防風シート、防水シート） | [12 empty] | ） |  |  |  | 透湿防水シート（防風シート、防水シート） | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）
[6 empty] | なし （ |  |  | 屋根 |  |  | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 透湿抵抗比 | Ⅵ地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外 ) | 特別評価方法認定 | その他対策（具体名記入）
|  |  | ※透湿抵抗比の計算により、防湿層・通気層・防風層を省略する場合は記入して下さい。 | ・ | 透湿抵抗比
[5 empty] | 部位 |  |  | 室内側透湿抵抗R'r （㎡hmmHg/g） |  |  |  |  | 外気側透湿抵抗R'o （㎡hmmHg/g） |  |  |  |  | 透湿抵抗比
[25 empty] | 屋根・天井 | 壁 | 床<外気床> | 床<その他床> | 土間外周<外> | 土間外周<他>
[25 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ
| 6.省エネルギー性能 | 開口部の断熱性能等 | 開口部の断熱 いずれか1つを選択 |  | 熱損失係数①
[5 empty] | 熱貫流率⑤ | [7 empty] | 建具等の基準⑦
選択した基準の番号が記載された項目に入力してください
|  |  | 開口部等の日射 いずれか1つを選択 |  | 夏期日射取得係数④
[5 empty] | 夏期日射侵入率⑥ | [7 empty] | 建具等の基準⑧
選択した基準の番号が記載された項目に入力してください
|  |  | 熱損失係数等 | ④ | 夏期日射取得係数（μ値） | [16 empty] | □ | 仕様書
[16 empty] | 設計値（ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
|  |  | 熱貫流率及び夏期日射侵入率の基準 | ⑤ | 熱貫流率（U値） |  |  |  |  | （ | 2.33以下 |  |  | W/㎡K) | [7 empty] | □ | 矩計図 |  | 2.33以下 | 3.49以下 | 4.65以下 | 6.51以下 | -
[7 empty] | 仕様U値 |  |  |  |  | 計算U値 |  |  |  | 併用 | [5 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [10 empty] | あり | [5 empty] | □ | 計算U値計算書
|  |  |  | ⑥ | 夏期日射侵入率（η値） | [16 empty] | □
[6 empty] | ［ | [8 empty] | ］ | （ |  |  |  |  | ） | □ |  |  | 204: 全方位; 206: 真北±30; 208: 上記以外の方位
[6 empty] | ［ | [8 empty] | ］ | （ |  |  |  |  | ） | □ |  |  | 不問 | 0.40以下 | 0.45以下 | 0.52以下 | 0.55以下 | 0.60以下
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [11 empty] | あり
|  |  | 建具等の基準 | ⑦ | 開口部の建具等の仕様（断熱対策）
|  |  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [10 empty] | あり
[5 empty] | 形態 区分 | 建具の仕様 | [10 empty] | ガラスの組合せ ※１ |  |  | ガラス中央部の熱貫流率（U値）※１
※１ ｢ガラスの組合せ｣若しくは｢ガラス中央部の熱貫流率（U値）｣をプルダウンメニューより選択か記入
[25 empty] | 窓 | 引き戸 | 框ドア | ドア
[25 empty] | 三重（材質は問わない） | 二重（材質は問わない） | 二重（建具の一方が木製又はプラスチック製） | 一重（木製又はプラスチック製） | 一重（木製又はプラスチックと金属との複合材料製） | 木製（扉が断熱積層構造） | 金属製熱遮断構造、若しくは木又はプラスチックとの複合材料製枠と断熱フラッシュ構造扉で構成されるもの | 二重（枠が金属製熱遮断構造のもの） | 一重（金属製熱遮断構造） | 一重（材質は問わない） | 扉がフラッシュ構造 | 扉が木製 | 扉が金属製熱遮断構造パネル | 一重（構造材質は問わない）
[25 empty] | 単板+単板+単板 | 単板+低放射複層（A12) | 単板+複層（A12) | 低放射複層（A12) | 三層複層（各A12) | 単板+単板 | 単板+複層（A6) | 複層（A6) | 複層（A12) | 単板2枚（中間A12) | 低放射複層（A6) | 単板
[25 empty] | 1.51以下 | 1.91以下 | 2.08以下 | 2.30以下 | 2.91以下 | 3.01以下 | 3.36以下 | 4.00以下 | -
※２ 付属部材等とは、レースカーテン、内付ブラインド、紙障子、外付けブラインド等をいいます。
|  |  |  | ⑧ | 開口部等の建具等の仕様（日射侵入対策）
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [11 empty] | あり
|  |  | ※３ 「ひさし、軒等」 東南から南を経て南西までの方位(真南±45°)に設置され、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 方位 |  |  |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置
[5 empty] | 真北±30度の方位 |  |  |  | ガラスの日射侵入率が0.60以下であるもの | [15 empty] | 真北±30度の方位 | 上記以外の方位 | 全方位 | 東南東から南を経て西北西までの方位 | 東南から南を経て南西までの方位
[25 empty] | ガラスの日射侵入率が0.43以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.49以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.57以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.60以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.70以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの | 付属部材を設けるもの | 付属部材又はひさし、軒等を設けるもの | 内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの | 遮熱複層ガラス又は遮熱低放射複層ガラスに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの | 紙障子又はこれと同等以上の日射遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの | 付属部材及びひさし、軒等を設けるもの
[5 empty] | 上記以外の方位 |  |  |  | ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  |  | 型式 | [5 empty] | 認証 |  |  |  |  | 特認 |  |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [17 empty] | □ | 別添
□
| 7.住宅の規模 | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | 129.16 | [6 empty] | ）㎡ |  |  | ■ | 求積図
|  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [5 empty] | （ | 1階 |  | ） | （ | 69.48 |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 平面図
[11 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 計画概要書
|  |  |  | ・ | 階段部分の面積 | [9 empty] | （ | 2.48 |  |  | ）㎡
[6 empty] | うち階段下収納等面積 | [8 empty] | （ | 0.82 |  |  | ）㎡
| 8.維持保全の方法 |  |  | ・ | 期間（ |  | 30 | [7 empty] | ）年以上 | [6 empty] | ■ | 維持保全計画書
[6 empty] | その他の基準への適合 | [15 empty] | □
| 9.資金計画 |  |  |  |  | 建築に要する費用の設定 | [15 empty] | ■ | 認定申請書
[6 empty] | 維持保全に要する費用の設定 | [15 empty] | □
10.その他
(※1)
記入例
告示1540号の第10条2号による構造計算を採用しています。
「スパン表」を利用する場合は、スパン表の設計条件を確認してください。
許容応力度計算を併用する場合は、チェックをしてください。
免震建築物でない場合は記載不要です。
〔社〕しろあり対策協会または〔社〕日本木材保存協会の認定品が代表的な薬剤となります。
合板等は表裏両面に薬剤処理が必要となります。
土壌処理がある場合は、設計図書にも明記してください。
防湿フィルムの場合、JIS適合品であることを確認してください。
断熱材の厚さが2種類あるのであれば、熱抵抗値の小さいほうを記入して下さい。
ルーフバルコニー下の天井裏空間等も小屋裏とみなします。
認定書等を活用する場合のみ記入してください。 認定書別添の仕様を確認しますので、設計内容を記載ください。
人通口を通って床下空間全部が点検できるか確認しますので、基礎伏図へ点検口の記載もお願いします。
ダウンライト等からファイバースコープ等を使って点検する場合は、ダウンライト等のある室名を記入してください。
設計内容（左記記載内容）が記載されている図書名を記載してください。 図書名は自由記述できます。
矩計図もしくは基礎詳細図などに貫通部分を図示してください。
「排水ますに隣接」とは、室や廊下等が間にないことを指します。
2階にある洗面化粧台等を記入
躯体の断熱 について①②③のいずれか１つを選択のうえ、該当箇所に設計内容を記載してください。
ルーフバルコニ下部を屋根断熱施工される場合には、「屋根」に記載してください。
熱抵抗値については、必要な場合のみ記載してください。（厚さが足りていないが熱抵抗値は基準以上である場合）
断熱抵抗値の緩和規定を適用される場合は具体的な対策を記載してください。
土間床等の外周部（玄関・勝手口土間、ユニットバス下、土間仕上げのアトリエなど）で記載が必要な場合 ・玄関、勝手口等の土間床面積が４㎡程度を超える場合 ・玄関、勝手口等の土間床面積が玄関のある階の床面積の1割超える場合(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ地域限定) ・浴室下部を基礎断熱工法とする場合 ・熱的境界内で、玄関、勝手口等以外の一般的な土間床部分が存在する場合（土間仕上げのアトリエなど） （例：玄関，勝手口等の面積は４㎡程度で、ユニットバス下は基礎断熱工法の場合の記載）
２％緩和適用「あり」の場合には別途計算が必要です。（ドアや框ドアは緩和できません）
４％緩和適用「あり」の場合には別途計算が必要です（窓のみ対象となっていますが、天窓は緩和できません）。
認定書等を活用する場合のみ記入してください。 認定書別添の仕様を確認しますので、設計内容を記載ください。
<仕様U値>とは、試験によるサッシの熱貫流率（U値）です。カタログや試験成績書等でご確認ください。 （例：すべての開口部について仕様U値：2.33W/㎡K以下） <計算U値>とは、JISA2102-1，-2の計算方法による性能評価ツール『WindEye』により計算されたサッシの熱貫流率です。計算U値計算書をご提出ください。
方位ごとに日射侵入対策を選択してください。
開口部の断熱性能 について①⑤⑦のいずれか１つを選択のうえ、該当箇所に設計内容を記載してください。 （※いずれも基準の対象は「開口部」（窓・ドア・框ドア）となります）
開口部等の日射性能 について④⑥⑧のいずれか１つを選択のうえ、該当箇所に設計内容を記載してください。 （※⑥を選択した場合、基準の対象は「窓」となります。又、⑧を選択した場合、基準の対象は「開口部」（窓・ドア・框ドア）となりますのでご注意下さい。）
人の住居以外の用途に供する部分（車庫等）を除いた面積を記入してください。
階段部分の面積を記入してください。 また、面積算定根拠をご提示下さい。
透湿抵抗比の計算により、防湿層、通気層、防風層を設けない場合には計算結果を記載してください。
断熱材の種類が2種ある場合は2種とも記入してください。 ＜記入例＞ 屋根：A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種、下屋：住宅用グラスウール断熱材 24K相当
(※1)

## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－
計算Ｕ値追加版
【概要】
| ● | 本ツールでは長期優良住宅の技術的審査の申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
| ● | 平成21年5月20日以降に長期優良住宅にかかる技術的審査を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
| ※ | EXCELのバージョンの違いに起因する不具合が多く発生したため、選択方式をチェックボックス形式からプルダウン形式に変更させていただきました。ご了承ください。 本ツールはEXCEL2003で作成しております。
※
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★設計内容説明書
| ● | 一戸建て枠組壁工法住宅専用です。
| ● | 住宅の工法・構造により適用可能な書式が異なりますので、各ページのタイトルにご注意ください。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)への長期優良住宅にかかる技術的審査の申請を目的に作成されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。
※該当しない項目の記入は不要です。(斜線等も不要)

## 設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書＜枠組壁工法・一戸建て住宅＞
建築物の名称
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 組等 | （地面からの | ・ | 枠組部 | [16 empty] | □ | 矩計図
|  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 樹種 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 伏図
[5 empty] | □ | 薬剤処理等 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 認定書 |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[21 empty] | □ | 施工マニュアル
[5 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 外壁下地
|  |  |  | 種類 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ） |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
|  |  | □ | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
|  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[8 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
| 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[5 empty] | 床：（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 壁：（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端まで又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | mm） | [11 empty] | □
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[9 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
|  |  |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[9 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[9 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[9 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域区分 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域
[9 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
| 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | □ | 立面図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 軒裏＋小屋裏の壁
|  |  |  | １階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 排気塔（棟頂部）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[5 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
|  |  |  | １階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | /250 | /300 | /900
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | /250 | /300 | /900 | /1600
|  |  |  | 下屋等 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [15 empty] | □
□
| 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm以上 |  |  | ） | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕様書
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [15 empty] | □ | 壁量計算書
|  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度等計算 | [7 empty] | ※詳細は各計算書による | [7 empty] | □ | 構造計算書
|  | る検証 |  | □ | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
| 枠組 | 土台 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕様書 |  | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408
[21 empty] | □ | 仕上表
|  | たて枠 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 平面図 |  | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408 |  | 455 | 505 | 600
[21 empty] | □ | 伏図
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 長さ |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 径 | （ |  |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | Cマーク | Zマーク |  | 12 | 16
|  |  | ・ | 配置の方法 | [16 empty] | □ |  |  | 204: 2m間隔以内、隅各部、土台の継ぎ手部
|  |  |  | □ | 建物の隅角部付近
|  |  |  | □ | 土台の継手付近
|  |  |  | □ | １階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
|  |  |  | □ | 2.0m以下の間隔
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 耐力壁 | 外壁 | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ | 壁量計算書 |  | 構造用合板1級 | 構造用合板2級 | 構造用パネル1級 | 構造用パネル2級 |  |  |  | 7.5 | 9 | 12
|  | 面材耐力壁 | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ | 構造計算書 |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 100 | 150 | 200
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ | 仕様書
|  |  | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ | 伏図
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □
|  | 内壁 | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 204: 構造用合板1級; 206: 構造用合板2級; 208: せっこうボード |  | 7.5 | 9 | 12
|  | 面材耐力壁 | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | CN50 | BN50 | GNF40 | SFN45 | WSN | DTSN |  | 100 | 150 | 200
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □
|  |  | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □
|  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □
| 床組等 | ２階以上床面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕様書 |  | 204: 構造用合板; 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208: 構造用パネル |  | 12 | 15 | 18
|  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ | 伏図 |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 150 | 100
|  | 小屋床面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ | 矩計図 |  | 204: 構造用合板; 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208: 構造用パネル |  | 9 | 12 | 15 | 18
|  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 150 | 100
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ) | [7 empty] | □ | 仕様書
|  | 屋根面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 204: 構造用合板; 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208: 構造用パネル |  | 9 | 12 | 15 | 18
|  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 伏図 |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  |  | mm） |  | □ | 矩計図 |  | 204: CN50; 206: BN50 |  | 150 | 100
| 接合部 | たて枠上下端の接合部 | ・ | たて枠上下端の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号 | [15 empty] | □ | 伏図
|  |  |  | □ | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会） | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ） |  | □
□
2.耐震性 | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[21 empty] | □ | 計画書
|  | 免震建築物でない場合は記載不要です。（自己評価書1-3は「その他」を<選択してください。） |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[5 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
| 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  | 204: (社）日本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会発行（品確法）; 206: (社）日本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会発行（建築基準法）; 208: 独自に作成
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
□
| 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算による | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
4.維持管理・更新の容易性 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
| 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
| 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  |  | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
| 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 204: 支持金物; 206: 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 204: ねじ接合; 206: 接着接合; 208: ﾒｶﾆｶﾙ接合
| 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
| 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[7 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口）
| 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図
| 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
6.省エネルギー性能 | 地域区分 | 地域区分 |  |  |  |  | 地域 | [16 empty] | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ
| 躯体の断熱性能等 | 躯体の断熱 いずれか一つを選択 |  | □ | 熱損失係数①
|  |  |  | □ | 熱貫流率② | [6 empty] | □ | 熱抵抗値③
選択した基準の番号が記載された項目に入力してください
|  | 熱損失係数等 | ① | 熱損失係数（Ｑ値） | [9 empty] | 設計値 | （ |  |  |  | W/㎡K) |  | □ | 平面図
|  |  | 開口部の熱貫流率 | [6 empty] | □ | 仕様U値 |  |  | □ | 計算U値 |  |  | □ | 併用 |  | □ | 矩計図
|  | 各部の断熱材の種類と厚さ又は熱抵抗値もしくは各部の熱貫流率 | ② | ③ | 断熱材の施工方法 | [15 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 充填断熱工法 |  |  |  |  | □ | 外張断熱工法 |  |  |  |  | □ | 内張断熱工法 |  |  |  | □ | 計算U値計算書
|  |  | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ） | □ |  |  | 不問 | 該当箇所なし | 吹き込み用グラスウール （施工密度13K） | 吹き込み用グラスウール （施工密度18K） | A級インシュレーションボード （9mm） | A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | A種フェノールフォーム保温板1種1号 | A種フェノールフォーム保温板1種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種1号 | A種フェノールフォーム保温板2種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種3号 | A種フェノールフォーム保温板3種1号 | A種フェノールフォーム保温板3種2号 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 | A種ポリエチレンフォーム保温板2種 | A種ポリエチレンフォーム保温板3種 | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 | 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | シージングボード （9mm） | 住宅用グラスウール断熱材 10K 相当 | 住宅用グラスウール断熱材 16K相当 | 住宅用グラスウール断熱材 20K相当 | 住宅用グラスウール断熱材 24K相当 | 住宅用グラスウール断熱材 32K相当 | 住宅用ロックウール断熱材（マット） | タタミボード （15mm） | 吹き込み用ロックウール断熱材 25K | 吹込用グラスウール断熱材 30K | 吹込用グラスウール断熱材 35K | 吹込用セルローズファイバー 25K | 吹込用セルローズファイバー 45K | 吹込用セルローズファイバー 55K | 吹込用ロックウール断熱材 65K相当 | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W） | □
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K） | □
|  |  | 天井 |  | （ | [14 empty] | ） | □
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W） | □
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  | 壁 |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
土間床等の外周部
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値③ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率② | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  | □ | 玄関，勝手口等において４㎡程度のため断熱構造化しない
|  |  | □ | 玄関，勝手口等の面積が玄関のある階の床面積の1割以下 かつ
土間床等の裏の断熱材の熱抵抗値 0.6㎡･K/W以上（Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ地域限定）
|  |  | □ | 浴室下部を断熱措置の上、壁・床等との取合部に気流止めを設置し、 床下換気措置
|  |  | ・ | 断熱抵抗値の緩和規定を適用③
|  |  |  | □ | あり（適用規定を下記に記載） 例：トレードオフなど
| 結露防止 | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 試験成績書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 204: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 206: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 208: 農業用 JIS-K-6781に適合
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図 |  | 透湿抵抗比 | Ⅵ地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
|  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 透湿抵抗比 | Ⅵ地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
|  |  | ・ | 防風層
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  |  |  | 透湿抵抗比 | Ⅵ地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(Ⅰ地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
|  | ※透湿抵抗比の計算により、防湿層・通気層・防風層を省略する場合は記入して下さい。 | ・ | 透湿抵抗比
|  |  |  | 部位 |  |  | 室内側透湿抵抗R'r |  |  |  |  | 外気側透湿抵抗R'o |  |  |  |  | 透湿抵抗比
[7 empty] | （㎡hmmHg/g） |  |  |  |  | （㎡hmmHg/g）
[24 empty] | 屋根・天井 | 壁 | 床<外気床> | 床<その他床> | 土間外周<外> | 土間外周<他>
6.省エネルギー性能 | 開口部の断熱性能等 | 開口部の断熱 いずれか1つを選択 |  | □ | 熱損失係数①
|  |  |  | □ | 熱貫流率⑤ | [5 empty] | □ | 建具等の基準⑦
選択した基準の番号が記載された項目に入力してください
|  | 開口部等の日射 いずれか1つを選択 |  | □ | 夏期日射取得係数④
|  |  |  | □ | 夏期日射侵入率⑥ | [5 empty] | □ | 建具等の基準⑧
選択した基準の番号が記載された項目に入力してください
|  | 熱損失係数等 | ④ | 夏期日射取得係数（μ値） | [16 empty] | □ | 仕様書
[15 empty] | 設計値（ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
|  | 熱貫流率及び夏期日射侵入率の基準 | ⑤ | 熱貫流率（U値） |  |  |  |  | （ |  |  |  | W/㎡K) | [7 empty] | □ | 矩計図 |  | 2.33以下 | 3.49以下 | 4.65以下 | 6.51以下 | -
[5 empty] | □ | 仕様U値 |  |  |  | □ | 計算U値 |  |  | □ | 併用 | [5 empty] | □ | 計算書
|  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり | [5 empty] | □ | 計算U値計算書
|  |  | ⑥ | 夏期日射侵入率（η値） | [16 empty] | □
[5 empty] | ［ | [8 empty] | ］ | （ |  |  |  |  | ） | □ |  |  | 204: 全方位; 206: 真北±30; 208: 上記以外の方位
[5 empty] | ［ | [8 empty] | ］ | （ |  |  |  |  | ） | □ |  |  | 不問 | 0.40以下 | 0.45以下 | 0.52以下 | 0.55以下 | 0.60以下
|  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり
|  | 建具等の基準 | ⑦ | 開口部の建具等の仕様（断熱対策）
|  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり
|  |  |  | 形態 区分 | 建具の仕様 | [10 empty] | ガラスの組合せ ※１ |  |  | ガラス中央部の熱貫流率（U値）※１
※１ ｢ガラスの組合せ｣若しくは｢ガラス中央部の熱貫流率（U値）｣をプルダウンメニューより選択か記入
[24 empty] | 窓 | 引き戸 | 框ドア | ドア
[24 empty] | 三重（材質は問わない） | 二重（材質は問わない） | 二重（建具の一方が木製又はプラスチック製） | 一重（木製又はプラスチック製） | 一重（木製又はプラスチックと金属との複合材料製） | 木製（扉が断熱積層構造） | 金属製熱遮断構造、若しくは木又はプラスチックとの複合材料製枠と断熱フラッシュ構造扉で構成されるもの | 二重（枠が金属製熱遮断構造のもの） | 一重（金属製熱遮断構造） | 一重（材質は問わない） | 扉がフラッシュ構造 | 扉が木製 | 扉が金属製熱遮断構造パネル | 一重（構造材質は問わない）
[24 empty] | 単板+単板+単板 | 単板+低放射複層（A12) | 単板+複層（A12) | 低放射複層（A12) | 三層複層（各A12) | 単板+単板 | 単板+複層（A6) | 複層（A6) | 複層（A12) | 単板2枚（中間A12) | 低放射複層（A6) | 単板
[24 empty] | 1.51以下 | 1.91以下 | 2.08以下 | 2.30以下 | 2.91以下 | 3.01以下 | 3.36以下 | 4.00以下 | -
※２ 付属部材等とは、レースカーテン、内付ブラインド、紙障子、外付けブラインド等をいいます。
|  |  | ⑧ | 開口部等の建具等の仕様（日射侵入対策）
|  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり
|  | ※３ 「ひさし、軒等」 東南から南を経て南西までの方位(真南±45°)に設置され、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 方位 |  |  |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置
[24 empty] | 真北±30度の方位 | 上記以外の方位 | 全方位
[24 empty] | ガラスの日射侵入率が0.43以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.49以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.57以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.60以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.66以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.70以下であるもの | ガラスの日射侵入率が0.66未満のものに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの | 付属部材を設けるもの | 付属部材又はひさし、軒等を設けるもの | 内付けブラインド又はこれと同等以上の遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの | 遮熱複層ガラス又は遮熱低放射複層ガラスに、付属部材又はひさし、軒等を設けるもの | 紙障子又はこれと同等以上の日射遮蔽性能を有する付属部材を設けるもの | 付属部材及びひさし、軒等を設けるもの
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [17 empty] | □ | 別添
□
7.住宅の規模 | 住宅の面積 |  | ・ | 住宅の専用面積 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  | □ | 求積図
|  |  | ・ | 40㎡以上ある階 | [5 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 平面図
[10 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  | □ | 計画概要書
|  |  | ・ | 階段部分の面積 | [9 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
|  |  |  | □ | うち階段下収納等面積 | [8 empty] | （ |  |  |  | ）㎡
8.維持保全の方法 |  |  | ・ | 期間（ | [9 empty] | ）年以上 | [6 empty] | □ | 維持保全計画書
|  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [15 empty] | □
9.資金計画 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [15 empty] | □ | 認定申請書
|  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [15 empty] | □
10.その他
(※1)
(※1)

## 変更履歴
変更履歴
ＨＰ住-078-1 | ・「5-1省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策等級」 窓及びドアの熱性能 新ＪＩＳにおける計算Ｕ値の選択を追加
（H23.3.22新JIS制定による修正）
・5-1 住宅の省エネルギー基準の解説刷新に伴う変更
・設計者支援＜5-1表記方法・プルダウンメニュー等の全面改訂>
・設計者支援＜1-1、1-2 横架材の接合部および胴差と通し柱の接合部の仕様の追加＞
ＨＰ住-078-2 | ・免震構造、その他の項目を削除
・該当しない項目の記載不要の追記
ＨＰ住-078-3 | ・記入例の追加
・接合部の記入方法変更
･脱衣室の防水措置記入方法変更
・結露防止対策記載方法の変更
･その他プルダウン内、注記事項の不具合を訂正
ＨＰ住-078-4 | ・薬剤処理の取扱い変更による訂正
日本木材保存協会認定品で、JISK1571附属書Aに定める適用範囲がある場合について
選択項目に追加・注意事項追記
ＨＰ住-078-5 | ・小屋裏換気の階数、専用配管、配管点検口の部屋名、結露防止対策の部位、自由記述可
・結露防止対策、通気層の部位、「外気に接する床」誤記のため削除
・保護設定の調整
ＨＰ住-078-6
（ver.20120525）
・第7面 結露の発生防止対策
⇒プルダウン内 単位訂正「防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する」
（ver.20120903）
・誤字訂正「保温版」⇒「保温板」
・透湿防水シート括弧内削除
（ver.20121127）
・不具合のため設定調整。文言等については変更なし
（ver.20121213）
・不具合のため、選択項目をチェックボックスからプルダウンに変更
ＨＰ住-078-7
（ver.20140212）
評価方法基準の改正に合わせた修正