## 5-1-1
|  |  |  | 住戸タイプ | [17 empty] | 温熱1/4
|  |  |  | 部屋番号 | [17 empty] | Ｎｏ | 1
|  |  |  | 住戸番号 |  |  |  | 住戸番号・部屋番号・住戸タイプ一覧表参照（別紙）
設計内容説明書＜鉄筋コンクリート造等共同住宅用＞ | [22 empty] | （第８－１面）
※の欄を設計者が記入のこと
性能表示事項 ５－１ |  | 躯体の断熱性能 |  |  | 開口部の断熱性能 | [14 empty] | 結露発生防止対策
| ５－１ イ | ○ | 熱損失係数 | [8 empty] | ○ | 夏期日射取得係数 | [6 empty] | ○ | 結露発生防止
熱損失係数等基準
| ５－１ ロ | ○ | 熱貫流率 |  | ○ | 開口部の熱貫流率 | [5 empty] | ○ | 窓の夏期日射侵入率
| 熱貫流率等基準 | ○ | 熱抵抗値 |  | ○ | 開口部の建具仕様 | [5 empty] | ○ | 開口部の日射侵入防止
| 等級 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  |  | 確認
| 地域区分 | [21 empty] | 欄
温熱環境に関すること | ① 躯体の断熱性能に関する基準
| ５－１ イ |  | 熱損失係数 | ・ | 熱損失係数の基準値 W/m2K | [8 empty] | 下記選択数値以下 | [5 empty] | □ | 熱損失計算書
| 熱損失係数等基準 |  | Ｑ値 | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  | Ⅴ |  |  | Ⅵ |  | □ | 断熱範囲図
|  |  | 等級４ | ○ | 1.6 |  | ○ | 1.9 | ○ | 2.4 |  | ○ | 2.7 |  | ○ | 2.7 |  | ○ | 3.7 | □ | 平面図
|  |  | 等級３ | ○ | 1.8 |  | ○ | 2.7 | ○ | 3.1 |  | ○ | 3.6 |  | ○ | 3.9 |  | ○ | 6.2 | □ | 矩計図
|  |  | 等級２ | ○ | 2.8 |  | ○ | 4 | ○ | 4.4 |  | ○ | 4.9 |  | ○ | 7.1 |  | ○ | 7.1 | □
※上記計算値は熱損失計算書を添付要
[5 empty] | □ | 小規模な住宅
[5 empty] | □ | 冬季に日射を積極的に取り入れることが可能な住宅
| ５－１ ロ | 1/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱 |  | □ | 断熱範囲図
| 熱貫流率等基準 |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱 |  | □ | 平面図
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK) |  |  |  |  | □ | 矩計図
| 躯体の |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W) |  |  |  |  | □
| 断熱性能等 |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K） |  |  |  |  | □
| 1/2 | 2/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 3/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 4/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 5/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 6/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 7/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 8/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  | 9/11 |  | （ | [11 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [11 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）

## 5-1-2
|  |  |  | 住戸タイプ | [19 empty] | 温熱2/4
|  |  |  | 部屋番号 | [19 empty] | Ｎｏ | 1
|  |  |  | 住戸番号 |  |  |  | 住戸番号・部屋番号・住戸タイプ一覧表参照（別紙）
設計内容説明書＜鉄筋コンクリート造等共同住宅用＞ | [24 empty] | （第８－２面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 等級 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  |  | 確認
| 地域区分 | [23 empty] | 欄
温熱環境に関すること | ５－１ ロ | 10/11 |  | （ | [12 empty] | ) | □ | 外断熱
| 熱貫流率等基準 |  | 断熱材仕様 | （ | [12 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
| 躯体の |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
| 断熱性能等 |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
| 2/2 | 11/11 |  | （ | [12 empty] | ) | □ | 外断熱
|  |  | 断熱材仕様 | （ | [12 empty] | ) | □ | 内断熱
|  |  | 断熱材厚さ | （ |  |  | mm） |  |  |  |  | 熱伝導率 | ( |  |  | W/mK)
|  |  | 熱抵抗値 | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | m2K/W)
|  |  | 熱貫流率 | （ |  |  | W/m2･K） |  |  |  |  | 基準値 | ( |  |  | W/m2･K）
|  |  | 構造熱橋部 | 天 井 | 断熱材の種類（ | [15 empty] | ) | □ | 断熱補強緩和検討書
|  |  | 規準 |  | 断熱材の厚さ |  |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  |  | （ |  |  | W/mK) |  |  |  | 基準値
|  |  | ※等級4の |  | 熱抵抗値 |  |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  | 米場合のみ記入 | 壁 | 断熱材の種類（ | [15 empty] | )
|  |  | （地域Ⅵを除く） |  | 断熱材の厚さ |  |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  |  | （ |  |  | W/mK) |  |  |  | 基準値
[5 empty] | 熱抵抗値 |  |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  |  | 床 | 断熱材の種類（ | [15 empty] | )
[5 empty] | 断熱材の厚さ |  |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  |  | （ |  |  | W/mK) |  |  |  | 基準値
[5 empty] | 熱抵抗値 |  |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  |  |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  |  | 外断熱補強範囲 | [5 empty] | （ | [6 empty] | mm以上 |  |  | ）
|  |  |  | 内断熱補強範囲 | [5 empty] | （ | [6 empty] | mm以上 |  |  | ）
[5 empty] | □ | 窓、屋根又は天井、開口部の断熱性能強化により、
[6 empty] | 断熱補強を省略する | [7 empty] | ※緩和検討書添付要
② 開口部の断熱性能等に関する基準
| ５－１ ロ |  | 開口部の | ・ | 開口部の熱貫流率 W/m2K | [9 empty] | 下記選択数値以下 | [6 empty] | □ | ２％緩和計算書
| 熱貫流率等基準 |  | 熱貫流率 |  | □ | ２％緩和の適用あり | [15 empty] | □
□
| 開口部の |  |  | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  | Ⅴ |  |  | Ⅵ |  |  | □
| 断熱性能等 |  | 等級４ | ○ | 2.33 |  | ○ | 2.33 |  | ○ | 3.49 |  | ○ | 4.65 |  | ○ | 4.65 |  | ○ | 6.51
|  |  | 等級３ | ○ | 2.33 |  | ○ | 3.49 |  | ○ | 4.65 |  | ○ | 6.51 |  | ○ | 6.51 |  | ○ | 6.51
|  |  | 等級２ | ○ | 3.49 |  | ○ | 4.65 |  | ○ | 6.51 |  | ○ | 6.51 |  | ○ | 6.51 |  | ○ | 6.51
|  |  | 開口部の | ・ | 開口部の建具仕様 | [6 empty] | □ | ２％緩和の適用あり | [8 empty] | □ | ２％緩和計算書
|  |  | 建具仕様 | [18 empty] | □
[5 empty] | 窓又は引き戸 | [5 empty] | 建具の種類・組み合わせ | [10 empty] | □
□
代表的なガラスの組み合わせ
[5 empty] | 窓、引き戸 | [5 empty] | 建具の種類・組み合わせ
又は框ドア
代表的なガラスの組み合わせ
[5 empty] | ドア | [5 empty] | 建具の種類・組み合わせ
代表的なガラスの組み合わせ

## 5-1-3
|  |  |  | 住戸タイプ | [16 empty] | 温熱3/4
|  |  |  | 部屋番号 | [16 empty] | Ｎｏ | 1
|  |  |  | 住戸番号 |  |  |  | 住戸番号・部屋番号・住戸タイプ一覧表参照（別紙）
設計内容説明書＜鉄筋コンクリート造等共同住宅用＞ | [21 empty] | （第８－３面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 等級 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  |  | 確認
| 地域区分 | [20 empty] | 欄
温熱環境に関すること | □５－１イ | 夏期日射取得係数 |  | ・ | 夏期日射取得係数の基準値 | [8 empty] | 下記選択数値以下 |  |  |  |  | □ | 夏期日射取得係数計算書
| 熱損失係数等 | μ値 | [16 empty] | □
| 基準 |  |  | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  | Ⅴ |  | Ⅵ |  | □
|  |  | 等級４ | ○ | 0.08 |  | ○ | 0.08 |  | ○ | 0.07 | ○ | 0.07 |  | ○ | 0.07 | ○ | 0.06 | □
|  |  | 等級３ | ○ | － |  | ○ | － |  | ○ | 0.1 | ○ | 0.1 |  | ○ | 0.1 | ○ | 0.08
※上記計算値は夏期日射取得係数計算書を添付要
| □５－１ロ | 窓の夏期日射侵入率 |  | ・窓の夏期日射侵入率 | [9 empty] | 下記選択数値以下 |  |  |  |  | □ | 4％緩和計算書
| 熱貫流率等 | [17 empty] | □ | 夏期日射侵入率計算書
| 基準 |  |  |  | □ | 4％緩和の適用あり | [12 empty] | □
| 開口部の | [17 empty] | □
| 日射 |  |  | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  | Ⅴ |  | Ⅵ |  | □
| 侵入防止 | 等級４ | 真北±30° | ○ | 0.52 |  | ○ | 0.52 |  | ○ | 0.55 | ○ | 0.55 |  | ○ | 0.6 | ○ | 0.6
|  |  | 上記以外 | ○ | 0.52 |  | ○ | 0.52 |  | ○ | 0.45 | ○ | 0.45 |  | ○ | 0.4 | ○ | 0.4
|  | 等級３ | 真南±112.5° | ○ | － |  | ○ | － |  | ○ | 0.6 | ○ | 0.6 |  | ○ | 0.6 | ○ | 0.6
|  | 開口部の建具、 |  | ・開口部の建具、付属部材他、日射侵入防止部材仕様 | [14 empty] | □ | 4％緩和計算書
|  | 付属部材、ひさし、軒 | [16 empty] | □
|  | その他日射の侵入防止 |  |  | □ | 4％緩和の適用あり | [12 empty] | □
□
|  |  | 地域 | 仕様
|  | 等級４ | Ⅰ・Ⅱ | 全方位 |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.66以下
[8 empty] | ○ | 付属部材又はひさし、軒等を設ける
|  |  | Ⅲ | 真北±30° |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.70以下
[8 empty] | ○ | 付属部材を設ける
|  |  |  | 上記以外 |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.57以下
[8 empty] | ○ | 付属部材又はひさし、軒等を設ける
|  |  | Ⅳ・Ⅴ | 真北±30° |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.60以下
[8 empty] | ○ | 付属部材を設ける
|  |  |  | 上記以外 |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.49以下
[8 empty] | ○ | ガラスの日射侵入率 0.66未満＋付属部材又はひさし、軒等
[8 empty] | ○ | 内付けブラインド又はこれと同等以上の日射遮蔽性能付属部材
[8 empty] | ○ | 付属部材及びひさし、軒等を設ける
|  |  | Ⅵ | 真北±30° |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.66以下
[8 empty] | ○ | 付属部材を設ける
|  |  |  | 上記以外 |  |  |  | ○ | ガラスの日射侵入率 0.43以下
[8 empty] | ○ | 遮熱複層ガラス・遮熱低放射複層ガラス＋付属部材又はひさし、軒等
[8 empty] | ○ | 紙障子又はこれと同等以上の日射遮蔽性能付属部材
[8 empty] | ○ | 付属部材及びひさし、軒等を設ける
|  | 等級３ | Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ | 東北東から南を経て 西北西まで | [5 empty] | ○ | ガラスの日射侵入率 0.66以下
[10 empty] | ○ | 付属部材又はひさし、軒等を設ける
[5 empty] | □ | 「ひさし、軒等」の設置の場合の仕様
オーバーハング型日除けで、東南から南を経て南西までの方位に設置
外壁からの出寸法がその下端から窓下端までの高さの0.3倍以上

## 5-1-4
|  |  | 住戸タイプ | [16 empty] | 温熱4/4
|  |  | 部屋番号 | [16 empty] | Ｎｏ | 1
|  |  | 住戸番号 |  |  |  | 住戸番号・部屋番号・住戸タイプ一覧表参照（別紙）
設計内容説明書＜鉄筋コンクリート造等共同住宅用＞ | [20 empty] | （第９面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 等級 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  |  | 確認
| 地域区分 | [19 empty] | 欄
温熱環境に関すること | ③ 結露の発生を防止する対策に関する基準
| ５－１ イ | 結露の発生を | ⅰ | 透湿抵抗の小さい断熱材の使用有無 | [8 empty] | ○ | 有 | ○ | 無 |  | □ | 断熱範囲図
| 熱損失係数等基準 | 防止する対策 |  |  | 繊維系断熱材等、プラスチック系断熱材 | [12 empty] | □
[5 empty] | （吹付け硬質ウレタンフォームA種１、A種2等を除く）等 | [12 empty] | □
| ５－１ ロ | 等級４ |  |  | ○ | 断熱材の室内側へ防湿層を設ける | [11 empty] | □
| 熱貫流率等基準 | ⅰ～ⅳ |  | 以下による除外の適用
[5 empty] | ○ | Ⅵ地域を除く
|  | 等級３ |  |  | ○ | コンクリート躯体の外側に断熱層がある場合を除く
|  | ⅰ及びⅳ |  |  | ○ | 床断熱において、
断熱材下側が床下に露出するか、
|  | 等級２ |  |  |  | 湿気の放出を妨げない構成を除く
|  | ⅰ |  |  | ○ | 透湿抵抗比 |  |  |  | 部位： | [7 empty] | □ | 透湿抵抗比計算書
[12 empty] | （ |  | 以上）
|  |  | ⅱ | 屋根又は外壁を断熱構造とし、断熱層の外気側への
通気層の設置、その他換気上有効な措置を講じている
[5 empty] | ○ | 該当しない |  |  |  | ○ | 措置あり |  | ○ | 措置なし
|  |  | ⅲ | □ | 鉄筋コンクリート造
構造熱橋部（玄関床部分を除く）の断熱補強
[5 empty] | ※Ⅳ地域の場合 |  |  |  |  | ○ | Ⅳａ地域 |  | ○ | Ⅳｂ地域
|  | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳａ | 内断熱工法 構造熱橋部
|  | 地域のみ |  | □ | 梁・柱が室内側に突出している
|  |  |  | □ | 梁・柱が室外側に突出している
|  |  |  | □ | 梁・柱が室内側、室外側のいずれにも突出していない
|  |  | 床面 |  | 断熱材の種類（ | [12 empty] | )
[5 empty] | 断熱材の厚さ |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  | （ |  |  | W/mK) |  | 基準値
[5 empty] | 熱抵抗値 |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  | 壁面 |  | 断熱材の種類（ | [12 empty] | )
[5 empty] | 断熱材の厚さ |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  | （ |  |  | W/mK) |  | 基準値
[5 empty] | 熱抵抗値 |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  |  | 断熱補強範囲 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm以上 |  |  | ）
|  | Ⅰ地域のみ | 外断熱工法 構造熱橋部
|  |  |  | □ | 梁・柱が室内側に突出している
|  |  |  | □ | 梁・柱が室内側、室外側のいずれにも突出していない
|  |  | 床と 壁の 取合 部 |  | 断熱材の種類（ | [12 empty] | )
[5 empty] | 断熱材の厚さ |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  | （ |  |  | W/mK) |  | 基準値
[5 empty] | 熱抵抗値 |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  | 壁と 屋根 取合 部 |  | 断熱材の種類（ | [12 empty] | )
[5 empty] | 断熱材の厚さ |  |  |  | （ |  |  | mm）
[5 empty] | 熱伝導率 |  |  | （ |  |  | W/mK) |  | 基準値
[5 empty] | 熱抵抗値 |  |  | （ |  |  | m2K/W) |  | （ |  |  | m2K/W）
|  |  |  | 断熱補強範囲 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm以上 |  |  | ）
|  |  | ⅳ | □ | 鉄筋コンクリート造／内断熱工法
断熱材をコンクリート躯体に全面密着等の措置あり

## MAST
部位 | 断熱材
屋根・天井 | A級インシュレーションボード （9mm）
壁 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種
床<外気床> | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種
床<その他床> | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種
土間外周<外> | A種硬質ウレタンフォーム保温板1種
土間外周<他> | A種硬質ウレタンフォーム保温版2種1号
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種2号
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種3号
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種4号
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号
A種フェノールフォーム保温板1種1号
A種フェノールフォーム保温板1種2号
A種フェノールフォーム保温板2種1号
A種フェノールフォーム保温板2種2号
A種フェノールフォーム保温板2種3号
A種フェノールフォーム保温板3種1号
A種フェノールフォーム保温板3種2号
A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号
A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号
A種ポリエチレンフォーム保温板2種
A種ポリエチレンフォーム保温板3種
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3
高性能グラスウール断熱材 16K相当
高性能グラスウール断熱材 24K相当
高性能グラスウール断熱材 32K相当
高性能グラスウール断熱材 40K相当
高性能グラスウール断熱材 48K相当
シージングボード （9mm）
住宅用グラスウール断熱材 10K 相当
住宅用グラスウール断熱材 16K相当
住宅用グラスウール断熱材 20K相当
住宅用グラスウール断熱材 24K相当
住宅用グラスウール断熱材 32K相当
住宅用ロックウール断熱材（マット）
タタミボード （15mm）
吹き込み用グラスウール （施工密度13K、18K）
吹き込み用ロックウール断熱材 25K
吹込用グラスウール断熱材 30K、35K相当
吹込用セルローズファイバー 25K
吹込用セルローズファイバー 45K、55K
吹込用ロックウール断熱材 65K相当
ロックウール断熱材（フェルト）
ロックウール断熱材（ボード）