製作チェックリスト（入手経路含む）　（軒裏用）

申請者名：

仕様：

表-1　試験体に用いる材料の仕様、入手経路、確認項目（主構成材料）

|  |  | （寸法単位：㎜） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 試験体の構造 |  | 入手経路 | 確認事項 （提出予定資料） | 特記事項 |
| 1軒天材 | ○○○○板 ・厚さ ○○ ・働き幅 ○○ ・模様深さ ○○ ・密度 ○○ ・容積欠損率 ○○％ ・表面形状 エンボス |  | 発注元：㈱Ａ社 発注先：㈱Ｂ社 （商品名：＊＊＊） ↓ 指定製作会社 （○月○日納入） | □製造証明書 □納品書 □サンプル |  |
| 2野縁 | ・材質 木（スギ） ・種類 製材 ・断面寸法 ○○×○○ ・間隔 軒の出方向 ○○ |  | 指定製作会社より発注 | □樹種ラベル □納品書 □サンプル |  |
| 3換気スリット | [1]本体 ・材質 塗装溶融亜鉛-6%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-3%ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金めっき鋼板 ・規格 JIS G 3141 ・厚さ ○○ [2]塗装 ・材質 ○○○○系樹脂 ・塗布量 ○○g/㎡ [3]加熱発泡材 ・材質 ○○○○系加熱発泡材 ・組成(質量％) ○○○○ ** ○○○○ ** ○○○○ ** ・寸法 厚さ○○ ×幅○○ |  | 発注元：㈱Ａ社 発注先：㈱Ｂ社 （商品名：＊＊＊） ↓ 指定製作会社 （○月○日納入） | □製造証明書 （加熱発泡材） □塗布量証明書 □納品書 □サンプル |  |
| 4○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| 5○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| 6○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| 7○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| 8○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |

表-2　試験体に用いる材料の仕様、入手経路、確認項目（副構成材料）

|  |  | （寸法単位：㎜） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 試験体の構造 |  | 入手経路 | 確認事項 （提出予定資料） | 特記事項 |
| ①くぎ・ねじ | [1]軒天材留付け用 くぎ ・材質 ○○ ・寸法 φ○○×L○○ ・間隔 軒の幅方向○○ [2]換気スリット留付け用 ねじ ・材質 ○○ ・寸法 φ○○×L○○ ・間隔 軒の幅方向○○ [3]野縁留付け用(野縁を使用する場合) なし [4]吊り木留付け用(吊り木を使用する場合) なし |  | [1] 指定製作会社より発注 （商品名：＊＊＊） [2] 発注元：㈱Ａ社 発注先：㈱Ｃ社 （商品名：＊＊＊） ↓ 指定製作会社 （○月○日納入） | [1] □納品書 [2] □製造証明書 □納品書 |  |
| ②○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ③○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ④○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ⑤○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ⑥○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ⑦○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ⑧○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |
| ⑨○○○ | 試験体の構造を記入してください。 |  | 入手経路を記入してください。 | 製作時に確認できる内容を記載してください。 |  |

その他

・製作チェックリストの記載項目以外に試験体に使用されている部材がないか？

| □なし |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □あり | 項 目 | 試験体の構造 | 入手経路 | 確認事項 | 特記事項 |