## 提出図書
申請図書 |  | 備 考
1 | CASBEE評価認証申請書 | 様式HPC0001-2により作成してください。
2 | 委任状 | 様式HPC0005-2により作成してください。
3 | （資料の目次）
4 | 掲載承諾書 | 様式HPC0002-2により作成してください。
5 | 申請チェックシート | ① 申請チェックシート
② 計算表
※申請者記入欄に記入してください。
【補足1：申請チェックシートの記入方法】を参照ください。
6 | 環境設計の配慮事項 | 様式HPC0002-2により作成してください。
7 | CASBEE評価シート | CASBEE戸建評価ソフトの以下の出力結果を添付してください。
また、評価シートの電子データをE-mailまたはCD-ROMにてご提出ください。
① メインシート
② 評価結果表示シート
③ スコアシート
④ 採点（解説）シート
⑤ （付録シート）
※評価ソフトが最新バージョンであることをIBECのCASBEEホームページにてご確認ください。評価ソフトのバージョンは、評価ソフトのメインシートの右上に表示されています。
8 | 各評価の考え方とその根拠を示す資料（１次資料） | ① 設計概要書
② 案内図、周辺図(既存建物配置、高さ、緑地等が分かるもの)
③ 平面図
④ 立面図
⑤ 断面図
⑥ 矩計詳細図
⑦ 特記仕様書
⑧ 仕上表
⑨ 設備機器表
⑩ その他参考資料（必要に応じて資料を添付してください。）
8 | 評価する項目の根拠資料 | 各項目の考え方と評価根拠となる資料を提出してください。
| （２次資料） | ※以下の資料を必要に応じて資料を添付してください。
| ※レベル3以下であっても、必要な場合は２次資料を添付してください。 | ü １次資料以外の設計図
ü 公的認証書
ü 住宅性能評価書
ü 各種計算書
ü パース、写真等
ü メーカーカタログ等
ü その他根拠資料
※具体的な資料の作成については、【補足2：根拠資料について】をご参照ください。

## Checksheet
申請チェックシート (2018年版) |  |  |  | 評価ランク（申請） | 評価ランク （審査後） | 評価ランク （回答時） | 評価ランク （最終） | 建築物名称 | [14 empty] | 構造 | [13 empty] | 事務局使用欄
[38 empty] | 受付日 | 回答日 | 決定日
[8 empty] | 申請者 | [14 empty] | 規模
平成26年11月21日第一版
評価項目 |  |  |  | 評価レベル記入欄 ②以降は変更部分のみ記入 |  |  |  | 申請者記入欄 | [26 empty] | 審査員記入 | 申請者回答記入欄
|  |  |  | 評価① （申請） | 評価② （査定） | 評価③ （回答時） | 評価④ （最終） | 判断の内容 | [14 empty] | 確認の方法 |  |  | 1次資料 |  |  | 評価の考え方 | 2次資料（根拠資料） |  |  |  |  | 指摘内容 | 補足説明
[26 empty] | 添付資料にマークしてください |  | 1次資料NO |  | 提出最低レベル |  |  | 添付資料にマークしてください | 2次資料NO
1 | QH | 1111 | 断熱等性能の確保 | [5 empty] | 1 | 5-1断熱等性能等級１または確認できない → 右欄以降記入不要 | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  | ※申請者は、評価の考え方をこの欄に記入してください。 | 4 |  | 低炭素建築物適合証 |  |  | 審査員記入欄です。申請者は、記入しないでください。 | 審査員の指摘事項について追加・補足等がある場合この欄に記入してください。 |  | ・自己評価による場合の等級の妥当性判断
[9 empty] | 2 | 5-1断熱等性能等級２を満たす | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 5-1断熱等性能等級３を満たす | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 長期優良住宅適合証
[9 empty] | 4 | 5-1断熱等性能等級４を満たす | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | その他公的認証
[9 empty] | 5 | レベル４を超える水準の断熱等性能を満たす | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 設計・施工指針を満たすことを自己評価した資料
2 | QH | 1112 | 日射の調整機能 | [6 empty] | 日射侵入率算定結果（ﾚﾍﾞﾙ1および評価対象外の場合は記入不要） | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 平面図（評価対象とした開口にマーキング） | [5 empty] | ※評価対象外の判断
[11 empty] | 居間を含む一体的空間 |  |  |  | 夏期 |  |  |  | 4:0.45以下 5：0.3以下 |  |  |  |  | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 日射侵入率計算表
[15 empty] | 冬期 |  |  |  | ﾚﾍﾞﾙ5のみ記入：0.6以上 |  |  |  |  | 3 | 公的評価・証明で確認した |  | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | ＱＨ計算表
[11 empty] | 主寝室 |  |  |  | 夏期 |  |  |  | 4:0.45以下 5：0.3以下 |  |  |  |  | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | ガラスの日射侵入率に関する資料
[15 empty] | 冬期 |  |  |  | ﾚﾍﾞﾙ5のみ記入：0.6以上 |  |  |  |  | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 評価対象外とする説明資料
3 | QH | 1121 | 風を取り込み、熱気を逃がす | [6 empty] | 主要な居室で二方向開口を設置した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 5 |  | 平面図 | [5 empty] | ・一方向開口で有効な措置とした場合の妥当性
[10 empty] | すべての居室で二方向開口を設置した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 一方向開口で通風排熱を促進する取組みの場合、その説明資料
[10 empty] | 評価した居室の中に、一方向開口だが通風・排熱を促進する取り組みを行った居室がある | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | その他（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果など）
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
4 | QH | 1122 | 適切な冷房計画 | [6 empty] | 居間を含む一体的空間で必要な冷房能力の設備を設置 | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 5 |  | 平面図（エアコンの取り付け位置を記入） | [5 empty] | ・冷房負荷が小さい住宅設計で、カタログの適用範囲とは異なる場合の計画妥当性 ・一般のエアコン以外の冷房方式の計画妥当性
[10 empty] | 主要な居室で必要な冷房能力の設備を設置 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[10 empty] | 冷房設備の設置は未定だが、ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ設置など温度むら対策を実施した | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | ＱＨ計算表
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 設備表 （記入内容：室面積・メーカー・機種・暖房能力等）
[10 empty] | 冷房設備が必要無い | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 評価対象外とする説明資料
5 | QH | 1131 | 適切な暖房計画 | [6 empty] | 居間を含む一体的空間で必要な暖房能力の設備を設置 | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 5 |  | 平面図（暖房設備の取り付け位置記入） | [5 empty] | ・暖房負荷が小さい住宅設計で、カタログの適用範囲とは異なる場合の計画妥当性 ・マニュアル記載以外の暖房方式の計画妥当性
[10 empty] | 主要な居室で必要な暖房能力の設備を設置 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[10 empty] | 暖房設備の設置は未定だが、ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ設置など温度むら対策を実施した | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | QH計算表
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 設備表 （記入内容：室面積・メーカー・機種・暖房能力等）
[10 empty] | 暖房設備が必要無い | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 評価対象外とする説明資料
6 | QH | 1210 | 化学汚染物質の対策 | [6 empty] | F☆☆☆☆以上の材料のみを使っている | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等
[10 empty] | F☆☆☆以上の材料のみを使っている | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
7 | QH | 1220 | 適切な換気計画 | [6 empty] | 十分な局所換気設備がある⇒QH計算表1へ | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 5 |  | 平面図（換気設備の取り付け位置を記入） | [5 empty] | ・レベル５評価で、公的認証等がない場合の独自方式換気設備の妥当性 （１種３種併用、自然換気併用など）
[10 empty] | 各居室で必要な換気が確保できる計画がなされている | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 設備表(メーカー・機種・定格風量記入）
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | ﾚﾍﾞﾙ5評価の場合、各居室での換気計画を説明する資料
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
8 | QH | 1230 | 犯罪に備える | [5 empty] | 1 | － | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 平面図（評価対象となる開口部にマーキング）
[9 empty] | 2 | － | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 建具表などレベルに応じた防犯措置を説明する資料
[9 empty] | 3 | 出入り口・開口部に侵入防止対策上何らかの措置をとった | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 住宅性能評価書
[9 empty] | 4 | 出入り口・開口部に侵入防止対策上有効な措置をとった | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 上記＋ﾊﾞﾙｺﾆｰ近傍の開口部に侵入防止対策上有効な措置をとった | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
9 | QH | 1240 | 災害に備える | [6 empty] | 主寝室で家具の転倒防止策あり | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 平面図（転倒防止策等の安全対策実施位置を記入）
[10 empty] | 台所で食器等の落下防止策あり | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 家具等の安全策を説明する資料
[10 empty] | 住戸内に、停電時に自動点灯する照明設置あり | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 自立生活方法を住まい手に伝える資料
[10 empty] | 災害発生後、住戸内で一時的生活が継続可能な取組みがあり、その方法を住まい手に伝えている | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
10 | QH | 1310 | 昼光利用 | [6 empty] | 単純開口率算定結果 | [10 empty] | % |  |  | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 単純開口率計算書（住宅性能評価書でも可） | [5 empty] | ※昼光利用設備有効面積換算時
[24 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 平面図（計算書に記載した、開口名又は開口番号を記入）
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | 加点条件を満たす場合、その説明資料
[9 empty] | 加点 |  |  | 居間を含む一体的空間で、南面開口または天窓で有効採光面積を確保 | [11 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 加点 |  |  | 寝室で、南面開口または天窓で有効採光面積を確保 | [11 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
11 | QH | 1400 | 静かさ | [5 empty] | 1 | 透過損失 | [6 empty] | ※最も性能が低い開口の等級 | [6 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  |  |  |  | 4 |  | 公的認証等
[9 empty] | 2 | 遮音等級 | [6 empty] | ※最も性能が低い開口の等級 | [6 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | （↑各開口の透過損失等級を示す資料）
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 設計図書
12 | QH | 2110 | 躯体 | [5 empty] | 1 | － | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等 | [5 empty] | ・自己評価による場合の等級妥当性
[9 empty] | 2 | － | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 建築基準法程度の仕様とした | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[9 empty] | 4 | 住宅性能表示劣化対策等級２の仕様とした | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 住宅性能表示劣化対策等級３の仕様とした | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
13 | QH | 2120 | 外壁材 | [6 empty] | 耐用性 |  |  |  |  | 年 | [8 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 「外壁耐用年数一覧」による評価：資料または「評価の考え方」で説明 | [5 empty] | ・試験成績書、実績による判断の妥当性・加点条件の判断妥当性
[10 empty] | 使用材料名 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 交換時期の記載されている製品カタログ等のコピー
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 劣化促進試験等による検証結果：試験成績書
[9 empty] | 加点 |  |  | a)外壁交換時に躯体又は下地材を破損しない構造とした | [11 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 実物件における使用実績
[9 empty] | 加点 |  |  | b)外壁交換時に外装建具を破損しない構造とした | [11 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
[9 empty] | 加点 |  |  | c)外壁部品がユニット化されていて構成単位ごとの更新ができる | [19 empty] | 加点条件によりレベルを上げる場合、その説明資料
14 | QH | 2130 | 屋根・陸屋根 | [6 empty] | 耐用性 |  |  |  |  | 年 | [8 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 「屋根材（防水材）耐用年数一覧」による評価：資料または「評価の考え方」で説明 | [5 empty] | ・マニュアル記載例以外の加点条件の判断妥当性
[10 empty] | 使用材料名 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 交換時期の記載されている製品カタログ等のコピー
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 劣化促進試験等による検証結果：試験成績書
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 実物件における使用実績
[10 empty] | （屋根材で評価する場合） | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
[9 empty] | 加点 |  |  | a)屋根材交換時に躯体又は下地材を破損しない構造とした | [19 empty] | 加点条件によりレベルを上げる場合、その説明資料
[9 empty] | 加点 |  |  | b)屋根部品がユニット化されていて構成単位ごとの更新ができる
（防水層で評価する場合）
その1.交換容易性
[9 empty] | 加点 |  |  | a)防水材交換時に外装建具を破損しない構造とした
[9 empty] | 加点 |  |  | b)防水部品がユニット化されていて構成単位ごとの更新ができる
その2.劣化低減措置
[9 empty] | 加点 |  |  | a)防水材に劣化に対して低減措置が施されている。
[9 empty] | 加点 |  |  | b)防水層断絶に対して適切な処理が施されている。
15 | QH | 2140 | 自然災害に耐える | [5 empty] | 1 | － | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等 | [5 empty] | ・自己評価による場合の等級妥当性
[9 empty] | 2 | － | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 住宅性能表示耐震等級１の仕様とした | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[9 empty] | 4 | 住宅性能表示耐震等級２の仕様とした | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 住宅性能表示耐震等級３の仕様とした | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
免震あるいは制震装置設置の場合、その説明資料
16 | QH | 2151 | 火災に耐える構造 | [5 empty] | 1 | 住宅性能表示耐火等級１の仕様とした | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等 | [5 empty] | ・自己評価による場合の等級妥当性
[9 empty] | 2 | － | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 住宅性能表示耐火等級２の仕様とした | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[9 empty] | 4 | 住宅性能表示耐火等級３の仕様とした | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 住宅性能表示耐火等級４の仕様とした | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 評価対象外とする場合、その説明資料
17 | QH | 2152 | 火災の早期感知 | [5 empty] | 1 | － | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等
[9 empty] | 2 | － | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 住宅性能表示感知警報装置設置等級１の仕様とした | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[9 empty] | 4 | 住宅性能表示感知警報装置設置等級２の仕様とした | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 住宅性能表示感知警報装置設置等級３以上の仕様とした | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
18 | QH | 2210 | 維持管理のしやすさ | [5 empty] | 1 | 住宅性能表示維持管理対策等級１の仕様とした | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等 | [5 empty] | ・自己評価による場合の等級妥当性
[9 empty] | 2 | － | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 住宅性能表示維持管理対策等級２の仕様とした | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[9 empty] | 4 | 住宅性能表示維持管理対策等級３の仕様とした | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[10 empty] | 加点条件 |  |  |  | ヘッダー配管 | [5 empty] | 電気幹線容量 |  |  |  | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 加点条件によりレベルを上げる場合、その説明資料
19 | QH | 2220 | 維持管理体制 | [6 empty] | 定期点検・維持・補修・交換に関する仕組みがある | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 該当する取り組み内容を説明する資料
[10 empty] | 定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている。 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[10 empty] | 情報提供・相談窓口などの仕組みがある | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表
[10 empty] | 基本情報・維持管理履歴が管理されている | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
20 | QH | 2310 | 広さと間取り | [6 empty] | 入居者数 |  |  | 人 | 不明の場合は４人 | [9 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 5 |  | 床面積・居住人数を「評価の考え方」に記入し説明する
[10 empty] | 延べ面積 |  |  | ㎡ | [10 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表
[10 empty] | 専用の台所、便所、洗面所及び浴室を確保した | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[10 empty] | 適正な規模の収納スペースを確保した | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 加点条件によりレベルを上げる場合、その説明資料（平面図上で該当する箇所を示すだけでも良い）
21 | QH | 2320 | バリアフリー対応 | [5 empty] | 1 | － | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等 | [5 empty] | ・自己評価による場合の等級妥当性
[9 empty] | 2 | 住宅性能表示高齢者等配慮対策等級１の仕様とした | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[9 empty] | 3 | 住宅性能表示高齢者等配慮対策等級２の仕様とした | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 性能表示評価基準を満たすことを自己評価した資料
[9 empty] | 4 | 住宅性能表示高齢者等配慮対策等級３の仕様とした | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 住宅性能表示高齢者等配慮対策等級４以上の仕様とした | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
22 | QH | 3100 | まちなみ・景観への配慮 | [6 empty] | 取り組み１を行っている（近隣のまちなみとの調和） | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 周辺のまちなみ・景観の状況を説明する資料（地図、写真等） | [5 empty] | ○評価した各取り組み内容の妥当性 ※事例、ガイドラインが必要
[10 empty] | 取り組み２を行っている | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 取組みを説明する図面
[12 empty] | ① | ② |  | ③ |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  |  | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | ＱＨ計算表
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
23 | QH | 3210 | 敷地内の緑化 | [6 empty] | 算定緑化面積比率 | [6 empty] | % | [6 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 外構図（緑化部分を着彩したもの）
[24 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 立面図（中高木について、将来想定される成長時の樹高を表現したもの）
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | ＱＨ計算表
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
24 | QH | 3220 | 生物の生息環境の確保 | [6 empty] | 移動経路を確保している | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 5 |  | 計画地周辺のみどりや生き物の状況、地域の取組みなどを説明する資料 | [5 empty] | ○評価した各取り組み内容の妥当性 ※事例、ガイドラインが必要
[10 empty] | 餌場を確保している | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 取組みを説明する図面
[10 empty] | 住み処・隠れ場を確保している | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | 取組みを説明する資料（バードバス、多孔質な外構資材など）
[10 empty] | 水場を確保している | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[10 empty] | 多孔質な空間を確保している | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料
25 | QH | 3300 | 地域の安全・安心 | [6 empty] | 敷地内の避難ルート・消火活動空間を確保した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 地図、航空写真、計画地を含む街路景観が分かる写真など | [5 empty] | ○評価した各取り組み内容の妥当性 ※事例、ガイドラインが必要
[10 empty] | 防火性の高い植物を植えた | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 取組みを説明する図面
[10 empty] | 地域の避難路を確保した | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した |  | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | 取組みの説明をする資料
[10 empty] | 見通しを確保している | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | ＱＨ計算表
[10 empty] | 自住戸や隣接住戸への足掛かりが無い | [16 empty] | その他資料
[10 empty] | その他の取組みをしている | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した
26 | QH | 3400 | 地域の資源の活用と住文化の継承 | [6 empty] | 地域文化継承の取組み１を行っている | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 採用・導入した地域で育まれてきた住文化を説明する資料 | [5 empty] | ○評価した各取り組み内容の妥当性
[10 empty] | 地域文化継承の取組み２を行っている | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 保存・復元する庭園や建物を説明する資料
[10 empty] | 地域文化継承の取組み３を行っている | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した |  | ＱＨ計算表 |  |  |  |  | 取組みを説明する図面
[10 empty] | 地域で算出される木材資源活用の取組み４を行っている | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 取組みの説明をする資料
[10 empty] | 地域で算出される木材資源活用の取組み５を行っている | [13 empty] | 5 | その他の方法で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | ＱＨ計算表
27 | LRH | 1110 | 躯体と設備による省エネ | [6 empty] | 一次エネルギー計算により評価した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 公的認証等 | [5 empty] | ・独自計算による場合の妥当性
[10 empty] | 設計・施工指針により評価した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 住宅性能評価書
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | 算定プログラム結果 |  |  |  |  | 算定プログラム出力シート
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 設計施工指針への適合を説明する資料
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
28 | LRH | 1120 | 家電・厨房機器による省エネ | [6 empty] | 採点結果 |  |  |  |  | 点 | [8 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 平面図
[24 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 設備表または「評価の考え方」に記入
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
29 | LRH | 1210 | 節水型設備 | [6 empty] | 半数以上を節水トイレとする | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 取組み内容を設備表または「評価の考え方」に記入
[10 empty] | 半数以上を節水水栓とする | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | トイレ、水栓は所定の水準であることが確認できる資料。
[10 empty] | 定置型食器用洗浄機の設置 | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
30 | LRH | 1220 | 雨水の利用 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 設置するタンクやシステムのカタログコピー
[9 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[9 empty] | 3 | 取組みなし | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[9 empty] | 4 | 80リットル以上の雨水タンクを設置した | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | レベル4を超える取組みをしている | [13 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
31 | LRH | 1310 | 住まい方の提示 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | お客様への住まい方提案資料 | [5 empty] | ・レベル５の取り組み妥当性
[9 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[9 empty] | 3 | 設備毎の取扱説明書が居住者に手渡されている | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[9 empty] | 4 | 上記に加え、一般的な省エネ生活の説明がなされている | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 上記に加え、個別の建物に対応した説明がなされている | [13 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
32 | LRH | 1320 | エネルギーの管理と制御 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 表示機器、負荷低減装置等のカタログコピー
[9 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 取組み内容についての説明資料
[9 empty] | 3 | 取り組みなし | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[9 empty] | 4 | エネルギー消費表示機器、負荷低減装置等を採用 | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | エネルギー管理システムを採用 | [13 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
33 | LRH | 2111 | 木質系住宅 | [6 empty] | 持続可能森林から算出された木材の構造躯体使用比率 | [11 empty] | % |  | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 構造の過半またはすべてに使用している説明資料
[10 empty] | ※持続可能な森林から産出された木材を「過半」あるいは「全て」に使用している場合、その比率を計算する。 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[10 empty] | ※ただし、持続可能な森林から産出された木材の使用比率が明らかに「過半」であることを説明できれば、計算は省略できる。 | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 加点条件によりレベルを上げる場合、その説明資料
34 | LRH | 2112 | 鉄骨系住宅 | [6 empty] | 電炉鋼使用比率 | [5 empty] | % | [7 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 構造の一部または過半に使用している説明資料
[10 empty] | ※電炉鋼を「過半」に使用している場合、その比率を計算する。 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[10 empty] | ※ただし、電炉鋼の使用比率が明らかに「過半」であることを説明できれば、計算は省略できる。 | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 加点条件によりレベルを上げる場合、その説明資料
35 | LRH | 2113 | コンクリート系住宅 | [6 empty] | 混合セメントまたはエコセメントを使用した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 評価する取組みに関する説明資料
[10 empty] | 再生骨材またはスラグ骨材を使用した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
36 | LRH | 2120 | 地盤補強材・地業・基礎 | [6 empty] | 混合セメントまたはエコセメントを使用した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 評価の考え方欄の補足資料
[10 empty] | 再生骨材またはスラグ骨材を使用した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[10 empty] | 地盤改良用製鋼スラｸﾞを使用した | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
37 | LRH | 2130 | 外装材 | [6 empty] | 得点率 | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 取組みを説明する資料 | [5 empty] | ・マニュアルに記載されていない材料の妥当性
[24 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | LRH計算表
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
38 | LRH | 2140 | 内装材 | [6 empty] | 得点率 | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 取組みを説明する資料 | [5 empty] | ・マニュアルに記載されていない材料の妥当性
[24 empty] | 2 | 現地で確認した |  | 申請チェックシート
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した |  | LRH計算表
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
39 | LRH | 2150 | 外構材 | [6 empty] | リサイクル材を使用した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 5 |  | 取組みを説明する資料 | [5 empty] | ・マニュアルに記載されていない材料の妥当性
[10 empty] | リユース材を使用した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[10 empty] | 持続可能森林から算出された木材を使用した | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | LRH計算表
[10 empty] | 資源枯渇の恐れの少ない植物由来の自然素材を使用した | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
40 | LRH | 2210 | 生産段階（構造用躯体部材） | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 5 |  | 評価の考え方欄の補足資料
[9 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[9 empty] | 3 | 副産物の発生抑制、リサイクル推進の指示・取組みはない | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[9 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | 副産物の発生抑制、リサイクル推進の指示・取組みがある | [13 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料 |  |  |  |  | 評価対象外とする場合、その説明資料
41 | LRH | 2220 | 生産段階（構造用躯体以外の部材） | [6 empty] | ISO１４００１取得工場生産の建材を使用した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 実際の取組みの分かる補足資料
[10 empty] | 広域認定制度取得メーカーの建材を使用した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート
[10 empty] | ゼロエミッション達成メーカーの建材を使用した | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
42 | LRH | 2230 | 施工段階 | [6 empty] | 副産物の発生抑制の取組みがある | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  |  |  |  | 5 |  | 実際の取組みの分かる資料
[10 empty] | 現場で分別回収・リサイクル推進の取組みがある | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 設計図書
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した
[24 empty] | 4 | 自ら算定した
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
43 | LRH | 2310 | 使用材料の情報提供 | [6 empty] | 材料のリサイクル方法や廃棄についての注意事項を提供した | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 5 |  | 設計図書
[10 empty] | 躯体、内・外装材料を特定できる情報を提供した。 | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 情報提供の資料
[24 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 材料を特定できる情報を提供していることを説明する資料
[24 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
44 | LRH | 3210 | 地域インフラの負荷抑制 | [6 empty] | 外構面積の透水性仕上げ比率 | [7 empty] | % | [5 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  | 設計図書 |  |  | 4 |  | 取組みを説明する図面
[10 empty] | 雨水浸透施設を設置した | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 取組みの説明を補足するカタログ等
[10 empty] | 雨水を貯留・利用している | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した |  | LRH計算表 |  |  |  |  | 自治体の方針・取組みなどを説明する資料
[10 empty] | 生ゴミ処理設備を設置している | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | LRH計算表
[10 empty] | 分別ストックスペースを設置している | [13 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
45 | LRH | 3220 | 既存の自然環境の保全 | [6 empty] | 地形を保全している | [13 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 取組みを説明する図面 | [5 empty] | ○取り組み内容の妥当性
[10 empty] | 表土を保全している | [13 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | 郷土種・自生種・地域性系統種等の資料
[10 empty] | 既存樹木を保全している | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | ◎ | LRH計算表
[10 empty] | 郷土種の樹木を採用した | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[24 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
46 | LRH | 3310 | 騒音・振動・排気・排熱の低減 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 設計図書で確認した | ◎ | 設計図書 |  |  | 4 |  | 取組みを説明する図面
[9 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | LRH計算表
[9 empty] | 3 | 一般的な配慮をしている | [13 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した |  | LRH計算表 |  |  |  |  | 取組みを説明する資料
[9 empty] | 4 | レベル３に加え屋外設備の一部で騒音・振動・排気・排熱の積極的配慮措置がとられている | [13 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト
[9 empty] | 5 | レベル３に加え屋外設備の全てに騒音・振動・排気・排熱の積極的配慮措置がとられている | [13 empty] | 5 | その他資料で確認した |  | その他資料
47 | LRH | 3320 | 周辺温熱環境の改善 | [6 empty] | 見付面積率 | [7 empty] | % | [5 empty] | 1 | 設計図書で確認した |  |  |  |  | 4 |  | 計画地周辺の夏季の卓越風向を説明する資料
[10 empty] | 緑化等面積率 | [7 empty] | % | [5 empty] | 2 | 現地で確認した | ◎ | 申請チェックシート |  |  |  |  | LRH計算表
[10 empty] | 舗装面積率 | [7 empty] | % | [5 empty] | 3 | 公的評価・証明で確認した | [6 empty] | 取組みを説明する図面
[10 empty] | 日射反射率面積率 | [7 empty] | % | [5 empty] | 4 | 自ら算定した |  | CASBEE戸建評価ソフト |  |  |  |  | 取組みを説明する資料
[10 empty] | 屋上緑化等面積率 | [7 empty] | % | [8 empty] | その他資料
[10 empty] | 壁面緑化面積率 | [7 empty] | % | [5 empty] | 5 | その他資料で確認した
48 | ライフサイクルCO2 の計算 | [8 empty] | 戸建標準計算 | [15 empty] | ◎ | 申請チェックシート |  |  | 戸建独自計算 | ◎ | 計算書および計算根拠説明資料
戸建独自計算
※記入不要
※記入不要

## ＱＨ計算表
QH 計算表-1（2018年版） |  |  |  | 評価レベル |  |  | 0 | 建築物名称 |  | 0 |  |  | 構造 |  | 0 |  |  | 規模 |  | 0
QH1112 日射の調整機能
(1)夏期日射侵入率計算表 |  | (居間を含む一体的空間） | [9 empty] | (1)夏期日射侵入率計算表 |  |  |  | （主寝室） | [9 empty] | QH1310 昼光利用
開口番号 ※添付図面に記載する | ①ガラスの 日射侵入率 |  | ②日射遮蔽部材の遮蔽係数 |  | ③庇等の 遮蔽係数 |  | ④開口ごとの 日射侵入率 ①×②×③ |  | ⑤開口面積 m2 |  | ④×⑤ | 開口番号 ※添付図面に記載する |  | ①ガラスの 日射侵入率 |  |  | ②日射遮蔽部材の遮蔽係数 |  |  | ③庇等の 遮蔽係数 | ④開口ごとの 日射侵入率 ①×②×③ |  | ⑤開口面積 m2 |  | ④×⑤ | 単純開口率計算表
[26 empty] | 開口番号 | ｗ (m) |  | ｈ (m) | a | 開口番号 | ｗ (m) |  | ｈ (m) | a
[26 empty] | 1 |  |  |  |  | 11
1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 12
2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 13
3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 14
4 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 15
5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 16
6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 17
合計 | [11 empty] | 合計 | [13 empty] | 8 |  |  |  |  | 18
ﾚﾍﾞﾙ3＜0.6 ,ﾚﾍﾞﾙ4＜045,ﾚﾍﾞﾙ5 夏期＜0.3 冬期＞0.6 加重平均 | [11 empty] | ﾚﾍﾞﾙ3＜0.6 ,ﾚﾍﾞﾙ4＜045,ﾚﾍﾞﾙ5 夏期＜0.3 冬期＞0.6 加重平均 | [13 empty] | 居室面積 m2
[26 empty] | 1 |  | 6
[26 empty] | 2 |  | 7
(2)冬期日射侵入率計算表 |  | (居間を含む一体的空間） |  |  |  | ※レベル５評価のみ記入 | [5 empty] | (2)冬期日射侵入率計算表 |  |  |  | （主寝室） |  |  | ※レベル５評価のみ記入 | [6 empty] | 3 |  | 8 |  | A | S
開口番号 ※添付図面に記載する | ①ガラスの 日射侵入率 |  | ②日射遮蔽部材の遮蔽係数 |  | ③庇等の 遮蔽係数 |  | ④開口ごとの 日射侵入率 ①×②×③ |  | ⑤開口面積 m2 |  | ④×⑤ | 開口番号 ※添付図面に記載する |  | ①ガラスの 日射侵入率 |  |  | ②日射遮蔽部材の遮蔽係数 |  |  | ③庇等の 遮蔽係数 | ④開口ごとの 日射侵入率 ①×②×③ |  | ⑤開口面積 m2 |  | ④×⑤ | 4 |  | 9 |  |  |  |  | Ｗ
[26 empty] | 5 |  | 10
1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1
3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | QH2220 維持管理の体制
4 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1
5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | No | 取組みに該当することの具体的な説明
6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
合計 | [11 empty] | 合計
ﾚﾍﾞﾙ3＜0.6 ,ﾚﾍﾞﾙ4＜045,ﾚﾍﾞﾙ5 夏期＜0.3 冬期＞0.6 加重平均 | [11 empty] | ﾚﾍﾞﾙ3＜0.6 ,ﾚﾍﾞﾙ4＜045,ﾚﾍﾞﾙ5 夏期＜0.3 冬期＞0.6 加重平均
2
QH1122適切な冷房計画
(1)夏期日射侵入率計算表 | [25 empty] | 3
開口番号 ※添付図面に記載する | ①ガラスの 日射侵入率 |  | ②日射遮蔽部材の遮蔽係数 |  | ③庇等の 遮蔽係数 |  | ④開口ごとの 日射侵入率 ①×②×③ |  | ⑤開口面積 m2 |  | ④×⑤ | 室名 |  |  |  |  | 室面積（畳） |  |  | 冷房能力（畳） | メーカー |  |  | 品番
居間を含む一体的空間
主寝室
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 1
3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | QH1131適切な暖房計画 | [13 empty] | QH2310 広さと間取り
4 |  |  |  |  | 1
5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 室名 |  |  |  |  | 室面積（畳） |  |  | 暖房能力（畳） | メーカー |  |  | 品番 |  | 入居者数 |  |  |  | 延べ面積 |  | 延べ面積/人
6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 居間を含む一体的空間
合計 | [11 empty] | 主寝室
ﾚﾍﾞﾙ3＜0.6 ,ﾚﾍﾞﾙ4＜045,ﾚﾍﾞﾙ5 夏期＜0.3 冬期＞0.6 加重平均
(2)冬期日射侵入率計算表
開口番号 ※添付図面に記載する | ①ガラスの 日射侵入率 |  | ②日射遮蔽部材の遮蔽係数 |  | ③庇等の 遮蔽係数 |  | ④開口ごとの 日射侵入率 ①×②×③ |  | ⑤開口面積 m2 |  | ④×⑤ | QH1220適切な換気計画（局所換気扇換気量）
[12 empty] | 室名 |  |  |  |  | 必要換気量の目安 |  |  |  |  | 設置換気扇能力 ㎥/h
1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 台所ガス熱源（フード付） |  |  |  |  | 30KQまたは300㎥/hの大きい方
2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 台所電気 |  |  |  |  | 300
3 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 浴室 |  |  |  |  | 100
4 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 洗面所 |  |  |  |  | 60
5 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 便所 |  |  |  |  | 40
6 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 洗濯所 |  |  |  |  | 60
合計
ﾚﾍﾞﾙ3＜0.6 ,ﾚﾍﾞﾙ4＜045,ﾚﾍﾞﾙ5 夏期＜0.3 冬期＞0.6 加重平均

## ＱＨ計算表 (2)
QH 計算表-2（2018年版） |  |  |  | 評価レベル |  | 0 | 建築物名称 | 0 |  |  |  | 構造 | 0 | 規模 | 0
QH3100 まちなみ・景観への配慮 | [9 empty] | QH3220 生物の生息環境の確保
概要 | [9 empty] | 概要
取組
[10 empty] | 1 | 移動経路の確保
取組 | [9 empty] | 2 | 餌場の確保
1 |  | 近隣のまちなみとの調和
[10 empty] | 3 | 住処・隠れ場 の確保
[10 empty] | 4 | 水場の確保
2 | ① | 住宅本体の配置、高さ、屋根形状など
[10 empty] | 5 | 多孔質な空間 の確保
| ② | 住宅本体の外壁・屋根の色彩、窓の形状、配置など | [7 empty] | QH3300 地域の安全安心
取組
[10 empty] | 1 | 敷地内の避難ルート・消火活動空間の確保
| ③ | 庭のつくり方や植栽の樹種、配置など | [7 empty] | 2 | 防火性の高い植物の樹種
[10 empty] | 3 | 地域の避難路の確保
| ④ | 接道部の照明・ファニチュア・塀・垣など | [7 empty] | 4 | 見通しの確保
[10 empty] | 5 | 自住戸や隣接住戸に侵入する足掛かりを作らない配慮
| ⑤ | 外構に設置する設備機器やゴミ収集設備など | [7 empty] | 6 | その他
QH3400 地域の資源の活用と住文化の継承
概要
QH3210 敷地内の緑化
(1)緑化面積表
本 数
1.0<=ｈ<2.5 |  |  |  | 注：生垣は本数ではなく投影面積で計算し
[5 empty] | 下表B②に算入すること |  |  |  |  | 取組
2.5<=ｈ<4.0 | [9 empty] | 1 | 地域で育まれた 構法・意匠・技術 の採用
4.0<=ｈ
[10 empty] | 2 | 地域を象徴する庭園・建物の 保全・復元
[10 empty] | 3 | 地域性のある材料の使用 （地域の木材以外）
|  | 項 目 | [6 empty] | 数 量 | 4 | 地域の木材資材の活用 （構造躯体）
A | ① | 敷地面積 (m2)
| ② | 指定建ぺい率
| ③ | 想定外構面積 |  |  |  | A①×（1-A②） |  |  |  | 5 | 地域の木材資材の活用 （構造躯体以外）
B | ① | 中・高木の樹幹面積
| ② | 低木の樹幹面積．地被植物の被覆面積 (m2)
| ③ | その他緑化面積（開放水面、屋上緑化、壁面緑化など） (m2)
| ④ | 緑化面積 |  |  |  | B①＋B②＋B③
C |  | 外構面積に対する緑化面積の比率 |  |  |  | B④/A③

## ＬＲＨ計算表
ＬＲＨ 計算表-1（2018年版） | [5 empty] | 評価レベル |  | 0 | 建築物名称 | 0 |  |  |  |  | 構造 | 0 | 規模 | 0
| LRH2130 外装材 | [10 empty] | LRH3210 地域インフラの負荷抑制
| 外装材取組表 | [10 empty] | 負荷抑制取組表
| 大 | 小 | 無し | 計１ | 計2 | 取組み | [5 empty] | No |  | 取組み
|  |  | 0 | 0 | 0 | 屋根葺材（勾配屋根の場合）または防水材（陸屋根の場合）への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。 | [5 empty] | 1 |  | 外構部への降雨の地下浸透
|  |  | 0 | 0 | 0 | 屋根下地材（勾配屋根の場合）または防水下地材（陸屋根の場合）への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
[12 empty] | 2 |  | 屋上・屋根部への降雨の地下浸透
|  |  | 0 | 0 | 0 | 外壁材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
|  |  | 0 | 0 | 0 | 外壁下地材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。 | [5 empty] | 3 |  | 雨水貯留・利用設備
|  |  | 0 | 0 | 0 | 断熱材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
[12 empty] | 4 |  | 生ごみ処理機
| 合計点数 |  |  | 0 | 最高点数 |  | 10 | 得点率 |  |  | 0
[12 empty] | 5 |  | 分別ストック・スペース
LRH2140内装材
内装材取組表
| 大 | 小 | 無し | 計１ | 計2 | 取組み | [5 empty] | 6 |  | その他
|  |  | 0 | 0 | 0 | 床仕上げ材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
|  |  | 0 | 0 | 0 | 床下地材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
LRH3220既存の自然環境の保全
|  |  | 0 | 0 | 0 | 内壁仕上げへの省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。 | [5 empty] | 自然環境保全の取組み表
[12 empty] | No | 取組み | [6 empty] | ポイント
|  |  | 0 | 0 | 0 | 内壁下地材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。 | [5 empty] | 1 | 地形の保全
|  |  | 0 | 0 | 0 | 天井仕上げへの省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
[12 empty] | 2 | 表土の保全
|  |  | 0 | 0 | 0 | 天井下地材への省資源・廃棄物抑制に役立つ材料の採用。
| 合計点数 |  |  | 0 | 最高点数 |  | 12 | 得点率 |  |  | 0 | 3 | 既存樹木の保全 （高木） | [5 empty] | 本数
| LRH2150外構材 | [11 empty] | 既存樹木の保全 （低・中木） | [5 empty] | 本数
外構材取組表
| No | 取組み
| 1 | リサイクル材の使用 | [9 empty] | 4 | 郷土種の採用 （高木） | [5 empty] | 本数
| 2 | リユース材の使用 | [10 empty] | 郷土種の採用 （低・中木） | [5 empty] | 本数
| 3 | 「持続可能な森林から 産出された木材」の使用 | [17 empty] | 0
| 4 | 利用可能になるまでの期間が短く資源枯渇の恐れが少ない植物由来の自然素材の使用

## ＬＲＨ計算表 (2)
ＬＲＨ 計算表-2（2018年版） |  |  | 評価レベル |  |  | 0 | 建築物名称 |  | 0 |  |  |  | 構造 |  |  | 0 | 規模 | 0
LRH3310 騒音・振動・廃棄・排熱の低減 | [9 empty] | LRH3320 周辺温熱環境の改善
対策取組表 | [9 empty] | 温熱環境改善取組み表
No | 取組み | [8 empty] | No |  | 取組み
1 | 騒音・振動対策 | [8 empty] | 1 |  | 見付面積率 |  | Ａ夏季の卓越風向（ex.南南東）
Ｂ卓越風向の建築物の見付面積： Sｂ
[14 empty] | Ｃ卓越風高に直交する最大敷地幅 Wｓ |  |  |  |  | 60%以上
2 | 排気・排熱対策 | [12 empty] | Ｄ住宅の最高高さ Hb
Ｅ見付面積率：Sb／（Wｓ×Hｂ）×100
[10 empty] | 2 | ② | 芝生・低木・水面、保水性舗装等による 緑化等面積率 |  | Ａ敷地面積
騒音値 | [13 empty] | Ｂ低木・地被植物等の植栽面積、中高木樹冠投影面積等 |  |  |  |  | 10%以上
No | 機種名 | 騒音値（ｄB) |  | No | 機種名 |  |  | 騒音値（ｄB) | [5 empty] | Ｃ開放水面面積、保水性舗装面積
1 |  |  |  | 3 | [9 empty] | Ｄ緑被率： （Ｂ＋Ｃ）／Ａ×100
2 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3 | ① | 舗装面積率 |  | Ａ敷地面積 |  |  |  |  | 20%未満
Ｂ舗装面積
Ｃ舗装面積率：Ｂ／Ａ×100
※Ｂ舗装部分のうち、夏季に明らかに直達日射の当らない部分や
保水性の高い舗装材の面積は除外しても良い。
[11 empty] | ② | 日射反射 面積率 |  | Ａ敷地面積 |  |  |  |  | 10%以上
Ｂ高反射性舗装等面積
Ｃ日射反射面積率：Ｂ／Ａ×100
[10 empty] | 4 | ① | 屋根緑化等 面積率 |  | Ａ屋根・屋上面積
[14 empty] | Ｂ屋根緑化・屋上緑化面積 |  |  |  |  | 20%以上
Ｃ日射反射率の高い屋根材等使用面積
Ｄ屋根緑化等面積率： （Ｂ＋Ｃ）／Ａ×100
[11 empty] | ② | 壁面緑化 面積率 |  | Ａ建物の東西南面見付け面積 |  |  |  |  | 20%以上
Ｂ壁面緑化面積
Ｃ壁面緑化面積率： Ｂ／Ａ×100