HP－評(工)第６号様式

別添

(1)工作物概要及び構造概要

| 評 価 番 号 |  |  | HP評－ |  |  | 評価年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件 名 |  |  | （件名は、工作物を表す名称として下さい） |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 |  | 一 般 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 監 理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ．工 作 物 概 要 | 築 造 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面積 | 敷地面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 築造面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高 さ | 工作物の高さ | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高部の高さ | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基準階階高 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎底深さ | G．L－ m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 盤 | 設計用G．L | G．L－ m |  | 設計用地下水位 |  |  |  | G．L－ m |
|  |  | 土 質 及び Ｎ 値 | G．L－ m | 地 層 | N 値 |  | Vs値 (m/s) |  | 極めて稀に発生する地震動に対する液状化の有無 |
|  |  | 工学的基盤の位置 | GL－ m Vs＝ m/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液 状 化 対 策 | 液状化対策の具体的な工法（地盤改良含む）を記載してください。（液状化を考慮した計算を行っている場合は具体的な計算方法等を記載してください） |  |  |  |  |  |  |

| 構 造 概 要 | 基礎構造（直接基礎） | 基礎構造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地盤の許容支持力 |  |  |  |  |
|  |  | 最大接地圧 |  |  |  |  |
|  | 基礎構造（杭基礎） | 杭種別 |  |  |  |  |
|  |  | 杭径 |  |  |  |  |
|  |  | 先端深さ・ 杭長 |  |  | 材 料 |  |
|  |  | 許容支持力度 |  |  |  |  |
|  |  | 杭頭荷重度 |  |  |  |  |
|  | 主 体 構 造 | 骨組形式 種別 |  | 地上階： 地下階： |  |  |
|  |  | 耐力壁 その他 |  |  |  |  |
|  |  | 柱・はり 断面・材料 |  |  |  |  |
|  |  | 柱・はり 接合部 |  |  |  |  |
|  |  | 床形式 |  |  |  |  |
|  |  | 非 耐 力 壁 | 外壁 |  |  |  |
|  |  |  | 内壁 |  |  |  |
|  |  | 構造上の特色 |  |  |  |  |
|  |  | その他特記 すべき事項 |  |  |  |  |
|  | 制 震 部 材 | 制震部材の種類 |  |  |  |  |
|  |  | 基数 |  |  |  |  |
|  |  | 形状・寸法 |  |  |  |  |
|  |  | 材料特性・基準値等 |  |  |  |  |
|  |  | メーカー名 |  |  |  |  |

| 免震材料の概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 転がり系 支 承 | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 形状・寸法 | 転がり面寸法(mm) |  |
|  |  | レール長さ・免震材料の幅(mm) |  |
|  |  | 鋼球・車輪径(mm) |  |
|  |  | 免震材料の高さ(mm) |  |
|  | 面圧・変形 | 摩擦係数とばらつき |  |
|  |  | 静定格圧縮強度(kN) | （鋼球・車輪投影面積換算面圧・強度） |
|  |  | 限界変形(mm) |  |
|  |  | 圧縮限界強度(kN) | （鋼球・車輪投影面積換算面圧・強度） |
|  |  | 引張限界強度(kN) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |
| 弾塑性系 減衰材 | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 形状・寸法 | 鋼棒・鉛の寸法(mm) |  |
|  |  | 鋼棒・鉛の形状(mm) |  |
|  |  | 免震材料の平面寸法(mm) |  |
|  |  | 免震材料の高さ(mm) |  |
|  | 材料特性 | 鋼棒・鉛の材質 |  |
|  |  | 取付鋼板部の材質 |  |
|  | 減衰力・変形 | 一次剛性(kN/m) |  |
|  |  | 二次剛性(kN/m) |  |
|  |  | 降伏荷重(kN) |  |
|  |  | 等価粘性減衰係数(kN･s/m) |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |
| 流体系 減衰材 （オイルダンパー） | 免震材料の種類 |  |  |
|  | 基 数 |  |  |
|  | 形状・寸法 | ロッド外径 |  |
|  |  | アウターシリンダー外径(mm) |  |
|  |  | 免震材料の長さ（中立位置）(mm) |  |
|  | 材料特性 | ロッドの材質 |  |
|  |  | アウターシリンダーの材質 |  |
|  |  | 作動油の材質 |  |
|  | 減衰力・変形 | 最大減衰力(kN) |  |
|  |  | リリーフ荷重(kN) |  |
|  |  | 限界速度(m/s) |  |
|  |  | 速度依存タイプ | （線形、バイリニア、指数関数） |
|  |  | 降伏速度(m/s) |  |
|  |  | 等価粘性減衰係数(kN･s/m) |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |

- 不要な項目は、適宜削除して下さい。

- 複数のメーカーの免震材料を想定している場合は、複数のメーカー名及び認定番号を記載してください。

| 免震材料の概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流体系 減衰材 （粘性流体ダンパー） | 免震材料の種類 |  |  |  |
|  | 基 数 |  |  |  |
|  | 形状・寸法 | 容器の寸法(mm) |  |  |
|  |  | 抵抗版の面積(mm2) |  |  |
|  |  | せん断隙間(mm) |  |  |
|  |  | 免震材料の高さ(mm) |  |  |
|  | 材料特性 | 容器の材質 |  |  |
|  |  | 抵抗板の材質 |  |  |
|  |  | 粘性材料の材質 |  |  |
|  | 減衰力・変形 | 最大減衰力(kN) |  |  |
|  |  | 限界速度(m/s) |  |  |
|  |  | 等価粘性減衰係数(kN･s/m) |  |  |
|  |  | 限界変形(mm) |  |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |  |
| 粘弾性系 減衰材 | 免震材料の種類 |  |  |  |
|  | 基 数 |  |  |  |
|  | 形状・寸法 | 粘弾性体の形状・寸法(mm) |  |  |
|  |  | 厚さ(mm)×層数 |  |  |
|  |  | 鋼板の厚さ(mm) |  |  |
|  |  | 免震材料の高さ（長さ）(mm) |  |  |
|  | 材料特性 | 粘弾性体の材質 |  |  |
|  |  | 鋼板の材質 |  |  |
|  | 減衰力・変形 | 最大減衰力(kN) |  |  |
|  |  | 限界ひずみ(%)・限界変位(mm) |  |  |
|  |  | 一次剛性(kN/m) |  |  |
|  |  | 二次剛性(kN/m) |  |  |
|  |  | 等価粘性減衰係数(kN･s/m) |  |  |
|  | メーカー（認定番号） |  |  |  |
| 免震材料の緊結 |  |  | 規 格： （平成12年建設省告示第1446号に規定する材料以外の場合は大臣認定番号を記載） 寸 法： 材 質： |  |
| クリアランス |  |  | 水平方向： 鉛直方向： |  |
| その他特記すべき事項 |  |  | （耐火被覆、等） |  |

- 不要な項目は、適宜削除して下さい。

- 複数のメーカーの免震材料を想定している場合は、複数のメーカー名及び認定番号を記載してください。

| Ⅳ．制振材料の概要 |  |
| --- | --- |
| 制振材料の種類 |  |
| 基数 |  |
| 形状・寸法 |  |
| 材料特性・基準値等 |  |
| メーカー名 |  |

- 不要な項目は、適宜削除してください。なお、制振材料を用いない場合、この書式は不要です。

- 複数の制振材料を使用する場合は各々の制振材料について必要事項を記載してください。

構造説明図 ・「性能評価用提出図書」の主要構造図の図面一式を入れて下さい。 （意匠系の図面は不要です。また、用紙サイズはA3でも構いません。） ・ページは「別途(1)工作物概要及び構造概要」からの通しページとしてください。 ・図面下段等に記載されている図面作成者名、会社名その他管理番号等は全て削除した状態として下さい。 また、性能評価の件名と、図面に記載されている件名が一致していない場合は、件名を修正していただくか、削除していただきますようお願いいたします。（図面名称や縮尺については、消さずに残してください。）

HP－評(工)第７号様式

（別　表）

（建築基準法施行令第139条第1項第3号の認定に係る性能評価の内容）

| 工作物概要： 件名 |  |
| --- | --- |
| 評価項目 | 検討結果 |
| １．長期荷重に対する安全性 |  |
| - 工作物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力（多雪区域における積雪荷重、土圧、温度変化に伴う荷重、材料の収縮等に伴う荷重等）によって工作物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確かめていること。 - 損傷が生じないことは、建築基準施行令（以下「令」という。）第82条第一号から第三号までに定める方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。コンクリート系構造については、耐久性上有害なひび割れが生じないことを確かめていること。 | - 工作物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力によって工作物の構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確かめている。 （概要書○－○） - 工作物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力によって、工作物の各部材が長期許容応力度以下であること、またせん断ひび割れ強度以下であることを確かめている。 （概要書○－○） |
| ２．積雪荷重に対する安全性 |  |
| - 工作物に作用する積雪荷重について、平成12年建設省告示第1461号(以下「告示」という。)第二号に定められた方法によって構造計算を行っていること。 - 所定の荷重下で損傷を生じないことは、令第82条第一号から第三号までに定められた方法又はこれに準ずる方法により確かめていること。 - (1)から(2)までに規定する構造計算は、融雪装置その他積雪荷重を軽減するための措置を講じた場合には、その効果を考慮して積雪荷重を低減して行うことができる。この場合において、その出入口又はその他見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示すること。 | - 工作物に作用する積雪荷重について、告示第二号による方法で算出している。 （概要書○－○） - 告示第二号イ及びロの規定に対して、工作物が損傷を生じないことを確かめている。 （概要書○－○） - 該当しない。 |
| ３．風圧力に対する安全性 |  |
| - 工作物に作用する風圧力について、告示第三号に定められた方法によって構造計算を行っていること。ただし、同号ロ及び（３）については、評価員が必要と認めた場合に限る。 - 所定の荷重下で損傷を生じないことは、告示第三号イに定められた方法によって工作物の構造耐力上主要な部分が許容変形（仕上げ材を含めて軽微な修復で元の状態に復帰する程度の変形）以内であることを確かめていること。 - 所定の荷重下で倒壊・崩壊を生じないことは、告示第三号ロに定められた方法によって工作物の構造耐力上主要な部分が概ね弾性的な挙動を示す範囲にあることを確かめていること。但し、部分的に塑性域に入った場合でも、風圧力の継続時間内に進行性の変形を生じないことが確かめられた場合においてはこの限りでない。 - 上記(2)及び(3)において、直行方向の振動、ねじれ振動及び構造部材の疲労を適切に考慮していること。 | - 告示第三号に定められた方法により風圧力を算定している。 （概要書○－○） - 告示第三号イの規定に対して、工作物が損傷を生じないことを確かめている。 （概要書○－○） - 告示第三号ロの規定に対して、工作物が倒壊・崩壊に至らないことを確かめている。 （概要書○－○） - 上記(2)及び(3)において、直行方向の振動、ねじれ振動及び構造部材の疲労を適切に考慮していることを示している。 （概要書○－○） |
| ４．地震力に対する安全性 |  |
| 工作物に作用する地震力について告示第四号に定められた方法によって構造計算を行っていることを次の各項によって評価する。ただし、地震の作用による工作物への影響が暴風、積雪、その他の地震以外の荷重及び外力の作用による影響に比べ小さいことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。 - 水平方向入力地震動の設定 - 告示第四号イに定められた解放工学的基盤における加速度応答スペクトルをもち、建設地表層地盤による増幅を適切に考慮して作成した地震波(以下「告示波」という。)を設計用入力地震動とする。この場合、告示第四号イに定められた継続時間等の事項を満たし、位相分布を適切に考慮して作成した３波以上を用いること。 - 告示第四号イただし書きにより、建設地周辺における活断層分布、断層破壊モデル、過去の地震活動、地盤構造等に基づいて、建設地における模擬地震波(以下、「サイト波」という。)を適切に作成した場合は、前項の告示波のうち極めて稀に発生する地震動に代えて設計用入力地震動として用いることができる。この場合、位相分布等を適切に考慮して作成した３波以上（告示波を併用する場合は、告示波との合計で３波以上）を用いること。 - 上記（１）及び（２）の何れの場合においても、作成された地震波が適切なものであることを確かめるため、下記の１）に示す地震波を、さらに評価員、評価補助員により組織する委員会が必要と認めて求めた場合には、１）及び２）に示す地震波を設計用入力地震動として併用する。 1) 過去における代表的な観測地震波のうち、建設地及び工作物の特性を考慮して適切に選択した３波以上について、その最大速度振幅を250mm/s、500mm/sとして作成した地震波を、それぞれ稀に発生する地震動、極めて稀に発生する地震動とする。なお、上記の最大速度振幅の値は令第８８条第１項に定められたＺを乗じた値とすることができる。 2) 建設地周辺の地震活動度を考慮して再現期間100年以上の地震波を想定し、告示第4号イに定められた当該スペクトルを適切に係数倍（再現期待値の検討を省略する場合の係数は2.0）して作成した地震波（３波以上）を稀に発生する地震動とする - 長周期かつ長時間継続する地震動（以下「長周期地震動」という。）の影響を考慮するため、「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策について」（技術的助言）（平成２８年６月２４日付け、国住指第１１１１号）（以下「長周期通知」という。）２．（１）に該当する工作物で、新築に係る令第１３９条第１項第三号 (令第１４０条第２項、第１４１条第２項及び第１４３条第２項において準用する場合を含む。)又は第１４４条第１項第一号ロの認定を受けるための性能評価を平成２９年４月１日以降に初めて申請するもの（当該申請内容の変更に係るものを含む。）については、極めて稀に発生する地震動として長周期地震動（長周期通知２．（１）①に規定する設計用長周期地震動をいう。）１波以上を用いること。 4.2 応答解析に用いる工作物の振動系モデルの設定 - 工作物の振動系モデルは、工作物の構造方法、振動性状によって工作物の各部分に生じる力及び変形を適切に把握できるように設定されていること。この場合において、特定の部材への応答値を直接評価することが適当な構造方法、振動性状を有する工作物の場合には、その目的に適した振動系モデルが設定されていること。 - 工作物と地盤の動的相互作用が工作物の振動性状に与える影響が大きいと推定される基礎構造を有している場合には、その影響を適切に考慮できる振動系モデルが設定されていること。 - 振動系モデルの復元力特性及び減衰特性は、工作物の構造方法及び振動性状を適切に反映したものであること。 4.3 水平方向地震力に対する応答計算 - 工作物の各応答値は、入力地震動を受ける振動系モデルについての運動方程式を適切な方法によって解くことにより求めていること。 - 工作物の平面直交主軸２方向のそれぞれに地震動が加わった場合の応答を別途に求めていること。また、２方向同時に地震動が加わった場合の応答又は主軸に対して45度方向に地震動が加わった場合の応答の影響を適切な方法によって評価していること。 - 上下方向の地震動の影響を水平方向地震動との同時性の関係を考慮して、また工作物の規模及び形態を考慮して適切に評価していること。 - 平面的に長大な寸法をもつ工作物等、入力地震動の位相差の影響を受けるおそれのある規模及び形態をもつ工作物に対しては、その影響を適切な方法によって考慮していること。 - 鉛直方向の荷重に対する水平方向変形の影響を適切に考慮していること。 - 長周期地震動の影響を考慮するため、長周期通知２．（１）に該当する工作物で、新築に係る令第１３９条第１項第三号(令第１４０条第２項、第１４１条第２項及び第１４３条第２項において準用する場合を含む。)又は第１４４条第１項第一号ロの認定を受けるための性能評価を平成２９年４月１日以降に初めて申請するもの（当該申請内容の変更に係るものを含む。）については、免震材料、制振部材その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮していること。 - 評価判定クライテリア - 損傷限界 稀に発生する地震動によって、工作物の部分に損傷が生じないことが次のイ及びロによって確かめられていること。 - 構造耐力上主要な部分の変形によって工作物の部分に著しい損傷が生じるおそれのないことを確かめた場合にあっては、この限りではない。 - 工作物の構造耐力上主要な部分に生じる応力が短期許容応力度以内であるか、又は地震後に有害なひび割れ又はひずみが残留しないことを確かめること。ただし、制振部材（告示第三号イに規定するもの。以下同じ。）にあっては、この限りでない。 - 倒壊、崩壊限界 極めて稀に発生する地震動によって、工作物が倒壊、崩壊等しないことが次のイの方法によって確かめられていること。 - 工作物の構造耐力上主要な部分が弾性的な挙動を示す範囲にあることを確かめること。ただし、部分的に塑性域に入った場合でも、工作物が倒壊・崩壊しないことが確かめられた場合にあってはこの限りでない。 4.5 時刻歴応答解析の適用除外 - 二以上の部分がエキスパンションジョイント等を介して一の工作物となる場合、時刻歴応答解析によって構造耐力上の安全性が確かめられた工作物の部分（以下「時刻歴応答解析部」という。）以外の工作物の部分で、当該工作物の部分の高さが６０ｍ以下のもの（以下「中低層部」という。）又は特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが６０ｍ以下の工作物で、次に掲げる基準に適合するものにあつては、４．１から４．４までの規定を適用しないことができる。 - 次に掲げる基準に適合するもの ①時刻歴応答解析部と中低層部がエキスパンションジョイント等を介して一の工作物となる中低層部にあつては、当該時刻歴応答解析部と中低層部の連成振動モデルにより応答解析を行う等、地震動による相互の影響が小さいことが確かめられたものであるとともに、下記ロ及びハによって検証することについて、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得ること。 ②特殊な材料及び特殊な構造方法を用いた高さが６０ｍ以下の工作物にあつては、９．により耐力及び靭性その他の工作物の構造特性に影響する力学特性値が明らかであること。 - 告示第四号イに規定する稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって工作物が損傷しないことについては、令第８８条第１項及び第２項に基づく地震力又は令第８２条の５第三号ハに基づく地震力等により、確かめたものであること。 - 告示第四号イに規定する極めて稀に発生する地震動と同等以上の効力を有する地震力によって工作物が倒壊、崩壊等しないことについては、令第８８条第１項及び第３項に基づく地震力又は令第８２条の５第五号ハに基づく地震力等より、確かめたものであること。 | - 告示第四号イに定められた加速度応答スペクトルを用いて、解放工学的基盤における模擬地震動を作成している。継続時間は「稀に発生する地震動」について60秒、「極めて稀に発生する地震動」について60秒とした。また位相特性は一様乱数としている。これらの模擬地震動で建設地表層地盤による増幅を考慮して、基礎底位置における「稀に発生する地震動」，「極めて稀に発生する地震動」をそれぞれ３波ずつの計6波を作成し、設計用入力地震動として設定したものを示している。 （概要書○－○） - 本件では、「サイト波」は用いていない。 - 過去の代表的な観測地震波のうち、建設地及び工作物の特性を考慮して、ElCentroNS，TaftEW，HachinoheNSの３波について、その最大速度振幅を25cm/s，50cm/sとして作成した地震波をそれぞれ「稀に発生する地震動」，「極めて稀に発生する地震動」とし、設計用入力地震動として設定したものを示している。 （概要書○－○） - 告示第四号イに定める「稀に発生する地震動」の加速度応答スペクトルを2.0倍し、その加速度応答スペクトルを用いて、前述と同様な手法により、基礎底位置における「稀に発生する地震動」を3波作成し、設計用入力地震動として設定したものを示している。 （概要書○－○） - 該当しない - 応答解析に用いる振動系モデルは、立体骨組による静的弾塑性解析を行い、モデル化している。Ｘ，Ｙ方向共、上部構造○質点、下部構造○質点からなる○質点の等価せん断型振動モデルに置換している。（付表２） （【付表２】別表○－○） - 基礎底から支持地盤までは、○mで地盤の固有周期が○秒程度の比較的安定した地盤であるため工作物と地盤の動的相互作用が工作物の振動性状に与える影響は小さいものと判断している。 - 運動方程式に用いた減衰マトリクスは瞬間剛性比例型とし、上部構造の減衰定数は弾性時の１次振動数に対して○としている。（付表２） （【付表２】別表○－○） - 上記の手段を踏まえて運動方程式をたて、直接積分法により解析している。積分法はニューマークのβ法（β＝1／4とする平均加速度法による）によっている。 - 工作物の平面直交主軸２方向のそれぞれに地震動が加わった場合の応答を別途に求め、また主軸に対して45度、135度方向に地震動が加わった場合の応答も評価していることを示している。 （概要書○－○） - 上下方向の地震動の影響を水平方向地震動との同時性の関係を考慮して、また工作物の規模及び形態を考慮して適切に評価していることを示している。 （概要書○－○） - この工作物に入力する地震動の位相差の影響に関しては、本敷地の規模、平面形状から、特別な検討は不要と判断している。 - 水平方向地震力に対する応答計算においてはＰ－Δ効果が剛性に与える影響を適切に考慮して解析を行っていることを示している。 （概要書○－○） - 該当しない - 告示波6波（稀に発生する地震動とその2倍）および最大速度振幅を25cm/secとして作成した観測地震波3波によって、工作物の部分に損傷が生じないことを確かめている。 - 工作物の構造耐力上主要な部分が弾性限耐力以内であり、構造耐力上主要な部分の変形によって、工作物の各部分に著しい損傷が生じるおそれのないことを確かめている。 （概要書○－○） - 「稀に発生する地震動」により工作物の構造耐力上主要な部分に生じる応力が短期許容応力度以内であることを確かめている。 （概要書○－○） - 告示波3波（極めて稀に発生する地震動）および最大速度振幅を50cm/secとして作成した観測地震波3波によって、工作物が倒壊、崩壊等しないことを確かめている。 - 工作物の構造耐力上主要な部分が弾性限耐力以内であることを確かめている。 （概要書○－○） 4.5該当しない |
| ５．荷重の組合せ |  |
| 積雪荷重、風圧力、又は地震力に対する安全性を検討する場合には1.に規定する荷重及び外力との組合せを適切に考慮していること。 | 当工作物の安全性の検討において、評価項目1.に規定する荷重及び外力との組合せを考慮していることを示している。 （概要書○－○） |
| ６．長期荷重に対する使用性 |  |
| 構造耐力上主要な部分である構造部材が、1.に規定する実況に応じた荷重及び外力による変形又は振動によって、工作物の使用上の支障が生じないことを確かめていること。 | 令第82条第四号に定める方法および建設省告示第1459号に定める方法により、工作物の使用上の支障が生じないことを確かめている。 （概要書○－○） |
| ７．外装材等の安全性 |  |
| 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが、次のイ及びロの方法により確かめられていること。 - 告示第三号イに定めた暴風及び稀に発生する地震動に対しては損傷を生じず、告示第三号ロに定めた暴風及び極めて稀に発生する地震動に対しては脱落しないことを、3.及び4.に定める方法による構造計算に用いた応答値に基づき確かめていること。 - 平成12年建設省告示第1458号に定める方法に基づき、風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめていること。 | 告示第三号イ・ロおよび平成12年建設省告示第1458号に定める方法により、外装材の構造耐力上の安全性を確かめている。 - 告示第三号イに定めた暴風及び稀に発生する地震動に対して損傷が生じないことを確かめている。また告示第三号ロに定めた暴風及び極めて稀に発生する地震動に対しては脱落しないことを確かめている。 （概要書○－○） ロ．平成12年建設省告示第1458号に定める方法により，風圧に対する外装材の構造耐力上の安全性を確かめている。 （概要書○－○） |
| ８．特殊な材料及び特殊な構造方法 |  |
| 前各号の構造計算が、次に掲げる基準に適合していることを確かめること。 - 工作物のうち令第3章第3節から第7節の2までの規定に適合しない構造方法とした部分（当該部分が複数存在する場合にあっては、それぞれの部分）について、当該部分の耐力及び靭性その他の工作物の構造特性に影響する力学特性値があきらかであること。 - イの力学特性値を確かめる方法は、次のいずれかに定めるところによること。 ①当該部分及びその周囲の接合の実況に応じた加力試験 ②当該部分を構成するそれぞれの要素の剛性、靭性その他の力学特性値及び要素相互の接合の実況に応じた力及び変形の釣合いに基づく構造計算 - 特殊な建築材料を使用する部分（当該部分が複数存在する場合にあっては、それぞれの部分）について、当該建築材料の品質が平成１２年建設省告示第１４４６号第３第１項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、当該建築材料の必要な品質が適切であるものとして、評価員又は評価員から構成される委員会の承認を得ること。 - 構造計算を行うに当たり、構造耐力に影響する材料の品質及び品質管理が適切に考慮されていること。 | 以下の特殊な材料については、法第37条第二号の認定を受けたものを用いることとしている。 ・呼び強度40N/mm２を超えるコンクリート ：認定番号○○○ ・免震材料（○○○） ：認定番号○○○ ・低降伏点鋼（○○○） ：認定番号○○○ また、維持管理の概要は付表２に示すとおりとしている。 （概要書○－○） |
| ９．特殊な装置 |  |
| - 構造耐力上主要な部分に構造安全性に関連して作用する特殊な装置を用いる場合には、その装置が工作物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであり、かつ、その特性又は機能を維持するために適切な維持管理がなされるものであること。 - エキスパンション・ジョイント等を設ける場合には、工作物の設計において想定したとおりの特性又は機能を有するものであることを確かめていること。 | 本工作物に特殊な装置は用いていない。 |

HP－評(工)第８号様式

付表1　構造検討概要書

| 構 造 検 討 概 要 | 耐 風 設 計 |  | 設計風圧力 |  |  |  |  |  | 基準風速V0＝ m/s （地表面粗度区分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示第1461号第三号イに基づく風圧力 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計用 せん断力係数 |  |  |  |  |  | 最下部（ m） |  |  | 中間部（ m） |  |  |  |  |  | 最上部（ m） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分布形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計用 モーメント係数 |  |  |  |  |  | 最下部（ m） |  |  | 中間部（ m） |  |  |  |  |  | 最上部（ m） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分布形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐 震 設 計 |  | 地震力負担率 |  |  |  |  |  | Ｘ方向： Ｙ方向： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計用 せん断 力係数 |  |  |  |  |  | 最下部（ m） |  |  | 中間部（ m） |  |  |  |  |  | 最上部（ m） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分布形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計用 モーメント係数 |  |  |  |  |  | 最下部（ m） |  |  | 中間部（ m） |  |  |  |  |  |  | 最上部（ m） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分布形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下部分水平震度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 採用 地震波 |  |  |  | 地震波 |  |  |  | 稀に発生する地震動 |  |  |  |  | 極稀に発生する地震動 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大加速度 （m/s2） |  |  | 最大速度 （m/s） |  | 最大加速度 （m/s2） |  |  |  |  | 最大速度 （m/s） |
|  | 置 換 振 動 系 |  | 質点数振動型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固有周期 |  |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｔ１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｔ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 復元力特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 減衰マトリクス （減衰定数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 応答結果 |  | 入力ﾚﾍﾞﾙ |  |  |  | 方向 |  | 地震波 |  |  |  | 最大頂部変形角 |  |  |  |  |  |  | 最大応力度比 |  |
|  |  |  | 稀地震 |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 極稀地震 |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐風設計結果 |  | 荷重ﾚﾍﾞﾙ |  |  |  | 方向 |  | 風圧力 |  |  |  | 最大頂部変形角 |  |  |  |  |  |  | 最大応力度比 |  |
|  |  |  | 発電時 |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稀に発生する暴風 |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 極稀に 発生する暴風 |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構 造 検 討 概 要（免震材料） |  | 応 答 結 果 |  |  |  |  |  |  |  | 入力レベル | Ｘ方向（地震波） |  |  |  |  |  | Ｙ方向（地震波） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 免 震 層 | 最大層間 変位(mm) |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大応答速度 (mm/s) |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大 せん断力係数 |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大応答面圧 (N/mm2) |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最小応答面圧 (N/mm2) |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上 部 構 造 | 最上階床最大絶対 加速度（㎜/s2） |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最下階 せん断力係数 |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大 層間変形角 |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下部構造 | せん断力係数 |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大 層間変形角 |  |  |  |  | レベル１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | レベル２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 偏心の影響 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※不要な項目は、適宜削除して下さい。なお、免震工作物以外の場合、この書式は全て不要です。

※最大頂部変形角：最大頂部変位（m）と工作物高さ（m）との比

※設計用モーメント係数：最大転倒モーメント（kN･m）と工作物の重量（kN）×工作物高さ（m）との比

HP－評(工)第９号様式

付表2　振動特性概要書

| Ⅰ. 振動系モデル一覧 |  |
| --- | --- |
| 稀に発生する地震動に対する解析 | 極めて稀に発生する地震動に対する解析 |
| ■上部構造 | ■上部構造 |
| ■基礎・地盤モデル | ■基礎・地盤モデル |

| Ⅱ. 基本振動系モデル |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 稀に発生する地震動に対する解析 | 極めて稀に発生する地震動に対する解析 |
| （1）質点数 |  |  |
| （2）地震動の入力位置 |  |  |
| （3）振動系モデルの名称と概要 |  |  |
| （4）入力位置以下の変形 |  |  |
| （5）減衰マトリクス （減衰定数、部位別減衰の場合は減衰定数相当係数） | ・種類：内部粘性型 ・減衰マトリクスの作成方法 ［C］＝・・・・・ ［C］：減衰マトリクス ○：・・・・ ○：・・・・ | ・種類：内部粘性型 ・減衰マトリクスの作成方法 |
| （6）固有周期 （１次～３次） （sec） | Ｘ方向： T1=1.91 T2=0.64 T3=0.36 Ｙ方向： T1=1.90 T2=0.63 T3=0.34 | Ｘ方向： T1=1.91 T2=0.71 T3=0.45 Ｙ方向： T1=1.91 T2=0.71 T3=0.46 |

| Ⅲ. 基本振動系モデルの復元力特性 |  |
| --- | --- |
| （1）ｽｹﾙﾄﾝｶｰﾌﾞの形 | ・Tri-linear |
| （2）ｽｹﾙﾄﾝｶｰﾌﾞの 設定方法 | ・鉄骨をラーメン部分と鋼板耐震壁に分け、以下により設定した。 （図） ・QR1：各層でラーメン部材のいずれかが降伏応力に達する時の負担せん断力 ・QR2：各層で上下の梁（又は柱）に塑性ヒンジが発生し、平衡状態に達した時の柱のせん断力の和 ・Qw：各層の鋼板耐震壁のせん断降伏+ ・Q1：各層の弾性限耐力、Q2：各層の保有水平耐力(QR2+ Qw) ・初期剛性：設計用地震力による各層の層せん断力／層間変位 ・第２分岐剛性：ラーメン部分の第２分岐剛性をKR2=KR1／3とし、壁の剛性と累加して得られた折線を図－２に示す方法で単純化して設定した。 |
| （3）各分岐剛性の初期剛性に対する比率 | ・短辺方向：K2＝0.7～0.9Ｋ1、Ｋ3＝0 ・長辺方向：K2＝0.6～0.8Ｋ1、Ｋ3＝0 |
| （4）塑性率の定め方 | ・塑性率の基点はスケルトンカーブの第１折れ点とした。 ・中間層の荷重増分解析結果では、図－２の第２折れ点（δ2’）に対応する変形で部材塑性率の最大値は3.0程度であり、層塑性率の約２倍である。 |
| （5）履歴法則 | ・Tri-linear形 （図） |

| Ⅳ. 免震材料の復元力特性 |  |
| --- | --- |
| 免震材料 | 復 元 力 特 性 |
|  | ・免震層の履歴特性を表現する復元力モデル |

- 不要な項目は、適宜削除して下さい。なお、免震工作物以外の場合、この書式は全て不要です。

Ⅴ. 復元力特性の妥当性の検討

・鋼板耐震壁の復元力特性は、以前行った実験結果に基づき設定した。 ・中間階及び下層階については、層を切り出したモデルの荷重増分解析を行い、Ⅲ項の方法による図－２のスケルトンカーブとの比較を行った。その結果、最大応答変位以下の範囲では、荷重～変形関係がほぼ一致することが確認された。 ・等価曲げせん断型モデルによる最大応答値（層間変位及び層せん断力）が基本振動系モデルによるものとほぼ等しいことを確認した。この結果からも、基本振動系モデルの復元力特性は実用的には妥当なものと考える。

HP－評(工)第１０様式

付表3　設備・維持管理概要

| 設 備 ・ 維 持 管 理 概 要 | 設 備 配 管 概 要 | 電気ケーブル |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 給排水管 |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス管 |  |  |  |  |  |
|  | 維 持 管 理 概 要 | 維持管理体制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 点 検 の 期 間 | 通常点検 |  |  |  |  |
|  |  |  | 定期点検 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臨時点検 |  |  |  |  |
|  |  | 定期・臨時点検検査項目及び方法 | 検査対象 （主なもの） | 点検項目 | 点検種別と検査方法 |  |  |
|  |  |  |  |  | 通常点検 | 定期点検 | 臨時点検 |
|  |  |  | 積層ゴム |  |  |  |  |
|  |  |  | 免震層 |  |  |  |  |
|  |  |  | 設備配管 |  |  |  |  |