杭工事施工結果報告書

下記のとおり杭工事施工結果を報告します。この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

ハウスプラス住宅保証株式会社　殿

代表となる工事監理者住　所	電話

会社名	級建築士事務所		登録第　　　　　号

氏　名　　　　　　　　　　　　　　級建築士　		登録第　　　　　号

工事施工者	住　所　	電話

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　建設業の許可　大臣・知事（　　　）第　　　　	号

氏　名

(法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名)

品質管理窓口責任者氏名　　　　　　　　　　　　　　	電話

記

| 工事現場 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場代理人（所長） |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 現場事務所 |  | 所在地 |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |
| 階数 |  | 地下 階 地上 階 塔屋 階 |  |  |  |  |  | 建築面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  | 延べ面積 ㎡ |  |  |  |
| 高さ |  | 軒高 m 最高 m |  |  |  |  |  | 確認済証交付機関 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認年月日・番号 |  |  |  |  |  | 令和 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画変更年月日・番号 |  |  |  |  |  | 令和 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭 施 工 結 果 | 杭業者住所・社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭業者管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭の種類 |  |  |  |  |  |  |  | 工法名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭種別 |  |  | 杭（A･B･C種） |  |  |  |  | 支持層名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭長 |  |  | 杭先端位置GL－ m（地盤調査GL－ m） 杭実長 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭施工径 数 量 |  |  | 軸径 Φ- 本, Φ- 本, Φ- 本, Φ- 本, Φ- 本 拡底 Φ- Φ- Φ- Φ- Φ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 本 |
|  | 使用材料 |  |  | Fc N/㎜2 |  |  | Fq N/㎜2 |  | W/C ％ |  |  |  | 単位セメント量 ㎏/m3 |  |  |  | かぶり ㎜ |  |
|  |  |  |  | 主筋 D SD345・SD390 Hoop D SD295A・SD345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上杭 m（材質 材種A･B･C種）+下杭 m（材質 材種A･B･C種）継手箇所 ヶ所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 認定材料工法 |  |  | 有・無 認定番号 取得 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ベントナイト |  |  | 有・無 粘性 秒 濃度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事施工期間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 既存基礎の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 監理者総合所見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付欄 |  |  |  |  |

報告書作成時にご留意下さい

杭の施工結果報告書には以下の内容を盛り込むようにお願いします。

| 項 目 | 備 考 |
| --- | --- |
| ①．建物・敷地案内・工事概要 |  |
| ②．使用機械・設備一覧 |  |
| ③．施工要領 | 施工時における監理体制、杭打設の手順、監理項目等を盛り込んで下さい。 |
| ④．土質柱状図 | 確認図面の抜粋を活用下さい。（建物底版及び杭先端位置が記入されているもの） |
| ⑤．使用材料一覧表、特殊工法の場合は認定書 |  |
| ⑥．杭基礎のリスト | 現場で杭の管理番号（1.2.3･･･）を便宜的に付番して施工記録を作成されている場合は、確認図面（杭伏図）上の杭との対応を凡例などで明らかにしておいて下さい。 |
| ⑦．杭載荷試験の計画書もしくは載荷試験結果 及びその考察 | 載荷試験の結果報告には監理者の所見を盛り込んで下さい。 |
| ⑧．施工記録一覧 | 杭施工径・杭先端位置・杭長・杭の高止り、低止りの有無・CON打設量・支持層の確認方法とその結果、杭継手（接合部）の監理結果などをまとめて下さい。 - 杭径や杭先端位置については確認時の設定値を併せて表中に明記願います。 |
| ⑨．杭芯位置測定結果 | 芯ずれの状況を伏図に明記して下さい。 既存基礎がある場合はその位置を明らかにすると供に新設杭への影響の有無について所見を加えて下さい。 |
| ⑩．安定液・強度試験結果 | 強度試験結果に関しては建築工事施工計画及び結果報告書に反映していれば省略可 |
| ⑪．構造検討書 | 杭芯ずれ、杭支持深さの変更を生じ、手続き上、計画変更及び軽微変更に相当しない場合は構造設計者による検討書及び所見を添付して下さい。（変更手続きについては事前に確認検査室にご確認下さい） |

※工事写真については検査時に現地で確認させて頂きます。