## 表紙
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組工法住宅用】
建築物の名称
建築物の所在地
建築士の氏名 | [13 empty] | 建築士番号
審査員 |  |  | ハウスプラス住宅保証株式会社
建築基準法への適合性の確認 |  |  | 建築基準法の規定違反の有無 |  |  |  |  | □ | 無
新築時等の長期優良住宅認定の確認 |  |  | 新築時等の長期優良住宅認定の有無 |  |  |  |  | □ | 無
[8 empty] | □ | 有 | （ | □ | 長期優良住宅認定の取り下げを行った。）
現況検査で判明した劣化事象の対応
|  |  | □ | 補修または補修を行わない箇所については維持保全計画に補修・点検等の対応内容及び時期を定めた。
新築後、長期使用構造等とするための増改築工事の有無
| ■ | 平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合 |  |  |  |  | □ | 平成28年4月1日以降に増改築した場合
|  | ⇒新築基準の設計内容説明書（第一面以降）を添付 | [5 empty] | ⇒増改築基準の設計内容説明書（第一面以降）を添付
[7 empty] | □ | 平成21年6月3日以前に新築し、又は平成28年3月31日以前に増改築した場合（上記の場合を除く）
⇒増改築基準の設計内容説明書（第一面以降）を添付
| ■ | 認定基準へ大きく影響すると見込まれる | [5 empty] | □ | 次の性能に係る長期使用構造等とするための増築または改築を行った。⇒代表的な工事を以下に記載
|  | 劣化事象等※が認められない | [6 empty] | □ | 劣化対策 |  |  |  |  | □ | 耐震性 |  |  | □ | 省エネ性 |  | □ | 維持管理対策
[9 empty] | ⇒ | 具体的な工事の内容
※長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準第3の4(4)②イからハに掲げる基準及び同第3条の5(4)②後段の基準、並びに
同第3の6(4)③後段の基準（評価方法基準第5の5の5-2（4）イ②に掲げる基準に限る）を含む
図書の分類
長期優良住宅の基準にかかる仕様について根拠となる図書がある場合 |  |  | □ | 建設住宅性能評価書の図書 |  |  | □ | フラット３５適合証明書の図書 | [7 empty] | □ | 公庫融資現場判定通知書の図書
|  |  | □ | 確認済証＋検査済証＋図書
|  |  |  | □ | 住宅の仕様について、現況と図書に相違がないことを確認した。
|  |  | □ | 設計住宅性能評価書の図書 |  |  | □ | その他の図書 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認した。
[6 empty] | 確認方法 | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | その他 | （ |  |  | ）
上記図書がない場合 |  |  | □ | その他図書（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | □ | 住宅の仕様について、性能項目ごと、部位・仕様ごとに一箇所以上抽出し現地等で確認又は施工記録書等により図書どおりであることを確認・作成した。
[6 empty] | 確認方法 | □ | 施工記録書 |  |  |  | □ | 現場写真 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | その他 | （ |  |  | ）

## 第一面以降（新築時期 2022年9月30日以前）
省エネルギー対策において、平成11年省エネ基準（省エネルギー対策等級）が適用になる場合は、ハウスプラスまでご連絡ください。
【新築時期：2022年9月30日以前】
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造軸組工法＞
性能項目等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の 劣化対策 |  | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  | 組等 | （地面からの | ・ | 柱 | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 伏図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  |  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 集成材等（樹種 | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[9 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  | □ | 認定書 |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
[5 empty] | 小径 |  | （ | [12 empty] | mm） |  | □ | 施工マニュアル
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) | □ |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[9 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい等）
[6 empty] | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ）
[6 empty] | □ | 集成材等（種類 | [12 empty] | ） |  |  |  |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[9 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[9 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 構造用合板等の種類
[5 empty] | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[9 empty] | □ | なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
|  |  |  | □ | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
|  |  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
|  | 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[9 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
|  | 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ
[6 empty] | 床：（ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 壁：（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | （ |  |  |  | mm） | [11 empty] | □
|  | 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[10 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
|  |  | 換気措置 | ・ | 換気措置
[5 empty] | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[10 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[10 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
[5 empty] | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[10 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域区分 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[10 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
|  | 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | □ | 立面図 |  | 1: 軒裏; 2: 小屋裏の壁; 3: 軒裏＋小屋裏の壁
[5 empty] | １階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | ２階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 1: 軒裏; 2: 小屋裏の壁; 3: 排気塔（棟頂部）
[5 empty] | ３階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
[5 empty] | １階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | 1: /250; 2: /300; 3: /900
[5 empty] | ２階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ３階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1: /250; 2: /300; 3: /900; 4: /1600
[5 empty] | 下屋等 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[5 empty] | □ | 屋根断熱工法等
|  | 構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [15 empty] | □
□
|  | 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
|  |  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm以上 |  |  | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
□
2.耐震性 |  | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [14 empty] | 注）詳細は各計算書による | □ | 壁量計算書
|  |  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度計算 | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  | □ | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 1: 片筋交い; 2: 両筋交い
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書 |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  |  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 | bar: 1 to 2
|  |  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 大臣認定書 |  | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
|  |  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 大臣認定書別添
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN40 | N38 | N32
|  | 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図
|  |  | 等 | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 計算書
|  |  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | 1: 構造用合板; 2: 構造用パネル; 3: パーティクルボード; 4: 石膏ボード
|  |  | 等 | ・ | 材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 1: N50; 2: GNF40; 3: GNC40
|  | 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | □ | 構造伏図 |  | 1: 木製90×90; 2: 金属製HB
|  |  |  | ・ | 隅長 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 計算書
|  |  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表 |  | 1: 構造用合板24mm; 2: 構造用合板12mm; 3: 構造用パネル12mm; 4: 幅180杉板12mm
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 試験成績書等 |  | 1: 落し込み; 2: 半欠き; 3: 転ばし; 4: 根太なし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 1: N50; 2: N75
|  |  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  |  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 1: ３寸勾配以下; 2: ５寸勾配以下; 3: 矩勾配以下; 4: なし
|  |  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 計算書 |  | 1: 構造用合板9mm; 2: 幅180杉板9mm
|  |  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 1: 転ばし
|  |  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 1: N50
|  | 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [16 empty] | □ | 構造伏図
|  |  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。 | □ | 計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [15 empty] | □ | 金物認定書
[5 empty] | □ | Ｎ値計算法 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  |  | 横架材接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  |  | （建物外周部） | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
|  |  |  | （ | [16 empty] | ）
|  |  | 胴差と通し柱 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  |  | の接合部 | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 1: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物）; 2: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物）; 3: かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
|  |  |  | （ | [16 empty] | ）
2.耐震性 |  | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[6 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[22 empty] | □ | 計画書
|  |  | 免震建築物でない場合は記載不要です。 |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[7 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[10 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[7 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[10 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[6 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[7 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
|  | 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  |  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  | 1: (財)日本住宅・木材技術センター発行（新）; 2: (財)日本住宅・木材技術センター発行（旧）; 3: 独自に作成（具体名称を記載ください）
[5 empty] | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 基礎詳細図
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | アンカーボルト | ・ | 品質 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  |  | ・ | 埋め込み長さ |  |  |  |  | （ | [9 empty] | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
[5 empty] | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 軸組図
[5 empty] | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
|  | 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が1/40以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[22 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75%以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 計画書
[22 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | □ | 等級2又は等級3であることを確認（但し書きを考慮） | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 特に考慮なし
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
4.維持管理・ 更新の容易性 (専用配管） |  | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
|  | 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  |  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
[5 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [15 empty] | □
|  | 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
|  | 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
|  | 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
|  | ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
|  | 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 1: 支持金物; 2: 吊り金物
|  |  |  | ・ | 抜け防止
[5 empty] | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 1: ねじ接合; 2: 接着接合; 3: ﾒｶﾆｶﾙ接合
|  | 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
|  | 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[8 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口）
|  | 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図
|  | 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[8 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
6.省エネルギー対策 （断熱等性能等級４） |  | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 | [13 empty] | □ | 仕様書
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | □ | 外皮性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 外皮仕様基準 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 外皮性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 計算書
|  |  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [16 empty] | □ | 部位詳細図
[6 empty] | 設計値 |  | □ | UA値計算書による | [12 empty] | □
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [16 empty] | □
[6 empty] | 設計値 |  | □ | ηAC値計算書による
外皮仕様基準
|  |  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗 | ・ | 断熱材の施工方法
[5 empty] | □ | 充填断熱工法 |  |  |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法
|  |  |  | 屋根 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 天井 |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 壁 |  | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | ・ | 床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
[5 empty] | □ | あり |  | □ | なし
土間床等の外周部
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  |  | W/㎡･K）
6.省エネルギー対策 （断熱等性能等級４） |  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮仕様基準 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [16 empty] | □ | 試験成績書
[5 empty] | 区分 |  | □ | （い） |  |  | □ | （ろ） |  |  | □ | （は） |  |  | □ | （に） |  | □ | 平面図
|  |  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり | [5 empty] | □ | 建具詳細図
|  |  |  | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [16 empty] | □ | 開口部計算U値資料
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり
|  |  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [16 empty] | □
□
|  | 結露防止 | 外皮性能基準（計算）・外皮仕様基準 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 内部結露計算書
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ） | □
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 防風層
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [13 empty] | ）
※の欄を設計者が記入のこと
（※1）
（※1）

## 第一面以降（新築時期 2022年10月1日以降）
【新築時期：2022年10月1日以降】
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造軸組工法＞
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.構造躯体等の 劣化対策 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 組等 | （地面からの | ・ | 柱 | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | □ | 伏図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 集成材等（樹種 | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[8 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  | □ | 認定書 |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 小径 |  | （ | [12 empty] | mm） |  | □ | 施工マニュアル
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) | □ |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
|  |  | ・ | 柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい等）
[5 empty] | □ | 製材等（樹種 | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 集成材等（種類 | [12 empty] | ） |  |  |  |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
[8 empty] | （種類 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類
|  |  |  | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | ＭＤＦ
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [10 empty] | ) |  |  |  | 現場 JIS-K-1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材 | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS-K-1570＋A-9002
[8 empty] | □ | なし
（※1） 薬剤処理等で【現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり）】を選択した場合のみ以下記載。また、認定書・施工マニュアルの添付もお願いします。
|  |  | □ | 薬剤商品名（ ） | [15 empty] | ）
|  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | ヒノキ | ヒバ | ベイヒ | ベイスギ | ケヤキ | クリ | ベイヒバ | タイワンヒノキ | ウェスタンレッドシーダー | その他（具体名を記載）
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図 |  | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 工場 JIS-A-9108 | 工場 優良木質建材等認証(AQ) | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理
[8 empty] | □ | なし | [11 empty] | □
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
| 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 脱衣室 ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[5 empty] | 床：（ | [14 empty] | ）
[5 empty] | 壁：（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | mm） | [11 empty] | □
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 基礎詳細
[9 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 住宅用JIS-A-6930 | 包装用JIS-Z-1702 | 農業用JIS-K-6781
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
|  |  |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[9 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[9 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[9 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域区分 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[9 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
| 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [6 empty] | □ | 立面図 |  | 1: 軒裏; 2: 小屋裏の壁; 3: 軒裏＋小屋裏の壁
|  |  |  | １階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  | 1: 軒裏; 2: 小屋裏の壁; 3: 排気塔（棟頂部）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[5 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □
|  |  |  | １階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  | □ |  |  | 1: /250; 2: /300; 3: /900
|  |  |  | ２階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ３階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1: /250; 2: /300; 3: /900; 4: /1600
|  |  |  | 下屋等 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [15 empty] | □
□
| 床下空間及び小屋裏空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕様書
|  | 床下空間の有効高さ | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm以上 |  |  | ） | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕様書
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
□
2.耐震性 | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） ※耐震等級3に適合 | [15 empty] | □ | 壁量計算書
|  | 風圧力に関す |  | □ | 許容応力度計算 | [14 empty] | 注）詳細は各計算書による | □ | 構造計算書
|  | る検証 |  | □ | 限界耐力計算 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
| 耐力壁 | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 1: 片筋交い; 2: 両筋交い
|  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書 |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 | bar: 1 to 2
|  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕上表
|  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 大臣認定書 |  | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板 | 炭酸マグネシウム板 | パルプセメント板 | 石膏ボード | シージングボード | ラスシート
|  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 大臣認定書別添
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN40 | N38 | N32
| 準耐力壁等 | 木摺準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図
|  | 等 | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 計算書
|  | 面材準耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  | 1: 構造用合板; 2: 構造用パネル; 3: パーティクルボード; 4: 石膏ボード
|  | 等 | ・ | 材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 1: N50; 2: GNF40; 3: GNC40
| 床組等 | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | □ | 構造伏図 |  | 1: 木製90×90; 2: 金属製HB
|  |  | ・ | 隅長 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 取合梁背 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 計算書
|  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表 |  | 1: 構造用合板24mm; 2: 構造用合板12mm; 3: 構造用パネル12mm; 4: 幅180杉板12mm
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 試験成績書等 |  | 1: 落し込み; 2: 半欠き; 3: 転ばし; 4: 根太なし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ |  |  | 1: N50; 2: N75
|  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
|  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm）
| 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 構造伏図 |  | 1: ３寸勾配以下; 2: ５寸勾配以下; 3: 矩勾配以下; 4: なし
|  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 計算書 |  | 1: 構造用合板9mm; 2: 幅180杉板9mm
|  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図 |  | 1: 転ばし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 仕上表 |  | 1: N50
| 接合部 | 筋かい端部の | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入） | [16 empty] | □ | 構造伏図
|  | 接合部 |  |  | （ | [13 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。 | □ | 計算書
[5 empty] | （ | [13 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | 柱脚・柱頭の | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 接合部 |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定） | [15 empty] | □ | 金物認定書
|  |  |  | □ | Ｎ値計算法 | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  | 横架材接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  | （建物外周部） | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
|  |  | （ | [16 empty] | ）
|  | 胴差と通し柱 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  | の接合部 | （ | [16 empty] | ） |  |  |  | 1: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物）; 2: かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物）; 3: かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
|  |  | （ | [16 empty] | ）
| 壁量計算 | 壁量基準 |  | □ | 屋根に再生可能エネルギー源の利用に資する設備を設置 | [15 empty] | □ | 壁量計算書
| （仕様規定） | 壁量計算（仕様規定）でない場合は記載不要です |  |  | 建築基準法施行令第43条第1項の表（一）又は（三）の基準を適用（重い屋根の基準を適用） | [15 empty] | □
□
□
2.耐震性 | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | 免震建築物 | [15 empty] | □ | 矩計図
[21 empty] | □ | 計画書
|  | 免震建築物でない場合は記載不要です。 |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [15 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [13 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [11 empty] | □
□
[5 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □
| 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □
|  | 寸法及び配筋 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  | 1: (財)日本住宅・木材技術センター発行（新）; 2: (財)日本住宅・木材技術センター発行（旧）; 3: 独自に作成（具体名称を記載ください）
|  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | アンカーボルト | ・ | 品質 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 埋め込み長さ |  |  |  |  | （ | [9 empty] | mm） |  | □
|  |  | ・ | 位置・間隔 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | スパン表による | [15 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  |  | （種類： | [14 empty] | ） | □ | 構造伏図
|  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □ | 軸組図
|  |  |  | □ | その他（ | [14 empty] | ） | □ | 矩計図
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
| 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が1/40以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 構造計算書
[21 empty] | □ | 矩計図
|  | 限界耐力計算でない場合は記載不要です |  | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75%以下であることを確認 | [15 empty] | □ | 計画書
[21 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 等級2又は等級3であることを確認（但し書きを考慮） | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 特に考慮なし
| 認定書等を活用する場合 | 種別 |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  | 認定番号 | （ | [16 empty] | ） | □ | 別添
4.維持管理・ 更新の容易性 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
|  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
| 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 仕様書
| 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり | [9 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [15 empty] | □
| 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図 |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
| 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [15 empty] | □ | 設備図
| ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [15 empty] | □ | 基礎詳細
| 含む） |  | ・ | たわみ防止 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [9 empty] | ） |  | □ |  |  | 1: 支持金物; 2: 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | 1: ねじ接合; 2: 接着接合; 3: ﾒｶﾆｶﾙ接合
| 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [16 empty] | □ | 配置図
| 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 設備図
|  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □ | 系統図
|  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口） |  | □
|  |  | ・ | その他の部位（ | [14 empty] | ）
[7 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 |  | □ | 開口）
| 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [16 empty] | □ | 平面図
| 口 | の点検措置 |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □ | 系統図
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） |  | □
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [11 empty] | ）
6.省エネルギー対策 （断熱等性能等級５及び一次エネルギー消費量等級６） | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 | [13 empty] | □ | 仕様書
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | ■ | 外皮性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 平面図
[21 empty] | □ | 矩計図
[21 empty] | □ | 計算書
|  | 外皮性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 部位詳細図
|  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [16 empty] | □
[5 empty] | 設計値 |  | ■ | UA値計算書による | [12 empty] | □
|  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）
[5 empty] | 設計値 |  | ■ | ηAC値計算書による
| 結露防止 | 結露の発生防止対策 | [18 empty] | □ | 仕様書
|  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  |  | ） | □ | 内部結露計算書
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 通気層 | [16 empty] | □
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 防風層
|  |  |  | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| 一次エネルギー消費量 | 適用する基準 |  | ■ | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 仕様書
[21 empty] | □ | 計算結果表
[21 empty] | □ | 平面図
|  | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [18 empty] | □ | 立面図
|  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [8 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | [6 empty] | □
|  |  |  | ・ | 主たる居室 | [15 empty] | □
|  |  |  | ・ | その他の居室
|  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | ■ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  | 設備機器等 の仕様 |  | ■ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
※の欄を設計者が記入のこと
（※1）
（※1）

## master
５－１ 断熱等性能等級
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1.60以下 | 1.90以下 | 2.33以下 | 2.91以下 | 3.49以下 | 4.07以下 | 4.65以下 | 6.51以下
開口部の日射遮蔽仕様 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下 | ガラスの日射熱取得率が0.49以下 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.49以下のものに、付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）又はひさし、軒等を設ける | 付属部材又はひさし、軒等を設ける | 付属部材を設ける | 付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）を設ける
防湿層種類 | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
防湿層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
通気層・防風層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
防風層種類 | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）