## 断熱等性能等級４
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス 設計内容説明書【一戸建ての木造住宅】
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 | [11 empty] | □ | 仕様書
| 断熱等 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | □ | 外皮性能基準（計算） | [13 empty] | □ | 仕様書
| 性能等級 |  |  |  | □ | 外皮仕様基準 | [13 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 外皮性能基準（計算） | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [14 empty] | □ | 部位詳細図
[6 empty] | 設計値 |  | □ | UA値計算書による | [10 empty] | □
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）
[6 empty] | 設計値 |  | □ | ηAC値計算書による
外皮仕様基準
|  |  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗 | ・ | 断熱材の施工方法
[5 empty] | □ | 充填断熱工法 |  |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法
|  |  |  | 屋根 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 天井 |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 壁 |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | ・ | 床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
[5 empty] | □ | あり |  | □ | なし
土間床等の外周部の基礎壁
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  |  | ㎡･K/W）
[10 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  |  | W/㎡･K）
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮仕様基準 | [16 empty] | □ | 仕様書
| 断熱等 |  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [6 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  | □ | 試験成績書
| 対策等級 |  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [8 empty] | □ | あり |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の開口部のみ対象） | [11 empty] | □ | あり |  | □ | 建具詳細図
|  |  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [14 empty] | □ | 開口部計算U値資料
□
|  | 結露防止 | 外皮性能基準（計算）・外皮仕様基準 | [16 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [14 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  | ） | □ | 透湿抵抗比計算書
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 |  | ） | □ | 内部結露計算書
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 通気層 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  | ） | □
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  |  | ）
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 防風層
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）

## 一次エネルギー消費量等級４以上
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス 設計内容説明書【一戸建ての木造住宅】
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 | 地域の区分 | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 |  |  | □ | 仕様書
| 一次 エネルギー 消費量等級 | 一次エネルギー消費量 | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） |  |  |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量仕様基準 |  |  |  |  | □ | 計算結果表
[5 empty] | 選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [7 empty] | □ | 立面図
|  |  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量 計算結果表による | □
[5 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  | □ |  | □
[5 empty] | ・ | その他の居室
|  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  |  |  | ・ | 床面積当たりの一次エネルギー消費量
|  |  | 設備機器等 の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
一次エネルギー消費量仕様基準
|  |  | 暖房設備 | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
|  |  | （８地域を除く） |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
１～４地域
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率 が83.0％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が78.9％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | 密閉式石油ストーブ（強制対流式）であって、 JIS S3031に規定する熱効率が 86.0％以上
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
５～７地域
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率が87.8％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が 82.5％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  |  | 冷房設備 | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.504×冷房能力（KW）+5.88以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  |  | 換気設備 | □ | 比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値）が0.3（W/（m3/h））以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備（熱交換換気設備を採用しない場合に限る）
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  |  | 照明設備 | □ | 非居室に白熱灯を採用しない
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以下の性能の照明設備を採用しない
|  |  | 給湯設備 | １～４地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 81.3％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 83.7％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、1地域において3.5以上、2地域において3.2以上、3地域において3.0以上、4地域において2.9以上
５～８地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 77.8％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 78.2％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価

## （旧）断熱等性能等級４ (hidden)
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス 設計内容説明書【一戸建ての木造住宅】
※H28年4月1日以降の新規申請では、使用することができませんのでご注意ください
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 断熱等性能等級 | 地域区分 | 地域区分 |  |  |  |  | 地域 | [11 empty] | □ | 仕様書 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | □ | 建築主等判断基準 | [13 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 設計施工指針（本則） | [7 empty] | □ | 設計施工指針（附則５） |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | 選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 建築主等判断基準・設計施工指針（本則） | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [14 empty] | □ | 部位詳細図
[6 empty] | 設計値 |  | □ | UA値計算書による | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 評価書に記載する（等級４の場合のみ） | [13 empty] | □
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηA値）
[6 empty] | 設計値 |  | □ | ηA値計算書による
[5 empty] | □ | 評価書に記載する（等級４の場合のみ）
設計施工指針（附則５）
|  |  | 適用条件 | ・ | 開口部比率 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗 | ・ | 断熱材の施工方法
[5 empty] | □ | 充填断熱工法 |  |  |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法
|  |  |  | 屋根 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  | 不問 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
|  |  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 天井 |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 壁 |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
|  |  |  | ・ | 床面積５％以下の外気に接する床規定の適用
[5 empty] | □ | あり |  | □ | なし
土間床等の外周部
外気に接する部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
その他の部分
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | （ |  |  | mm） |  | 断熱材の熱抵抗値※１ | [5 empty] | （ |  | ㎡･K/W）
[11 empty] | 部位の熱貫流率※２ | [5 empty] | （ |  | W/㎡･K）
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 断熱等性能等級 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 設計施工指針（附則５） | [16 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [14 empty] | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [7 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  | □ | 矩計図 |  | 1.90以下 | 2.33以下 | 2.91以下 | 3.49以下 | 4.07以下 | 4.65以下 | 6.51以下 | -
[6 empty] | □ | 仕様U値 |  |  |  | □ | 計算U値 |  |  | □ | 併用 |  |  |  | □ | 建具詳細図
|  |  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [9 empty] | □ | あり |  |  |  | □
|  |  |  | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [14 empty] | □
|  |  |  | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり
|  |  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置
[23 empty] | ガラスの日射熱取得率が0.74以下 | ガラスの日射熱取得率が0.49以下 | ガラスの日射熱取得率が0.74以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設ける | ガラスの日射熱取得率が0.49以下のものに、付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）又はひさし、軒等を設ける | 付属部材又はひさし、軒等を設ける | 付属部材を設ける | 付属部材（南±22.5度に設置するものについては、外付けブラインドに限る）を設ける
|  | 結露防止 | 建築主等判断基準・設計施工指針（本則）・設計施工指針（附則５） | [16 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 結露の発生防止対策 | ・ | 防湿層（対策の有無と部位を記入してください。） | [14 empty] | □ | 試験成績書
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 | ） | □ | 平面図
[7 empty] | （ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 天井 |  | □ | 外壁 |  | □ | 外気に接する床 | ） | □ | 計算書
[7 empty] | （ | [11 empty] | ） | □ |  |  | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
|  |  |  | ・ | 通気層 | [14 empty] | □
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  | ）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | バルコニー |  | □ |  | ）
[7 empty] | （ | [11 empty] | ） |  |  |  | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
|  |  |  | ・ | 防風層
[5 empty] | □ | あり （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [11 empty] | ） |  |  |  | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）
[5 empty] | □ | なし （ |  | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | ）
[7 empty] | （ | [11 empty] | ） |  |  |  | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
|  |  | ※透湿抵抗比の計算により、防湿層・通気層・防風層を省略する場合は記入して下さい。 | ・ | 透湿抵抗比
[5 empty] | 部位 |  |  | 室内側透湿抵抗R'r |  |  |  |  | 外気側透湿抵抗R'o |  |  |  |  | 透湿抵抗比
[8 empty] | （㎡hmmHg/g） |  |  |  |  | （㎡hmmHg/g）
[23 empty] | 屋根・天井 | 壁 | 床<外気床> | 床<その他床> | 土間外周<外> | 土間外周<他>

## （旧）一次エネルギー消費量等級４以上 (hidden)
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス 設計内容説明書【一戸建ての木造住宅】
※H28年4月1日以降の新規申請では、使用することができませんのでご注意ください
| 性能表示 | 確認 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | 地域区分 | 地域区分 |  |  |  | 地域 | [5 empty] | □ | 仕様書 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 一次エネルギー消費量 | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算（建築主等判断基準） | [6 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 設計施工指針（附則６） | [6 empty] | □ | 計算結果表
|  |  |  | 選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  | 一次エネルギー消費量計算（建築主等判断基準） | [9 empty] | □ | 立面図
|  |  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 |  |  |  |  | 一次エネルギー消費量 計算結果表による |  |  | □
[5 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  | □ |  |  |  | □
[5 empty] | ・ | その他の居室
|  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  |  |  | ・ | 床面積当たりの一次エネルギー消費量
[5 empty] | □ | 評価書に記載する（等級５の場合のみ）
|  |  | 設備機器等 の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
設計施工指針（附則６）
|  |  | 適用条件 | ・ | 外皮等面積の合計／床面積の合計 | [5 empty] | （ | ）
|  |  |  | ・ | 外皮性能
[5 empty] | □ | 5-1の等級４の基準に適合（結露発生防止対策を除く）
[5 empty] | □ | 設計施工指針附則５に適合
|  |  | 暖房設備 | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
|  |  | （８地域を除く） |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
１～４地域
[5 empty] | □ | 連続運転 |  | 石油熱源機を用いた温水暖房用パネルラジエーターであって、JIS S3031に規定する熱効率 が83.0％以上 かつ、配管に断熱被覆あり
[5 empty] | □ | 間歇運転 |  | 密閉式石油ストーブ（強制対流式）であって、 JIS S3031に規定する熱効率が 86.0％以上
５～７地域
[5 empty] | □ | 連続運転 |  | ガス熱源機を用いた温水暖房用パネルラジエーターであって、JIS S2112に規定する熱効率が 82.5％以上 かつ、配管に断熱被覆あり
[5 empty] | □ | 間歇運転 |  | ルームコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  |  | 冷房設備 | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
[5 empty] | □ | 間歇運転 |  | ルームコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.504×冷房能力（KW）+5.88以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  |  | 換気設備 | □ | 全般換気設備の比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合は、比消費電力を有効換気量率で除した値）が、換気回数0.5回以下の場合において0.3（W/（m3/h））以下
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  |  | 照明設備 | □ | 非居室に白熱灯を採用しない
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以下の性能の照明設備を採用しない
|  |  | 給湯設備 | １～４地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に基づくモード熱効率が 81.3％以上
５～８地域
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に基づくモード熱効率が 78.2％以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価

## 省エネルギー対策等級４ (hidden)
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス 設計内容説明書【一戸建ての木造住宅】
※H27年4月1日以降の新規申請では、当該基準は使用することができませんのでご注意ください
| 性能表示 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
５温熱環境 | ５－１ |  | 適用する | □ | 熱損失 | □ | 熱損失係数（Ｑ値）の基準に適合している | [11 empty] | □ | 仕上表
| 省エネルギー |  | 基準 |  | 係数等 |  | □ | 夏期日射取得係数（μ値）計算を行っている | [10 empty] | □ | 計算書
| 対策等級 |  |  |  | の基準 |  | □ | 窓の夏期日射侵入率（η値）基準に適合している | [10 empty] | □
| （ | ）地域 |  |  |  |  | □ | 夏期日射に関する建具等の基準に適合している | [10 empty] | □
|  |  |  | □ | 熱貫流率 | □ | 断熱構造とする部分の基準に適合している
[5 empty] | 等の基準 | ・ | 躯体の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 熱抵抗値
[6 empty] | ・ | 開口部の断熱 |  |  | □ | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 建具等基準
[6 empty] | ・ | 開口部等の日射 |  |  | □ | 夏期日射侵入率 |  |  |  |  | □ | 建具等基準
[10 empty] | □ | 夏期日射取得係数
[6 empty] | □ | トレードオフ規定等の適用
[7 empty] | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 緩和の適用 |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 |  | □ | 除外規定適用 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | 認定書等 | 種別 |  | □ | 型式 |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 認定書
|  |  | を活用 | 認定番号 |  | （ | [11 empty] | ） | □

## master (hidden)
５－１ 断熱等性能等級
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1: 2.3以下; 2: 3.5以下; 3: 4.7以下
開口部の日射遮蔽仕様 | 開口部の日射熱取得率が0.59以下 | 開口部の日射熱取得率が0.53以下 | ガラスの日射熱取得率が0.73以下 | ガラスの日射熱取得率が0.66以下 | 付属部材を設ける | ひさし、軒等を設ける
防湿層種類 | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
防湿層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
通気層・防風層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
防風層種類 | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）