## 第１・２面
ＢＥＬＳ 設計内容（現況）説明書 ＜住宅用＞ | [19 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸 |  |  |  |  | □ | 複合建築物（住宅部分全体）
|  |  | □ | 共同住宅等または複合建築物 | [5 empty] | （住戸番号 | [9 empty] | ）
住宅の名称※
確認事項 |  | 確認 項目※ |  | 設計内容（現況）説明欄 ※ | [14 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容（現況） | [11 empty] | 記載図書 |  |  |  | 地域の区分
１． 住宅の 概要 |  | 住宅に関する事項 |  | 地域の区分 | □ | １ 地域 |  | □ | ２ 地域 |  | □ | ３ 地域 |  | □ | ４ 地域 |  | □ | 仕様書・仕上表 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | □ | ５ 地域 |  | □ | ６ 地域 |  | □ | ７ 地域 |  | □ | ８ 地域 |  | □ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  | （ | □ | 軸組構法 |  | □ | 枠組工法 |  | ） |  | □ |  |  |  | 0
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組積造含）住宅 | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □
２． 外皮に関する事項 |  | 評価方法 |  |  | □ | 性能基準等（計算） | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 仕様基準 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [10 empty] | □
[6 empty] | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [10 empty] | □
外皮性能基準（計算）
|  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [10 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | 設計値 | □ | UA値計算書による | [7 empty] | □
|  | 平均日射熱取得率 （冷房期） |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | □
[7 empty] | 設計値 | □ | ηAC値計算書による | [7 empty] | □
３． 一次エネルギー消費量に関する事項 |  | 評価方法 |  |  | □ | 性能基準（計算） | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 仕様基準 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [10 empty] | □
□
一次エネルギー消費量性能基準（計算）
[5 empty] | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [10 empty] | □ | 計算結果表
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [9 empty] | □
[5 empty] | ・ | ＢＥＩ | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [9 empty] | □
|  | 基本事項 |  | 居室の面積 | 延床面積 | [11 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | 主居室の面積 | [10 empty] | □ | 各階平面図
[6 empty] | その他の居室の面積の合計 | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [9 empty] | □
| 外皮 | 外皮の性能値 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 計算書
[17 empty] | □ | 各階平面図
|  | 自然風 |  | 自然風の検討方法 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[17 empty] | □ | 矩計図
|  | 日射熱 |  | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □
□
□
| 暖冷房設備 | 暖房設備 |  | 暖房方式の 選択 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 計算書
[17 empty] | □ | 各階平面図
|  | 冷房設備 |  | 冷房方式の 選択 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
| 換気設備 | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 計算書
[17 empty] | □ | 各階平面図
|  | 熱交換 |  | 熱交換型 換気設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
| 給湯設備 | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 計算書
[17 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | ふろ機能の 種類 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 仕様書・仕上表
□
|  |  |  | 配管方式 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □
|  |  |  | 水栓について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
|  |  |  | 浴槽の 保温措置 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
|  | 太陽給湯 |  | 太陽熱 給湯装置 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
| 照明 | 照明 |  | 照明器具 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 計算書
[17 empty] | □ | 各階平面図
[17 empty] | □ | 仕様書・仕上表
| 太陽光発電他 | 発電 |  | 太陽光発電設備の採用について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 計算書
[17 empty] | □ | 各階平面図
[17 empty] | □ | 仕様書・仕上表
|  | コージェネレーション |  | コージェネレーションの種類について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [10 empty] | □ | 立面図
□
□
「外皮面積を用いない外皮計算」を用いる場合は
「性能基準等（計算）」を選択します。
※本テキストは印刷されません
仕様基準 または 誘導仕様基準で
申請する場合は（第三面～第七面）を提出する必要があります。
※性能基準で申請する場合は（第三面～第七面）の提出は必要ありません。
「仕様基準」または「誘導仕様基準」を用いる場合は
第３～７面をご提出ください
※本テキストは印刷されません

## 第３～7面（仕様基準・誘導仕様基準）
ＢＥＬＳ 設計内容（現況）説明書 ＜住宅用＞ | [23 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸 | [6 empty] | □ | 複合建築物（住宅部分全体）
|  | □ | 共同住宅等または複合建築物 | [6 empty] | （住戸番号 | [13 empty] | ）
住宅の名称※
確認事項 | 確認 項目※ |  | 設計内容（現況）説明欄 ※ | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  | 項目 | 設計内容（現況） | [16 empty] | 記載図書 |  |  |  | 地域の区分
外皮に関する事項 | 外皮仕様基準・外皮誘導仕様基準
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗値 | ・屋根 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W） |  | □ | 矩計図
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K） |  | □ | 計算書
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱 |  |  | □ | 部位詳細図
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱 | [6 empty] | □
|  |  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 | ・天井 |  | （ | [13 empty] | ） | □
[6 empty] | （ | [13 empty] | ） | □
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
|  |  |  | ・壁 |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 又は 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・鉄骨造(充填断熱工法）の壁
・鉄骨柱、鉄骨梁部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 外装材の熱抵抗 | [6 empty] | （㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗値（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
・一般部
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 外装材の熱抵抗（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗値（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
・金属部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 外装材の熱抵抗（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
|  |  |  | 一般部の断熱層を貫通する金属部材の有無 | [10 empty] | □ | なし |  | □ | あり
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗値（ |  |  |  |  | ㎡･K/W）
・床
・外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
[9 empty] | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 外張断熱 又は 内張断熱
・床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
[6 empty] | □ | あり |  | □ | なし
・土間床等の外周部
・外気に接する部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
・その他の部分
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 厚さ（ |  |  | mm） | [6 empty] | 断熱材の熱抵抗値※１（ |  |  | ㎡･K/W）
[6 empty] | 熱伝導率（ |  |  | W/m･K) | [6 empty] | 部位の熱貫流率※２（ |  |  | W/㎡･K）
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | □ | 内断熱 又は 両面断熱 | [5 empty] | □ | 外断熱
・構造熱橋部 （内断熱 又は 外断熱の場合に選択）
[6 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | 断熱補強の範囲（ | [5 empty] | mm）
[6 empty] | 断熱補強の熱抵抗値（ | [6 empty] | ㎡･K/W）
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 開口部の断熱性能等 | ・開口部の熱貫流率（U値） | [8 empty] | （ |  |  |  | W/㎡K) |  |  |  | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | ・２％緩和適用（窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり |  |  |  |  | □ | 試験成績書
|  |  | ※２ 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・開口部の日射遮蔽仕様 | [16 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・４％緩和適用（天窓以外の窓のみ対象） | [10 empty] | □ | あり |  |  |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [15 empty] | □ | 建具詳細図
[21 empty] | □ | 開口部計算U値資料
□
|  |  | ※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。 | [17 empty] | □
一次エネルギー消費量に関する事項 | 一次エネルギー消費量仕様基準
| 適用条件 |  |  | ・ | 外皮性能 | [15 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 仕様基準に適合 | [14 empty] | □ | 計算結果表
| 暖房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式 | [15 empty] | □ | 平面図
| （8地域を除く） |  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源 | [14 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式 | [15 empty] | □
[5 empty] | １～４地域 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率 が83.0％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が78.9％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | 密閉式石油ストーブ（強制対流式）であって、 JIS S3031に規定する熱効率が 86.0％以上
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
５～７地域
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率が87.8％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が 82.5％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 冷房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.504×冷房能力（KW）+5.88以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 換気設備 |  |  | □ | 比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値）が0.3（W/（m3/h））以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備（熱交換換気設備を採用しない場合に限る）
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 照明設備 |  |  | □ | 非居室に白熱灯を採用しない
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 給湯設備 |  |  | １～４地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 81.3％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 83.7％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、1地域において3.5以上、2地域において3.2以上、3地域において3.0以上、4地域において2.9以上
５～８地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 77.8％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 78.2％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
一次エネルギー消費量に関する事項 | 一次エネルギー消費量誘導仕様基準
| 適用条件 |  |  | ・ | 外皮性能 | [15 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準に適合 | [14 empty] | □ | 計算結果表
| 暖房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式 | [15 empty] | □ | 平面図
| （８地域を除く） |  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの（単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る） | [14 empty] | □ | 立面図
□
[6 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[6 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[6 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
[6 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.352×暖房能力（KW）+6.51以上 （１地域又は２地域に存する単位住戸にあっては、当該単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る）
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 冷房設備 |  |  | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの
[6 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[6 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[6 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.553×冷房能力（KW）+6.34以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 換気設備 |  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
[5 empty] | □ | 比消費電力が0.3W/(㎥/ｈ）以下の換気設備
[5 empty] | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
[5 empty] | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
[5 empty] | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用する（イ及びロのいずれにも該当）
[5 empty] | イ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が0.8以上
[5 empty] | ロ | 熱交換型換気設備が、JIS B8628に規定する温度交換効率が70％以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
一次エネルギー消費量に関する事項 | 照明設備 |  |  | □ | すべての照明設備にLEDを採用
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
| 給湯設備 |  |  | □ | 給湯設備（イ及びロのいずれにも該当）
イ 給湯機 （いずれか選択）
※給湯機を以下の項目より選択してください
[6 empty] | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 84.9％以上（８地域を除く）
[6 empty] | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 86.6％以上（８地域を除く）
[6 empty] | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.3以上
[5 empty] | □ | ロ 下記の(イ)～(ハ）のすべてに適合
[6 empty] | (イ) | ヘッダー方式でヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が13A以下
[6 empty] | (ロ) | 浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓
[6 empty] | (ハ) | 高断熱浴槽を採用
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
この面は、仕様基準 または 誘導仕様基準で
申請する場合に提出が必要です。
※性能基準で申請する場合は提出の必要はありません。
「定められた仕様と同等以上の評価」については、
該当する評価方法が定められていないため選択できません。

## 別紙１
BELS 設計内容（現況）説明書 ＜住宅用＞ | [21 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です
住宅の種類※ |  | □ | 一戸建ての住宅 | [5 empty] | □ | 店舗等併用住宅の住戸
住宅の名称※
確認事項 |  | 設計内容（現況）説明欄 ※
確認項目 ※
建築物のエネルギー性能 | [8 empty] | 記載図書 |  |  | □ | 外皮性能計算書 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算書 | [5 empty] | 地域区分
１． 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項
| ・外皮基準 | □ | 性能基準等 |  | （ | □ | 適合 |  | □ | － | ）
[6 empty] | ＵA値 |  | 設計値 |  | （ |  | ） | W/(㎡･K) |  | 基準値 |  | （ |  | ） | W/(㎡･K)
[6 empty] | ηAC値 |  | 設計値 |  | （ |  | ） |  |  | 基準値 |  | （ |  |  |  | ）
|  | □ | 仕様基準（適合）
|  | □ | 誘導仕様基準（適合）
2. 一次エネルギー消費量に関する事項
| ・一次エネ基準 | □ | 性能基準 |  |  | 計算対象床面積 | [7 empty] | （ |  |  | ） | ㎡
[6 empty] | ＢＥＩ値 | [7 empty] | （ |  |  | ）
[6 empty] | 設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [7 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年
[6 empty] | 基準一次エネルギー消費量（その他除く） | [7 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年
|  | □ | 仕様基準 |  |  | （外皮性能が外皮仕様基準に適合している場合のみ選択が可能）（適合）
|  | □ | 誘導仕様基準 |  |  | （外皮性能が外皮誘導仕様基準に適合している場合のみ選択が可能）（適合）
3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項 （選択をした場合）
|  | 外皮基準 | [10 empty] | 基準値 | （ |  |  | ） | W/(㎡･K)
|  | 再生可能エネルギー等を除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [14 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年
再生可能エネルギー等を除いた設計一次エネルギー消費量（その他除く）の 基準一次エネルギー消費量からの削減率
[17 empty] | （ |  |  | ） | ％削減
|  | 再生可能エネルギー等を含む設計一次エネルギー消費量（その他除く） | [14 empty] | （ |  |  | ） | GJ/年
再生可能エネルギー等を含む設計一次エネルギー消費量（その他除く）の 基準一次エネルギー消費量からの削減率
[17 empty] | （ |  |  | ） | ％削減
BELSに関して記載する数値は以下のとおりとします。
ＵＡ |  |  |  | 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
ηＡＣ |  |  |  | 小数第一位未満を切り上げた数値を記載してください。
ＢＥＩ |  |  |  | 小数第二位未満を切り上げた数値を記載してください。
設計・基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 小数以下一位未満を切り上げた数値を記載してください。
削減率 |  |  |  | 1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数値を記載してください。
この別紙１情報は、
ポータル申請の場合は、ポータルに直接入力することとしておりますので、作成・提出は不要となります。

## 更新履歴 (hidden)
●変更履歴
版 | 日付 | 内容
HPJ-555-1 | 2016-03-25 | ・新規作成
HPJ-555-2 | 2016-03-27 | ・第１面 ルームコンディショナー ⇒ ルームエアコンディショナーに修正
・別紙１、別紙２、別紙３を作成
HPJ-555-3 | 2018-05-15 | ・別紙３ 8.参考情報 「二次エネルギー消費量に関する項目以外の情報」を追記
HPJ-555-4 | 2018-07-09 | ・第１面 住宅の種類 「店舗等併用住宅の住戸」、 「複合建築物（住宅部分全体）」の追加
| （改定2018/6/15） | ・別紙１、別紙２、別紙３ 数値の注意事項 「小数点」⇒「小数」
・別紙１ 住宅の種類 「店舗等併用住宅の住戸」の追加
・別紙１ 3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項 に修正
・別紙２ 住宅の種類 「複合建築物（住宅部分全体）」の追加
・別紙２ 3. 「ZEH-Mマーク」に関する事項 に修正
・別紙３シート 申請書第六面改定に伴う第六面部分全面修正、第６面・別紙３の印刷分離
・別紙３ 住宅の種類 「複合建築物 住宅部分全体のみ」の追加
HPJ-555-5 | 2019-12-18 | ・第１面用 開口部の断熱性能等のプルダウン（2020/4/1以降の８地域変更分）を追加
同上プルダウン 2020/4/1以降利用ができないものにはその旨を追加
・別紙２
1．（１）外皮基準を住戸評価、住棟評価により数値が表示されるように修正
1．（１）８地域のηAC値の基準値を追加（2020/4/1以降の【 】内の数値を基準値とする旨追記）
2. （１）共同住宅等の住戸部分を別紙3-2より引用されるように修正
2. （２）共用部分の評価 対象・除外の追加
・別紙３について全面改訂（別紙３－１、３－２へ分割）
住棟又は住宅部分の全体を評価する場合は、MJによる合計値での算定を行う必要がある
ZEH-M用の各合計値等の欄の作成
・別紙１ 3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項
・別紙２ 3. 「ZEH-Mマーク」に関する事項
・別紙３ ３－１ 3. 「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等に関する事項、３－２内
「再生可能エネルギー」 ⇒ 「再生可能エネルギー等」に修正
HPJ-555-6 | 2022-11-07 | ・第一面 ２．外皮に関する事項 及び ３．一次エネルギー消費量に関する事項 の適用基準に「誘導仕様基準」を追加
・別紙1 １． 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項 及び 2. 一次エネルギー消費量に関する事項に 「誘導仕様基準」を追加
HPJ-555-7 | 2023-03-15 | 共同住宅用の改定に伴う、台帳番号の変更のみ

## master (hidden)
BELS（住宅用）/ 設計内容説明書マスタ
断熱材 | 開口部の熱貫流率 | 開口部の日射遮蔽仕様 | 建築物の用途 | S造 外装材の熱抵抗
該当箇所なし | ---▼仕様基準 | ---▼5～7地域（仕様基準・誘導仕様基準） | 長屋 | ---▼仕様基準
グラスウール断熱材 10K相当 | 2.3以下 | 開口部の日射熱取得率が0.59以下 | 共同住宅 | 0.56以上
グラスウール断熱材 16K相当 | 3.5以下 | ガラスの日射熱取得率が0.73以下 | ■ 選択なし（自由記述） | 0.15以上0.56未満
グラスウール断熱材 20K相当 | 4.7以下 | 付属部材を設ける |  | 0.15未満
グラスウール断熱材 24K相当 | ---▼誘導仕様基準 | ひさし、軒等を設けるもの |  | ---▼誘導仕様基準
グラスウール断熱材 32K相当 | 1.9以下 | ---▼8地域（仕様基準・誘導仕様基準） |  | 0.5以上
高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 2.3以下 | 開口部の日射熱取得率が0.53以下 |  | 0.1以上0.5未満
高性能グラスウール断熱材 24K相当 |  | ガラスの日射熱取得率が0.66以下 |  | 0.1未満
高性能グラスウール断熱材 32K相当 |  | 付属部材を設ける
高性能グラスウール断熱材 40K相当 |  | ひさし、軒等を設けるもの
高性能グラスウール断熱材 48K相当
吹込み用グラスウール 13K相当
吹込み用グラスウール 18K相当
吹込み用グラスウール 30K相当
吹込み用グラスウール 35K相当
吹付けロックウール
ロックウール断熱材（マット）
ロックウール断熱材（フェルト）
ロックウール断熱材（ボード）
吹込み用ロックウール 25K相当
吹込み用ロックウール 65K相当
吹込み用セルローズファイバー 25K
吹込み用セルローズファイバー 45K
吹込み用セルローズファイバー 55K
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種
押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種
A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号
A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号
ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号
硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号
吹付け硬質ウレタンフォームA種1
吹付け硬質ウレタンフォームA種3
フェノールフォーム 保温板 1種1号
フェノールフォーム 保温板 1種2号

## 別紙mast (hidden)
外皮性能の基準値 |  | 地域区分
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | １地域 | ２地域 | ３地域 | ４地域 | ５地域 | ６地域 | ７地域 | ８地域
住戸評価 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
外皮平均熱貫流率 | UA | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | －
外皮平均日射熱取得率 | ηAC | － | － | － | － | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 【6.7】
ZEH外皮基準 | UA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | －
住棟評価 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
外皮平均熱貫流率 | UA | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | －
外皮平均日射熱取得率 | ηAC | － | － | － | － | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.4 【2.8】