## 第１面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [14 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です | [6 empty] | (第１面)
住宅の種類※ |  |  | ■ | 一戸建ての住宅
建築物の名称※
建築物の所在地※
技術的審査 認定基準 ※ |  |  | 法第５４条 第１項第１号関係 |  | □ | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 （躯体の外皮性能等）
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量に関する基準 | [9 empty] | □ | その他の基準
|  |  | 第１項第２号関係 |  | □ | 基本方針
|  |  | 第１項第３号関係 |  | □ | 資金計画
設定事項 |  | 確認 項目※ |  | 設計内容説明欄 ※ | [16 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
１． 躯体の 外皮性能等 |  | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 | □ | １ 地域 |  |  | □ | ２ 地域 |  | □ | ３ 地域 |  |  | □ | ４ 地域 |  | □ | 計算書
[5 empty] | □ | ５ 地域 |  |  | □ | ６ 地域 |  | □ | ７ 地域 |  |  | □ | ８ 地域 |  | □ | 仕様書・仕上表
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 軸組構法 |  | □ | 枠組工法 |  |  | ） |  | □ | 各階平面図
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含）住宅 | [7 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  |  | 評価方法 | □ | 性能基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準（認定申請書 別紙による）
|  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | ・設計値 |  |  | □ | UA値計算書による
|  | 平均日射熱取得率（冷房期） |  |  | ・設計値 |  |  | □ | ηAC値計算書による
２．一次 エネルギー 消費量 |  | 評価方法 |  |  | □ | 性能基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準
|  | 基本事項 |  | 居室の面積 | [14 empty] | □ | 面積表
[6 empty] | 主居室の面積 | [12 empty] | □ | 各階平面図
[6 empty] | その他の居室の面積の合計 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
| 外皮 | 外皮の性能値 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 各階平面図
|  | 自然風 |  | 自然風の検討方法 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 矩計図
|  | 日射熱 |  | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □
□
| 暖冷房設備 | 暖房設備 |  | 暖房方式の選択 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 各階平面図
|  | 冷房設備 |  | 冷房方式の選択 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □
| 換気設備 | 換気 |  | 換気設備方式 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 各階平面図
|  | 熱交換 |  | 熱交換型換気設備 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □
| 給湯設備 | 給湯 |  | 給湯熱源機 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | ふろ機能の種類 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □
|  |  |  | 配管方式 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による
|  |  |  | 水栓について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による
|  |  |  | 浴槽の保温措置 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による
|  | 太陽給湯 |  | 太陽熱給湯装置 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による
| 照明 | 照明 |  | 照明器具 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 各階平面図
[19 empty] | □ | 仕様書・仕上表
| 太陽光発電他 | 発電 |  | 太陽光発電設備の採用について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 各階平面図
|  | コージェネレーション |  | コージェネレーションの種類について | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | □ | 認定申請書 別紙による | [12 empty] | □ | 立面図
誘導仕様基準で計算を行う場合も
「3.その他の措置（その他の基準）」を選択する場合は
性能基準（計算書等）の提出が必要です。
※省エネ量+創エネ量の合計が各設備の基準一次エネルギー消費量の合計（その他の設備を除く）の1/2以上となる必要があります。

## 第２面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [11 empty] | ※欄は設計者等が確認･記載する欄です |  |  |  |  | (第2面)
設定事項 | 確認 項目※ |  |  |  | 設計内容説明欄 ※ | [10 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
３． その他の 措置 | 第１ |  | （ １ ）及び（ ２ ）のいずれにも適合すること。
|  | （ １ ） |  | □ | 再生可能エネルギーの導入（戸建） | 建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進のために | [7 empty] | □ | 機器表（給排水衛生）
[6 empty] | 誘導すべき基準に基づき、当該建築物の省エネ量と創エネ量の | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | 合計が、各設備の基準一次エネルギー消費量の合計（その他 | [7 empty] | □ | 各階平面図
設備を除く）の1/2以上となること。
|  | （ ２ ） |  | □ | 節水に関する取組 いずれかの措置 | □ | 節水トイレの設置 （設置する便器の半数以上） | [6 empty] | □ | 機器表（給排水衛生）
|  | いずれか １以上 の項目 |  |  |  | □ | 節水水栓の設置 （設置する水栓の半数以上） | [6 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | □ | 定置型の食器洗浄機の設置 | [6 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | □ | 雨水等の利用のための設備の設置 | □ | 雨水利用 |  | □ | 井水利用 | □ | 雑排水利用 |  | □ | 機器表（雨水）
[14 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[5 empty] | いずれかの措置 | [8 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | エネルギー マネジメントに関する取組 | □ | ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）の採用 | [6 empty] | □ | 機器表（電気）
[14 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | □ | 再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置 | □ | 再生可能エネルギー及びそれと連携した定置型蓄電池 | [6 empty] | □ | 機器表（電気）
[14 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 各階平面図
□
|  |  |  | □ | ヒートアイランド対策 いずれかの措置 | 敷地緑化等 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 | [6 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | 敷地の高反射性塗装 | [7 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 | [6 empty] | □
屋上緑化等
[6 empty] | □ | 屋根緑化等面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
[6 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[6 empty] | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率
＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  |  |  | □ | 劣化対策 | □ | 日本住宅性能表示基準 劣化対策等級 等級３ | [6 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 計算書
□
|  |  |  | □ | 木造住宅・建築物 いずれかの措置 | 木材の利用 | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | □ | 木造住宅 |  | □ | 木造建築物 |  |  |  | □ | 矩計図
□
|  |  |  | □ | V2H充放電設備等 の設置 | □ | V2H充放電設備等の設置 | [6 empty] | □ | 機器表（電気）
[7 empty] | （電気自動車に充電可能とする設備を含む。） | [6 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[14 empty] | □ | 各階平面図
|  |  |  | □ | 高炉セメント等の 利用 | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを | [7 empty] | □ | 仕様書・仕上表
[6 empty] | 主要構造部に使用している | [7 empty] | □
[5 empty] | いずれかの措置 | □ | 高炉セメント |  | □ | フライアッシュセメント
| 第２ |  |  | □ | 総合的な 環境性能評価 | □ | 所管行政庁が当該項目に認めるもの | [6 empty] | □ | 評価書
| １項目のみ | [5 empty] | 認める内容 | （ |  |  |  |  | ） | □
４． 基本方針 | 建築に係る基本方針 |  |  |  |  | □ | 適切な基本方針 | [6 empty] | □
□
□
５． 資金計画 | 建築に係る資金計画 |  |  |  |  | □ | 適切な資金計画 | [6 empty] | □ | 認定申請書
（第６面）
□
誘導仕様基準で計算を行う場合も
「3.その他の措置（その他の基準）」を選択する場合は
性能基準（計算書等）の提出が必要です。
※省エネ量+創エネ量の合計が各設備の基準一次エネルギー消費量の合計（その他の設備を除く）の1/2以上となる必要があります。

## 更新履歴
●変更履歴
HPJ-335-1 | ・新規作成
HPJ-335-2 | ・一次エネルギー消費量「日射熱－冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用」の暖房期日射地域区分の区分表示を訂正
HPJ-335-3 | ・設備機器等の詳細な仕様は、一次エネルギー消費量計算結果表を参照するように様式を変更
HPJ-335-4 | ・第2面 5.資金計画記載図書欄 認定申請書第4面を第6面に訂正
HPJ-335-5 | ・第2面 ３．その他の措置に （ １ ）再生可能エネルギーの導入（戸建）、 （ ２ ）V2H充放電設備等の設置を追加
HPJ-335-6 | ・第1面 「１．躯体の外皮性能等」及び「２．一次エネルギー消費量」の評価方法の選択肢を追加
HPJ-335-7 | ・第1面 「１．躯体の外皮性能等」及び「２．一次エネルギー消費量」の評価方法の選択における関数制御を解除