## 作成要領
贈与税の非課税措置にかかわる証明書等 設計内容説明書について |  |  | 構造共通 | 一次エネ
【概要】
● | 本ツールでは贈与税の非課税措置にかかわる証明書等の発行サービスに必要な「設計内容説明書」が作成できます。
● | サービス提供時以降の贈与税の非課税措置にかかわる証明書等発行サービスへ依頼する住宅に限り、 本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
● | □及び○は、プルダウンメニューから、■及び●に選択できます。該当項目にチェックを入れてください
● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
★ 設計内容説明書
● | 各構造共通の設計内容説明書です。
戸建住宅ならびに共同住宅等における一戸申請は別紙シートの添付は不要です。
共同住宅等における一括申請は、お申込みの住宅番号が確認できる別紙シートの添付が必要です。
● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。 使用者の責任においてご活用ください。
※ | 本ツールは、 ハウスプラス住宅保証(株)への贈与税の非課税措置にかかわる証明書等発行サービスへの申込みを目的に作成されています。上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。

## 一次エネ
[8 empty] | 依頼パターン記号 |  |  |  |  | 一次エネ №
[別紙] 一括依頼住宅番号整理表参照
設計内容説明書 ＜構造共通＞ 5-2 一次エネルギー消費量等級 | [16 empty] | ※の欄を記入のこと
建築物の名称※
建物種別※ |  |  | □ | 戸建住宅 |  |  |  | □ | 共同住宅等 | （ | □ | 一戸申請 | □ | 一括申請 [ 別紙必須 ] ）
| 性能表示 | 設計内容説明欄※ | [14 empty] | 設計内容
| 事項 | 項目 |  | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 | 等級 |  |  | 等級 |  | 4 以上
| 一次 エネルギー 消費量等級 | 地域の区分 | [5 empty] | 地域 | [6 empty] | □ | 仕様書
|  | 適用する基準 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [8 empty] | □ | 計算結果表
[5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量仕様基準 | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [10 empty] | □ | 立面図
|  | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [12 empty] | □
|  | 居室の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量 計算結果表による |  |  |  | □
[5 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  |  | □
[5 empty] | ・ | その他の居室
|  | 一次エネルギー 消費量 |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
|  |  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量
|  | 設備機器等 の仕様 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
一次エネルギー消費量仕様基準
|  | 適用条件 |  | ・ | 外皮性能
[5 empty] | □ | 5-1の等級４の基準に適合（結露発生防止対策を除く）
[5 empty] | □ | 外皮仕様基準に適合
|  | 暖房設備 |  | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
|  | （８地域を除く） |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
１～４地域
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率 が83.0％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が78.9％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | 密閉式石油ストーブ（強制対流式）であって、 JIS S3031に規定する熱効率が 86.0％以上
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
５～７地域
[5 empty] | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
[5 empty] | 熱源機 | □ | 石油熱源機であって、JIS S3031に規定する熱効率が87.8％以上
[6 empty] | □ | ガス熱源機であって、JIS S2112に規定する熱効率が 82.5％以上
[6 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 冷房設備 |  | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
[5 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
|  |  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
[5 empty] | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.504×冷房能力（KW）+5.88以上
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 換気設備 |  | □ | 比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値）が0.3（W/（m3/h））以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備（熱交換換気設備を採用しない場合に限る）
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 照明設備 |  | □ | 非居室に白熱灯を採用しない
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以下の性能の照明設備を採用しない
|  | 給湯設備 |  | １～４地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 81.3％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 83.7％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、1地域において3.5以上、2地域において3.2以上、3地域において3.0以上、4地域において2.9以上
５～８地域
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 77.8％以上
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が 78.2％以上
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機
|  |  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価

## 別紙
設計内容説明書 別紙
一括依頼住宅番号整理表
| （1）住宅又は建築物の名称 |  |  | 依頼パターン記号 |  | 温熱1/4 | №
| （2）全体戸数 |  | （3）依頼戸数 | [別紙] 一括依頼住宅番号整理表参照
▲ 設計内容説明書ページ１～ページ４の右上 依頼パターン
（4）依頼住宅番号
| 依頼 パターン記号 | 住宅番号
設計内容説明書のそれぞれの右上にある依頼パターンについては
左表のパターン記号と同じとしてください
パターン記号は任意の記号で構いません
|  |  |  | 例） | Ａタイプ、Ｂタイプ、Ｃタイプ
最上階、中間階、最下階
パターンについては、使用される断熱材の材料や、開口部の建具仕様が
異なる場合に、分けることとし、
断熱部位の有無によって分ける必要はありません
|  |  |  | 例） | 最上階には屋根があるが中間階に屋根がない
⇒パターンを分ける必要はありません
記載される住宅番号は、平面図等でどの住戸がその住宅番号なのか、
確認できる必要があります

## 変更履歴
変更履歴
番号 |  | 改訂内容
ＨＰ住-511- | 1 | ・新規制定
ＨＰ住-511- | 2 | ・性能評価の改定に伴う修正
ＨＰ住-511- | 3 | ・性能評価の改定に伴う修正
ＨＰ住-511- | 4 | ・仕様基準の改正に伴う改正
ＨＰ住-511- | 5
ＨＰ住-511- | 6
ＨＰ住-511- | 7
ＨＰ住-511- | 8
ＨＰ住-511- | 9
ＨＰ住-511- | 10
ＨＰ住-511- | 11
ＨＰ住-511- | 12
ＨＰ住-511- | 13
ＨＰ住-511- | 14
ＨＰ住-511- | 15
ＨＰ住-511- | 16
ＨＰ住-511- | 17
ＨＰ住-511- | 18
ＨＰ住-511- | 19
ＨＰ住-511- | 20
ＨＰ住-511- | 21
ＨＰ住-511- | 22
ＨＰ住-511- | 23
ＨＰ住-511- | 24
ＨＰ住-511- | 25
ＨＰ住-511- | 26
ＨＰ住-511- | 27
ＨＰ住-511- | 28
ＨＰ住-511- | 29
ＨＰ住-511- | 30
ＨＰ住-511- | 31

## （旧）一次エネ (hidden)
※H28年4月1日以降の新規申請では、使用することができませんのでご注意ください | [9 empty] | 依頼パターン記号 | [8 empty] | 一次エネ №
[別紙] 一括依頼住宅番号整理表参照
設計内容説明書 ＜構造共通＞ 5-2 一次エネルギー消費量等級 | [21 empty] | ※の欄を記入のこと
建築物の名称※
建物種別※ |  |  |  | □ | 戸建住宅 |  |  | □ | 共同住宅等 |  |  | （ | □ | 一戸申請 |  |  | □ | 一括申請 [ 別紙必須 ] ）
| 性能表示 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 |  | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  |  |  | 地域 | [9 empty] | □ | 仕様書
| 一次 エネルギー 消費量等級 |  | 一次 エネルギー 消費量 |  | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算（建築主等判断基準） | [11 empty] | □ | 計算結果表
[7 empty] | □ | 設計施工指針（附則６） | [11 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [13 empty] | □ | 立面図
| □ | 等級４ |  |  | 一次エネルギー消費量計算（建築主等判断基準） | [14 empty] | □
| □ | 等級５ |  |  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量 計算結果表による |  |  |  |  | □
[7 empty] | ・ | 主たる居室 | [5 empty] | □
[7 empty] | ・ | その他の居室
[5 empty] | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による
[6 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | 設備機器等 の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
設計施工指針（附則６）
[5 empty] | 適用条件 | ・ | 外皮等面積の合計／床面積の合計 | [8 empty] | （ |  |  | ）
[7 empty] | □ | 住戸の形状に関する適用条件 基準値に適合する
[6 empty] | ・ | 外皮性能
[7 empty] | □ | 5-1の等級４の基準に適合（結露発生防止対策を除く）
[7 empty] | □ | 設計施工指針附則５に適合
[5 empty] | 暖房設備 | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
[5 empty] | （８地域を除く） |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
[6 empty] | ・ | 居室のみを暖房する方式
１～４地域
[7 empty] | □ | 連続運転 |  |  | 石油熱源機を用いた温水暖房用パネルラジエーターであって、JIS S3031に規定する熱効率 が83.0％以上 かつ、配管に断熱被覆あり
[7 empty] | □ | 間歇運転 |  |  | 密閉式石油ストーブ（強制対流式）であって、 JIS S3031に規定する熱効率が 86.0％以上
５～７地域
[7 empty] | □ | 連続運転 |  |  | ガス熱源機を用いた温水暖房用パネルラジエーターであって、JIS S2112に規定する熱効率が 82.5％以上 かつ、配管に断熱被覆あり
[7 empty] | □ | 間歇運転 |  |  | ルームコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、-0.321×暖房能力（KW）+6.16以上
[6 empty] | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
[5 empty] | 冷房設備 | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
[7 empty] | □ | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプが熱源
[6 empty] | ・ | 居室のみを暖房する方式
[7 empty] | □ | 間歇運転 |  |  | ルームコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、-0.504×冷房能力（KW）+5.88以上
[6 empty] | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
[5 empty] | 換気設備 | □ | 全般換気設備の比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合は、比消費電力を有効換気量率で除した値）が、換気回数0.5回以下の場合において0.3（W/（m3/h））以下
[6 empty] | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
[5 empty] | 照明設備 | □ | 非居室に白熱灯を採用しない
[6 empty] | □ | 定められた仕様と同等以下の性能の照明設備を採用しない
[5 empty] | 給湯設備 | １～４地域
[6 empty] | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に基づくモード熱効率が 81.3％以上
５～８地域
[6 empty] | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に基づくモード熱効率が 78.2％以上
[6 empty] | □ | 定められた仕様と同等以上の評価