## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－
１．共通事項
|  | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
|  | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
２．設計内容説明書
１）一戸建ての住宅を対象にした設計内容説明書です。
２）木造軸組構法または木造枠組構法のいずれもご利用いただけます。 ※いずれかの構法を選択いただくことで選択肢が切り替わる仕様となります。
３．その他
※ 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス住宅保証(株)はその責任を負いません。 使用者の責任においてご活用ください。
※ 本ツールは、ハウスプラス住宅保証(株)に長期使用構造等確認申請することを目的に作成しています。 上記の目的以外に当社の許可なく、本ツールを複写または加工し、一般に公開または配布することを禁じます。

## 設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書＜一戸建て住宅 木造用＞
建築物の名称※
設計者等の氏名※
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
|  | 構法※ |  |  | □ | 木造軸組構法 |  |  |  |  | □ | 木造枠組構法
1.構造躯体等の劣化対策 | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等(地面からの 高さ１ｍ以内) | □ | 通気構造等+下記(ｲ)～(ﾆ)のいずれかの措置 | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 構法（軸組または枠組）を選択して下さい。 | [13 empty] | □ | 伏図
[18 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 構法（軸組または枠組）を選択して下さい。 | [13 empty] | □ | 認定書
[18 empty] | □ | 施工マニュアル
|  |  |  | ・構造用合板等の種類（木造軸組構法の場合※） | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | (ｲ) 製材,集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □
|  |  | □ | K３以上の薬剤処理（工場処理に限る。） | [13 empty] | □
|  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ） | □
|  |  | 薬剤処理について（薬剤処理する場合に選択） | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 薬剤商品名を申請図書に記載 | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する | [12 empty] | □
□
| 土台 | 防腐防蟻処理 | □ | 土台に接する外壁下端の水切り+以下のいずれかの措置 | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | K3以上の薬剤処理（工場処理） | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 薬剤商品名を申請図書に記載 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 施工マニュアル（JISK1571附属書Aに定める適用範囲が明示されているもの）の適用範囲に則り施工する | [12 empty] | □
□
|  |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [13 empty] | □
|  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ） | □
| 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室（いずれか選択） | [13 empty] | □ | 仕上表
| 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [12 empty] | □ | 平面図
| 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 脱衣室（いずれか選択） | [13 empty] | □
|  |  |  | ※2階以上の階にある場合にあっては下地材含む | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置（いずれか選択） | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | べた基礎等 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | その他 | [13 empty] | □
|  |  | □ | 有効な土壌処理 （ | [12 empty] | ） | □
|  |  | □ | 対象区域外 | [13 empty] | □
| 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さが 400ｍｍ以上 | [13 empty] | □ | 矩計図
□
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法（いずれか選択） | [13 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート(厚さ60ｍｍ以上) | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 防湿フィルム(厚さ0.1ｍｍ以上)（ | [8 empty] | □ | 種類を図書に記載 ） |  |  | □ | 基礎詳細
|  |  |  | 防湿フィルムの種類 （ | [12 empty] | ） | □
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置（いずれかを選択） | [13 empty] | □
|  |  | □ | 基礎断熱工法 | [13 empty] | □
|  |  |  | 地域の区分 |  |  |  |  | 地域 断熱材の熱抵抗値 | [6 empty] | ㎡K／W
|  |  | □ | 換気措置（下記のいずれかを選択） | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | 基礎部開口 (壁長さ4ｍ以下ごとに有効面積300㎠以上の換気口) | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | ねこ土台 (壁の全周が1ｍあたり有効面積75㎠以上の換気口) | [12 empty] | □
| 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏換気（いずれか選択） | [13 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 小屋裏空間なし（屋根断熱工法） | [13 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | 小屋裏排気：天井面積の1/300以上 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 軒裏給排気：天井面積の1/250以上 | [13 empty] | □ | 屋根伏図
|  |  | □ | 軒裏排気・小屋裏排気：天井面積の1/900以上（給排気口とも） | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 軒裏給気・排気塔排気： 給気口：天井面積の1/900以上、排気口：天井面積の1/1600以上 | [13 empty] | □
□
| 構造部材等 | 建築基準法への適合 | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [13 empty] | □ | 仕様書
□
| 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [9 empty] | □ | 該当箇所なし |  |  | □ | 平面図
|  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [9 empty] | □ | 該当箇所なし |  |  | □ | 仕様書
|  | 床下空間の 有効高さ | □ | 床下空間の有効高さが330ｍｍ以上 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 除外箇所（浴室等） | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | （ | [11 empty] | ） | □ | 仕様書
2. 耐震性 | 検証方法 | 地震力及び 風圧力に 関する検証 | □ | 構法（軸組または枠組）を選択して下さい。 | [13 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [9 empty] | □
[7 empty] | □ | スパン表 |  | （ | □ | スパン表名は申請図書に記載） | [5 empty] | □
[7 empty] | （スパン表名等 | [9 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [9 empty] | □
[7 empty] | □ | スパン表 |  | （ | □ | スパン表名は申請図書に記載） | [5 empty] | □
[7 empty] | （スパン表名等 | [9 empty] | ） | □
|  |  | □ | 許容応力度計算 | [13 empty] | □ | 構造計算書
|  |  |  | □ | 偏心率0.3以下 | [12 empty] | □
|  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の確認（国告1540号第10第1号） | [13 empty] | □
|  |  | □ | 許容応力度計算（国告1540号第10第2号） | [13 empty] | □
|  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ） | □
| 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号に規定する免震建築物 | [12 empty] | □ | 構造計算書
|  | 免震建築物でない場合は選択不要です。 |  |  | ・同告示第2の該当する号 | [12 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [10 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算 | [10 empty] | □ | 配置図
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [8 empty] | □
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、 | [10 empty] | □
[9 empty] | 及び耐久性等関係規定に適合） | [8 empty] | □
[5 empty] | ・免震層、免震材料の維持に関する計画 | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [10 empty] | □
| 限界耐力計算 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合が1/40以下であることを確認 | [12 empty] | □ | 構造計算書
|  | 限界耐力計算でない場合は記載不要です | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75%以下であることを確認 | [12 empty] | □ | 計画書
[18 empty] | □ | 配置図
|  |  |  | □ | 等級2又は等級3であることを確認（但し書きを考慮） | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 特に考慮なし
4. 維持管理・ 更新の容易性 (専用配管） | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管の有無 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み無し | [13 empty] | □ | 仕様書
[18 empty] | □ | 平面図
[18 empty] | □ | 基礎詳細
| 地中 埋設管 | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管上のコンクリート打設無し | [13 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 条例等により凍結防止のため配管埋設が定められている地域 | [12 empty] | □ | 平面図
[18 empty] | □ | 配置図
| 排水管の性状等 | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 設置状態 | □ | たわみ、抜けその他変形が生じないように設置 | [13 empty] | □
| 専用 排水管 | 排水管の清掃措置 | ・便所以外（洗面所、脱衣所、台所、洗濯機など） | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 排水管に掃除口を設置又は端部にトラップを設置
・便所（いずれか選択）
|  |  |  | □ | 排水管に掃除口を設置
|  |  |  | □ | 洋風便器で取外しが可能
|  |  |  | □ | 排水ますに隣接
| 配管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [13 empty] | □ | 仕様書
□
6. 省エネルギー対策 | 地域の区分 | [5 empty] | 地域 | [10 empty] | □ | 仕様書
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 適用する基準 |  | □ | 外皮性能基準（計算） | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 外皮誘導仕様基準 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | ※選択した基準に応じて、以下の項目に入力してください | [13 empty] | □ | 計算書
|  | 外皮性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 部位詳細図
|  | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [13 empty] | □
[5 empty] | 設計値 |  | □ | UA値計算書による | [9 empty] | □
|  | 冷房期の平均日射熱取得率 | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）
[5 empty] | 設計値 |  | □ | ηAC値計算書による
| 結露防止対策 | 外皮性能基準（計算）・外皮誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕様書
|  | 防湿層の設置 | □ | 断熱層室内側に防湿層を設置 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 除外規定を適用 | [13 empty] | □ | 透湿抵抗比計算書
|  |  |  | 〔 | [12 empty] | 〕
□
|  | 通気層の設置 | □ | 断熱層外気側に通気層を設置（断熱構造として屋根及び外壁） | [13 empty] | □ | 内部結露計算書
|  |  |  | □ | 防風層を設置（繊維系断熱材等を使用する部位）
|  |  | □ | 除外規定を適用 | [13 empty] | □
|  |  |  | 〔 | [12 empty] | 〕 | □
□
| 一次エネルギー消費量 | 適用する基準 |  | □ | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [12 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 一次エネルギー消費量誘導仕様基準 | [12 empty] | □ | 計算結果表
[5 empty] | □ | 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック(誘導基準編)を提出 | [11 empty] | □ | 平面図
|  | 一次エネルギー消費量性能基準（計算） | [15 empty] | □ | 立面図
|  | 居室の面積 | ・ | 合計の床面積 | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による |  |  |  |  | □
|  |  |  | ・ | 主たる居室 | [12 empty] | □
|  |  |  | ・ | その他の居室 | [12 empty] | □
|  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 計算結果表による |  |  |  |  | □
|  |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [13 empty] | □
|  | 設備機器等 の仕様 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [12 empty] | □
□
認定書等の利用
性能表示事項 |  |  | 種別 |  |  |  |  | 認定番号
|  |  | □ | 型式 | [13 empty] | □ | 認定書
|  |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 別添
|  |  | □ | 特認 | [13 empty] | □
性能表示事項 |  |  | 種別 |  |  |  |  | 認定番号
|  |  | □ | 型式 | [13 empty] | □ | 認定書
|  |  | □ | 認証 | [13 empty] | □ | 別添
|  |  | □ | 特認 | [13 empty] | □
※の欄を設計者が記入のこと
木造軸組構法 または 木造枠組構法を最初に必ず選択してください。
Note on F50: 右側に表示される判定が「OK」となっている ことを確認してください。

## 省エネ対策_誘導仕様基準(任意）
長期優良住宅設計内容説明書＜誘導仕様基準・一戸建て住宅＞
性能項目等 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
6.省エネルギー対策 | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮誘導仕様基準 | [14 empty] | □ | 仕様書
|  | 躯体の熱貫流率又は断熱材の熱抵抗 | ・ | 断熱材の施工方法 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 充填断熱工法 |  |  |  | □ | 外張断熱工法又は内張断熱工法 | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 屋根 |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 計算書
|  | ※１、※２に関してはいずれかを入力 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 部位詳細図
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W） | □
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K） | □
|  |  | 天井 |  | （ | [10 empty] | ） | □
[5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W）
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K）
|  |  | 壁 |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W）
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K）
床
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W）
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W）
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K）
|  |  | ・ | 床面積５％以下の外気に接する床の緩和規定の適用
|  |  |  | □ | あり |  | □ | なし
土間床等の外周部の基礎壁
外気に接する部分
[5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W）
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K）
その他の部分
[5 empty] | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | （ |  |  | mm） | 断熱材の熱抵抗値※１ |  |  |  |  | （ |  | ㎡･K/W）
[9 empty] | 部位の熱貫流率※２ |  |  |  |  | （ |  | W/㎡･K）
| 躯体・開口部の断熱性能等 | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部の熱貫流率（U値） | [6 empty] | （ |  |  | W/㎡K以下) |  |  | □ | 仕様書
|  |  | ・ | ２％緩和適用（窓のみ対象） | [7 empty] | □ | あり |  |  |  | □ | 試験成績書
|  | ※２ | ・ | 開口部の日射遮蔽仕様 | [12 empty] | □ | 平面図
|  | 付属部材等とは、紙障子、外付けブラインド等開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。 | ・ | ４％緩和適用（天窓以外の開口部のみ対象） | [9 empty] | □ | あり |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 建具の種類若しくはその組合せ又は 付属部材(※2)、ひさし、軒等(※3)の設置 | [12 empty] | □ | 建具詳細図
[17 empty] | □ | 開口部計算U値資料
※３ 「ひさし、軒等」 オーバーハング型の日除けで、 Ｚ≧Ｙ1×0.3のものをいいます。
6.省エネルギー対策 | 一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量誘導仕様基準 | [14 empty] | □ | 仕様書
|  | 適用条件 | ・ | 外皮性能 | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 断熱等性能等級の等級５の基準に適合 | [11 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | （結露発生防止対策を除く） | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 外皮誘導仕様基準に適合 | [11 empty] | □
|  | 暖房設備 | ・ | 単位住戸全体を暖房する方式
|  | （８地域を除く） |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの（単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る）
[5 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[5 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[5 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  | ・ | 居室のみを暖房する方式
|  |  |  | □ | 温水暖房用パネルラジエーターであって、次のいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆あり
※熱源機を以下の項目より選択してください
|  |  |  | 熱源機 | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
[5 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
[5 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 -0.352×暖房能力（KW）+6.51以上 （１地域又は２地域に存する単位住戸にあっては、当該単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る）
|  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 冷房設備 | ・ | 単位住戸全体を冷房する方式
|  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの
[5 empty] | イ | ヒートポンプを熱源とするもの
[5 empty] | ロ | 可変風量制御方式であるもの
[5 empty] | ハ | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
|  |  | ・ | 居室のみを冷房する方式
|  |  |  | □ | ルームエアコンディショナーであって、JIS B8615-1に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 -0.553×冷房能力（KW）+6.34以上
|  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 換気設備 | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
|  |  |  | □ | 比消費電力が0.3W/(㎥/ｈ）以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用する（イ及びロのいずれにも該当）
|  |  |  | イ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が0.8以上
|  |  |  | ロ | 熱交換型換気設備が、JIS B8628に規定する温度交換効率が70％以上
|  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
|  | 照明設備 | □ | すべての照明設備にLEDを採用
|  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の性能のものを採用
|  | 給湯設備 | 給湯機
|  |  |  | □ | 石油給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が84.9％以上（８地域を除く）
|  |  |  | □ | ガス給湯機であって、JIS S2075に規定するモード熱効率が86.6％以上（８地域を除く）
|  |  |  | □ | CO２が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、JIS C9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.3以上
配管
|  |  |  | □ | ヘッダー方式でヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が13A以下
水栓
|  |  |  | □ | 浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓
浴槽
|  |  |  | □ | 高断熱浴槽を採用
|  |  | □ | 定められた仕様と同等以上の評価
「定められた仕様と同等以上の評価」については、
該当する評価方法が定められていないため選択できません。

## 仕様書 (参考様式)
仕様書＜一戸建て住宅 木造用＞
建築物の名称
設計者等の氏名
1.構造躯体等の劣化対策
小屋裏換気措置 |  |  | 換気措置 | [16 empty] | 給気口の位置 | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 軒裏＋小屋裏の壁
|  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置
|  |  | １階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ） |  |  | 排気口の位置 | 軒裏 | 小屋裏の壁 | 排気塔（棟頂部）
|  |  | ２階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）
|  |  | ３階 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [16 empty] | /250 | /300 | /900
|  |  | １階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  | ）
|  |  | ２階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  | ） |  |  |  | /250 | /300 | /900 | /1600
|  |  | ３階 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  | ）
|  |  | 下屋等 |  |  |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  | ）
|  |  | □ | 屋根断熱工法等
床下空間及び小屋裏空間 |  |  | ・ | 床下点検口位置 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | ・ | 小屋裏点検口位置 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
２.耐震性 (木造軸組構法）
耐力壁 |  | 筋かい耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 片筋交い | 両筋交い
|  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 鉄筋径9 | 15×90 | 30×90 | 45×90 | 90×90
|  | 木摺耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 片面 | 両面
|  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  | 構造用合板 | パーティクルボード | ハードボード | 硬質木片セメント板 | フレキシブル板 | 石綿パーライト板 | 石綿珪酸カルシウム板
|  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm） |  |  | N50 | GNF40 | GNC40 | SN40 | N38 | N32
|  | 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | 面材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 倍率 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm） |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード | 石膏ボード
準耐力壁等 |  | 木摺準耐力壁等 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 寸法 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 間隔 |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | N50 | GNF40 | GNC40
□ | 該当なし | 面材準耐力壁等 | ・ | 種類 |  | （ | [11 empty] | ） |  |  | 木製90×90 | 金属製HB
|  |  | ・ | 材厚さ |  |  | （ |  |  |  | mm） |  |  | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm）
床組等 |  | 火打ち構面 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 | [8 empty] | 構造用合板24mm | 構造用合板12mm | 構造用パネル12mm | 幅180杉板12mm
|  |  | ・ | 隅長 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 取合梁せい |  |  | （ |  |  | mm） |  |  | 落し込み | 半欠き | 転ばし | 根太なし
|  |  | ・ | 火打ち構面の位置 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  |  | N50 | N75
|  | ２階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm）
|  | ３階床面 | ・ | 面材の種類 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm）
|  | 小屋床面 | ・ | 面材の種類 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  | ）
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm）
屋根面 |  | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | ３寸勾配以下 | ５寸勾配以下 | 矩勾配以下 | なし
|  | 屋根面 | ・ | 面材の種類 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  | 構造用合板9mm | 幅180杉板9mm
|  |  | ・ | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  | mm） |  | 工法 |  | （ |  |  | ） |  |  | 転ばし
|  |  | ・ | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔 |  |  | （ |  |  | mm） |  |  | N50
接合部 |  | 筋かい端部の接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入）
[5 empty] | （ | [12 empty] | ） | このデータはハウスプラス住宅保証（株）が２００３年６月１日に作成しました。当社に無断での複製、転載は厳禁です。
[5 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  | 柱脚・柱頭の接合部 | ・ | 柱頭・柱脚の接合部の検証方法
|  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第1460号（仕様規定）
|  |  |  | □ | Ｎ値計算法
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 | [15 empty] | 短ほぞ差し | かすがい | 長ほぞ差込み栓打ち | L字型金物（かど金物CPL) | V字型金物（山形プレートVP) | T字型金物（かど金物CPT) | 羽子板ボルト
|  |  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ）
|  | 横架材接合部（建物外周部） | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  |  | （ | [15 empty] | ） |  | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物 |  |  |  |  | 短冊金物 | 羽子板ボルト＋スクリュー釘50 | 短冊金物＋スクリュー釘50 | 引寄せ金物10kN | 引寄せ金物15kN | 引寄せ金物20kN | 引寄せ金物25kN | 引寄せ金物15kN×2組 | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物） | （腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け）＋（羽子板ボルト若しくは短冊金物×2）
|  |  | （ | [15 empty] | ）
|  | 胴差と通し柱の接合部 | ・ | 接合部の仕様（具体の名称を記入若しくはプルダウンより選択）
|  |  | （ | [15 empty] | ） |  | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又はかね折り金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+（羽子板ボルト又は短冊金物） | かたぎ大入れ短ほぞ差し+15KN引き寄せ金物
|  |  | （ | [15 empty] | ）
２.耐震性 (木造枠組構法）
枠組 |  | 土台 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  |  |  | ） | [9 empty] | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408
|  | たて枠 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 間隔 |  | （ |  |  | mm） |  |  | 204 | 206 | 208 | 404 | 406 | 408 |  | 455 | 505 | 600
|  | アンカーボルト | ・ | 長さ |  | （ |  |  |  |  | mm） |  | 径 | （ |  |  |  | mm） |  |  | Cマーク | Zマーク |  | 12 | 16
|  |  | ・ | 配置の方法 | [16 empty] | 204 204: 2m間隔以内、隅各部、土台の継ぎ手部
|  |  |  | □ | 建物の隅角部付近
|  |  |  | □ | 土台の継手付近
|  |  |  | □ | １階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
|  |  |  | □ | 2.0m以下の間隔
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
耐力壁 |  | 外壁 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  | 構造用合板1級 | 構造用合板2級 | 構造用パネル1級 | 構造用パネル2級 |  |  |  | 7.5 | 9 | 12
|  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm） |  |  | 204 204: CN50; 206 206: BN50 |  | 100 | 150 | 200
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
|  |  | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm）
|  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
|  | 内壁 面材耐力壁 | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  | 204 204: 構造用合板1級; 206 206: 構造用合板2級; 208 208: せっこうボード |  | 7.5 | 9 | 12
|  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm） |  |  | CN50 | BN50 | GNF40 | SFN45 | WSN | DTSN |  | 100 | 150 | 200
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
|  |  | ・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm）
|  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
|  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
床組等 |  | ２階以上床面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  | 204 204: 構造用合板; 206 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208 208: 構造用パネル |  | 12 | 15 | 18
|  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  | mm） |  |  | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm） |  |  | 204 204: CN50; 206 206: BN50 |  | 150 | 100
|  | 小屋床面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm）
|  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  | mm）
|  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm）
屋根面 |  | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ |  |  |  |  | )
|  | 屋根面 | ・ | 種類 |  | ( | [6 empty] | ） |  | 厚さ（ |  |  | mm） |  |  | 204 204: 構造用合板; 206 206: ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ; 208 208: 構造用パネル |  | 9 | 12 | 15 | 18
|  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | 間隔 |  | （ |  |  | mm） |  |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 212
|  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 | [5 empty] | 間隔 |  |  |  | mm） |  |  | 204 204: CN50; 206 206: BN50 |  | 150 | 100
接合部 |  | たて枠上下端の接合部 | ・ | たて枠上下端の接合部の検証方法
|  |  |  | □ | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号
|  |  |  | □ | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会）
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ）
4.維持管理・更新の容易性（専用配管）
専用配管 |  | コンクリート内埋込み配管の有無 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり
地中埋設 |  | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
排水管の性状等（継手及びﾍｯﾀﾞｰを含む） |  | 排水管等の内面､たわみ､抜け防止 | ・ | 内面等
|  |  |  | □ | 平滑 （仕様 | [12 empty] | ） |  |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
|  |  |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし
|  |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし
|  |  | ・ | たわみ防止
|  |  |  | □ | たわみなし （措置 | [12 empty] | ） |  |  | 204 204: 支持金物; 206 206: 吊り金物
|  |  | ・ | 抜け防止
|  |  |  | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 | [6 empty] | ） |  |  | 204 204: ねじ接合; 206 206: 接着接合; 208 208: ﾒｶﾆｶﾙ接合
専用排水管 |  | 排水管の清掃措置・掃除口の点検措置 | ・ | 台所 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  | ・ | 洗濯機 |  |  | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
|  |  | ・ | その他の部位 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口 （ |  |  | □ | 露出 | □ | 開口）
配管点検口 |  | 主要接合部等の点検措置 | ・ | 排水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
|  |  |  | 便所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 台所 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 浴室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  |  | 洗濯機 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
[7 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 開口 |  | □ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
|  |  |  | 点検方式 |  |  | （ | [10 empty] | ）
※木造軸組構法の場合
※木造枠組構法の場合

## 設備資料表紙（参考様式）
設備資料一式
建築物の名称
設計者等の氏名

## 変更履歴
変更履歴
台帳番号 | 変更内容
ＨＰ住-077-1 | ・「5-1省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策等級」 窓及びドアの熱性能 新ＪＩＳにおける計算Ｕ値の選択を追加 （H23.3.22新JIS制定による修正） ・5-1 住宅の省エネルギー基準の解説刷新に伴う変更 ・設計者支援＜5-1表記方法・プルダウンメニュー等の全面改訂> ・設計者支援＜1-1、1-2 横架材の接合部および胴差と通し柱の接合部の仕様の追加＞
ＨＰ住-077-2 | ・免震構造、その他の項目を削除 ・該当しない項目の記載不要の追記
ＨＰ住-077-3 | ・記入例の追加 ・接合部の記入方法変更 ・プルダウンに新・旧スパン表の選択肢追加 ･脱衣室の防水措置記入方法変更 ・結露防止対策記載方法の変更 ･その他プルダウン内、注記事項の不具合を訂正
ＨＰ住-077-4 | ・薬剤処理の取扱い変更による訂正 日本木材保存協会認定品で、JISK1571附属書Aに定める適用範囲がある場合について 選択項目に追加・注意事項追記
ＨＰ住-077-5 | ・小屋裏換気の階数、専用配管、配管点検口の部屋名、結露防止対策の部位、自由記述可 ・結露防止対策、通気層の部位、「外気に接する床」誤記のため削除 ・保護設定の調整
ＨＰ住-077-6 | （ver.20120525） ・第7面 結露の発生防止対策 ⇒プルダウン内 単位訂正「防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する」 （ver.20120903） ・誤字訂正「保温版」⇒「保温板」 ・透湿防水シート括弧内削除 （ver.20121127） ・不具合のため設定調整。文言等については変更なし （ver.20121213） ・不具合のため、選択項目をチェックボックスからプルダウンに変更
ＨＰ住-077-7
ＨＰ住-077-8 | （ver.20140212） ・評価方法基準の改正に合わせた修正 ・5-1を断熱等性能等級に変更
ＨＰ住-077-9 | （ver.20150324） ・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を変更
ＨＰ住-077-10 | （ver.20150414） ・外皮平均熱貫流率、冷房期の日射熱取得率の記載方法を修正
ＨＰ住-077-11 | （ver.20160317） ・評価方法基準の改正に合わせた修正（6.省エネルギー対策） ・6.省エネルギー対策の項目において透湿抵抗比の計算表を削除
ＨＰ住-077-12 | （ver.20170106） ・誤記の修正
ＨＰ住-077-13 | （ver.20220126） ・耐震等級の追加 ・その他基準の削除
ＨＰ住-077-14 | （ver.20220126） ・耐震等級の削除
ＨＰ住-077-15 | （ver.20221001） ・耐震等級について注意書きを追加 ・外皮性能等級の仕様基準に関する選択項目を削除 ・一次エネルギー消費量等級の追加
ＨＰ住-077-16 | （ver.20221107） ・外皮誘導仕様基準および一次エネルギー消費量誘導仕様基準の追加
ＨＰ住-077-17 | （ver.20250214） ・軸組用と枠組用を統合 ・詳細な入力内容事項を廃止（仕様書（参考様式）を別途作成）
ＨＰ住-077-18
ＨＰ住-077-19
ＨＰ住-077-20
ＨＰ住-077-21
ＨＰ住-077-22
ＨＰ住-077-23
ＨＰ住-077-24

## master2 (hidden)
劣化
薬剤処理等 | ・柱 | ・枠組部 | ・柱以外の軸材・下地材※間柱および筋かい等含む | ・外壁下地 | 劣化（・構造） | 樹種 | 集成材等の種類 | 構造用合板等の種類 | 防腐防蟻処理 | 防蟻措置 | 防湿方式 | 防湿層除外規定 | 通気層除外規定
| (ｲ)～(ﾛ)のいずれかの措置を選択 | (ｲ)～(ﾛ)のいずれかの措置を選択 | (ｲ)～(ﾛ)のいずれかの措置を選択 | (ｲ)～(ﾛ)のいずれかの措置を選択
現場 JIS-K-1570 | (ｲ) 製材,集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） | (ｲ) 製材,集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） | (ｲ) 製材,集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） | (ｲ) 製材,集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） | (ｲ) 製材,集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） | ヒノキ | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用合板 | 工場 JAS保存処理材(K1を除く) | 日本しろあり対策協会 | 住宅用JIS-A-6930 | 透湿抵抗比 | 透湿抵抗比
現場 日本しろあり対策協会 | (ﾛ) 製材,集成材等+小径13.5cm以上 | (ﾛ) 製材,集成材等+小径13.5cm以上 | (ﾆ) その他同等 |  | (ﾆ) その他同等 | ヒバ | 構造用集成材 | 構造用パネル | 工場 JIS-A-9108 | 日本木材保存協会 | 包装用JIS-Z-1702 | ８地域である | ８地域である
現場 日本木材保存協会 | (ﾊ) 製材,集成材等+心材の耐久性区分D1樹種+小径12.0cm以上 | (ﾊ) 製材,集成材等+心材の耐久性区分D1樹種+小径12.0cm以上 |  |  |  | ベイヒ | 構造用単板積層材 | パーティクルボード | 工場 優良木質建材等認証(AQ) |  | 農業用JIS-K-6781 | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造
現場 日本木材保存協会（JISK1571附属書Aに定める適用範囲あり） | (ﾆ) その他同等 | (ﾆ) その他同等 |  |  |  | ベイスギ | 枠組壁工法構造用竪継材 | ＭＤＦ | 工場 JIS-K-1570＋A-9002 |  |  | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外)
工場 JAS保存処理材 | 該当箇所なし | 該当箇所なし |  |  |  | ケヤキ |  |  | K3(K2)以上の防腐･防蟻処理 |  |  | 一次元定常計算 | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 )
工場 JIS-A-9108 | [5 empty] | クリ | [5 empty] | その他対策（具体名記入） | 一次元定常計算
工場 優良木質建材等認証 | [5 empty] | ベイヒバ | [6 empty] | その他対策（具体名記入）
工場 JIS-K-1570＋A-9002 | [5 empty] | タイワンヒノキ
ウェスタンレッドシーダー
その他（具体名を記載）

## master (hidden)
５－１ 断熱等性能等級
地域の区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
断熱材 | 該当箇所なし | グラスウール断熱材 10K相当 | グラスウール断熱材 16K相当 | グラスウール断熱材 20K相当 | グラスウール断熱材 24K相当 | グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 吹付けロックウール | ロックウール断熱材（マット） | ロックウール断熱材（フェルト） | ロックウール断熱材（ボード） | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | フェノールフォーム 保温板 1種2号
開口部の熱貫流率 | 1: 1.9以下; 2: 2.3以下
開口部の日射遮蔽仕様 | 開口部の日射熱取得率が0.59以下 | 開口部の日射熱取得率が0.53以下 | ガラスの日射熱取得率が0.73以下 | ガラスの日射熱取得率が0.66以下 | 付属部材を設ける | ひさし、軒等を設ける
防湿層種類 | 1: 住宅用 JIS-A-6930に適合; 2: 包装用 JIS-Z-1702に適合; 3: 農業用 JIS-K-6781に適合
防湿層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | 断熱材下側が床下に露出又は湿気の排出を妨げない構成 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
通気層・防風層除外要件 | 透湿抵抗比 | ８地域である | 鉄筋コンクリート造、組積造その他これらに類する構造 | 防湿層が0.082㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外) | ALCﾊﾟﾈﾙ同等以上の断熱・吸湿性を有し、防湿層が0.019㎡sPa/ng以上の透湿抵抗を有する(１及び２地域以外 ) | 特別評価方法認定 | 一次元定常計算 | その他対策（具体名記入）
防風層種類 | 透湿防水シート | 合板 | シージングボード | 火山性ガラス質複層板 | MDF | 構造用パネル(OSB) | ボード状繊維系断熱材 | その他対策（具体名記入）