## 診断CL
ＨＰ－耐第１０号様式 | [29 empty] | □
[6 empty] | 耐震診断チェックリスト（ＳＲＣ造用） | [22 empty] | 該当する項目を■とする | ■
物件名称等
建物区分,竣工年月 | [5 empty] | □ | 一般 |  |  | □ | 特殊工法 |  |  | □ | 複合構造 |  |  | □ | 混構造 |  |  | 竣工年月： |  |  |  | 昭和 年 月
規模(対象面積) | [5 empty] | 階数： |  | 地上 |  |  |  | 階,地下 |  |  |  |  | 階,塔屋 |  |  |  |  | 階 | （面積： |  |  |  |  | ㎡)
診断法(計算法) | [5 empty] | □ | 第2次診断 |  |  |  | □ | 第3次診断 |  |  |  | □ | 応答解析
[6 empty] | □ | その他 ( | [12 empty] | ) | ( | □ | 手計算、 |  |  | □ | 電算ソフト )
電算ソフト | [5 empty] | 名称： | [18 empty] | ver.
診断実施者(資格) |  |  |  |  | *1 | [10 empty] | 印 |  |  | ( | １級建築士登録番号：第 | [7 empty] | 号 | ）
分類 |  | 項 目 |  |  |  | 内 容 | [17 empty] | 概要書頁 |  |  | 備 考
現地 調査 |  | 1 | 図面と状況の 照合結果 |  |  | スリット照合 | [5 empty] | □ | 相違無し |  |  |  | □ | 相違有り | [5 empty] | *2 |  |  | *3
[6 empty] | 用途照合 | [5 empty] | □ | 相違無し |  |  |  | □ | 相違有り
[6 empty] | 壁等照合 | [5 empty] | □ | 相違無し |  |  |  | □ | 相違有り
特記：
|  | 2 | 亀裂･変形･変質の調査 |  |  | 調査結果の図示 | [5 empty] | □ | 有り |  |  |  | □ | 無し |  | *4
|  | 3 | コンクリート 強度 |  |  | サンプル数 | [5 empty] | ( |  |  | )本 |  | *5
[6 empty] | 抜き取り位置のバランス | [8 empty] | □ | 良 |  |  | □ | 不良
[6 empty] | 強度試験証明書 | [8 empty] | □ | 有り |  |  | □ | 無し
[6 empty] | 設計強度 | [5 empty] | ( |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | コア試験平均強度 | [5 empty] | ( |  |  | )N/㎜2
[7 empty] | 強度の決定方法 |  |  |  |  | □ | 単純平均 |  |  |  | □ | 最大最小を除く平均
[12 empty] | □ | 平均 － 標準偏差の1/2
設計基準強度を下回った場合の強度の決定
[7 empty] | → ( | [15 empty] | )
[6 empty] | 中性化 最大 |  |  |  | ( |  |  | )㎜
|  | 4 | 不同沈下 |  |  | 不同沈下の有無 | [6 empty] | □ | 無し |  |  | □ | 有り
経年 指標 |  | 1 | 算定表
階数 |  | 1 | ペントハウス等 |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り ( |  |  | 階算入 | □ | しない |  |  | □ | した ) |  |  | *6
形状 指標 |  | 1 | 平面形状
|  | 2 | 断面形状
|  | 3 | 偏心率･剛重比 |  |  | 計算式 |  |  |  | □ | 防災協会基準 |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | ゾーニングを実施したか | [7 empty] | □ | しない |  |  | □ | した
計算 の 前提 |  | 1 | 図面等の資料 の有無 |  |  | □ | 平面図 |  |  | □ | 立面図 |  |  | □ | 断面図
[6 empty] | □ | 各階伏図 |  |  | □ | 基礎伏図 |  |  | □ | 杭伏図 |  |  | □ | 軸組図
[6 empty] | □ | 配筋図 |  |  | □ | 部材リスト |  |  | □ | ボーリングデータ
[6 empty] | 図面が無い場合の処置 | [6 empty] | ( | [9 empty] | )
[6 empty] | 基礎形式 |  |  | ( | [13 empty] | )
|  | 2 | 荷重 |  |  | 最深積雪量 | [10 empty] | ( |  |  | )㎝
[6 empty] | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り |  | ( |  |  | )kN/㎡
[6 empty] | その他特殊荷重 |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り |  | ( | [5 empty] | )
|  | 3 | 入力材料強度 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | Fc = ( |  |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | 鉄 筋 |  | □ | SR24 ( |  |  |  | )N/㎜2
[8 empty] | □ | SD30 ( |  |  |  | )N/㎜2 |  |  | □ | SD35 ( |  |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | 鉄 骨 |  | □ | SS41 ( |  |  |  | )N/㎜2 |  |  | □ | SM50 ( |  |  |  | )N/㎜2
|  | 4 | 柱軸力 |  |  | 柱耐力算定用Ｎのとり方 | [8 empty] | □ | NL |  |  | □ | NL+NE
[15 empty] | □ | NL+2NE |  |  | □ | メカニズム時
[6 empty] | NL算定時の積載荷重は地震用を | [8 empty] | □ | 採用した |  |  | □ | 採用しない
|  | 5 | 開口を有する壁 |  |  | 開口率 |  |  | γ = 0.4 で区分 | [5 empty] | □ | した |  |  | □ | しない
[6 empty] | 両側開口壁：柱＋独立壁の扱い | [8 empty] | □ | した |  |  | □ | しない
|  | 6 | 雑壁の取り扱い |  |  | 雑壁を |  | □ | 無視 |  | □ | 考慮
[6 empty] | 考慮した場合の取扱い | [8 empty] | τ=( |  |  | )N/㎜2
|  | 7 | 剛床仮定の成立 |  |  |  |  | □ | 成立 |  | □ | 不成立
|  | 8 | ゾーニングを したか |  |  |  |  | □ | した |  | □ | しない
ゾーニングをした場合、全体を１つの建物として検討をしたか
[8 empty] | □ | した |  | □ | しない
|  | 9 | 下階壁抜け 又はピロティ |  |  |  |  | □ | 無し |  | □ | 有り |  | *7
|  | 10 | 第２種構造要素 |  |  | 第２種構造要素の検討 | [8 empty] | □ | 無し |  |  | □ | 有り |  |  |  | *8
|  | 11 | 偏心率 |  |  | 偏心率＞0.15の場合の取り扱い | [8 empty] | □ | 該当無し |  |  | □ | 該当有り |  |  |  | *9
[6 empty] | 該当する場合の処理方法 | [7 empty] | ( | [8 empty] | )
判定 |  | 1 | 判定表 CF関係図 |  |  | 加力方向 |  |  |  | □ | １方向 |  |  | □ | 両方向
[6 empty] | Ｘ方向 |  |  |  | □ | 強度型 |  |  | □ | 靭性型 |  |  | □ | 混在型
[6 empty] | Ｙ方向 |  |  |  | □ | 強度型 |  |  | □ | 靭性型 |  |  | □ | 混在型
各 項 目 の 説 明
| ＊１ |  |  | 実際診断を行った診断者（判定委員会で説明の出来る人）の名前を記入する。
| ＊２ |  |  | 概要書の該当するページを記入する。
| ＊３ |  |  | 書き切れない場合は別紙とし、ページを記入する。
| ＊４ |  |  | 各階・各部位３ヵ所以上調査し、結果を報告書に記載する。
| ＊５ |  |  | 各棟・各階１ヵ所以上（出来る限り腰壁は除く）とし、発注者と十分協議する。
| ＊６ |  |  | 階に算入されなくても、連層耐震壁の場合、検討が必要な場合がある。
| ＊７ |  |  | 下階壁抜け、ピロティがある場合必ず上階の耐震壁及び下階の柱の検討を行ない、検討書を
添付すること。
| ＊８ |  |  | 第２種構造要素の検討を行ったページを記入する。又、部材破壊形式一覧表（せん断柱・極脆性
柱・第２種構造要素の柱等の区別とＦ値を記入した伏図）を添付する。
| ＊９ |  |  | 偏心率が0.15を越える場合、ａ)偏心部材の無視 と ｂ)偏心の原因となっている鉛直部材を第１
グループとして検討をそれぞれ行い、その結果と偏心部材の図示をする事。