## 作成上の注意全般
CASBEE評価認証 申請資料及びチェックリスト作成上の注意点 |  | 暫 定 版
全般
評価項目 | 対応方法、判断基準等 | 備考
1) 根拠資料作成上の注意点 | ①原則として全ての項目について根拠資料が必要。 ②例外として、評価対象外の項目や、取り組みが無い項目については根拠資料は必要なし。また、レベル１の場合など、その項目の最低レベルで評価する場合には、原則として根拠資料は必要無い。 ③資料は1項目ずつ添付し、原則として、他の項目との共通資料とすることは認められない。（重複する資料があっても、各項目の根拠資料としてそれぞれ添付すること） ※資料中にどの項目の説明箇所かを図示してある場合については、この限りではない。
④全ての項目について、「評価の考え方」のページ中に、レベルの判断理由または取り組み「あり」と判断した理由を具体的に記載すること。 ※審査上は、「評価の考え方」の記載内容が最も重要であり、根拠資料はその記載内容を確認する資料という位置づけである。「評価の考え方」に説明が無く、根拠資料のみ添付しているものについては審査不可とする。 ⑤取り組み表による評価の場合には、表中の点数を入れた全ての項目に対する説明をそれぞれ記載すること。
⑥根拠資料で図面や仕様書等を提出する場合には、当該評価項目の関連箇所が図面等のどこに記載されているか認識できるように、マーカー等で図示すること。 また、必要に応じ図面等に説明を記述すること。 ※原則として、図面中に全く記載が無い場合には審査不可とする。（図面中の全ての部分に目を通し理解することは実質不可能なので、根拠資料には評価対象箇所を図示してもらい、その部分を確認する。）
⑦複合用途建築物の場合には、用途毎に単一用途の状態の申請資料を作成すること。 評価ソフトについては、「複合用途スコアシート」に用途毎の評価結果を入力されており、そこから算出された項目毎の評価結果が、通常の評価ソフトに転記されていることが必要である。
⑧改修の場合の根拠資料の作成方法 改修については、改修前（オプション）と改修後の比較評価となるため、根拠資料は、改修前の全項目の資料一式に続いて、改修後の資料一式を添付すること。 改修前についてはオプションのため、改修後の状態についてのみ評価しても良い。
2) 仮想閉空間の設定について | ①全体概要を示す資料中に、仮想閉空間の設定を明示すること。（配置図上に図示すること） ②原則として仮想閉空間の設定は1敷地1建物の状態とすること。 ③不可分の関係にある建物や、人工地盤上にある建物など、１建物と見なせる場合には全体を1建物と見なして評価する。 ④一体の建物とみなせる場合には、道路を挟んで仮想閉空間を設定することも可。但し、隣地であればOKですが、離れている敷地の場合は不可。その場合、基本的には別建物なので、複合用途建築物と同様に、各建物の評価をした上で、床面積按分で評価することになる。 ⑤仮想閉空間の設定は、全項目に渡って共通とすること。
3) 建物用途について | ①建物用途は、実際の居室用途に留意し、なるべく実際の用途に近いもので評価する。 （確認申請上の用途と異なる場合もある。省エネルギー基準上の届出用途に留意し、なるべく一致するようにすること。）
4) 按分する際のソフトウエアの入力方法 | ①複合用途建築物の場合には、複合用途スコアシートに用途毎の評価結果を入力し、算出された床面積按分の値を、小数点以下の数値も含めそのまま通常の評価ソフトに転記する。 ②同一用途の中で仕様が異なる部分がある等の理由により、各部分の評価結果をその使用面積（または戸数）で按分して求める場合、評価ソフトへの入力は、按分して求めた結果を、小数点以下を丸めずに対象セルに入力する。 その場合、各採点シートの入力セルにプルダウンメニューからの選択ではなく、直接数値を入力する。 ③LR1エネルギーの「1.建物外皮の熱負荷抑制」と「3.設備システムの高効率化」については、2014年版では、一次エネルギー消費量またはBPI/BEIの値を計画書シートに入力する必要があるが、それらの値はもともと建物全体の数値であるので、用途毎に分解する必要はなく、そのまま計画書シートに入力する。
5) 複数棟の扱い | ①同一敷地内に複数棟ある場合（１つの建物として評価しなければならない場合）、棟毎の評価結果を各棟の延べ床面積で加重平均する。 ※CASBEEは原則として1敷地1建物として評価を行うが、用途上不可分の関係にある建物など、1建物として評価することが妥当な場合には、それぞれの評価結果を合算することが可能である。
6) 棟内に複数の仕様がある場合の評価方法 | ①住宅用途以外の場合 棟内に仕様の異なる基準階が複数ある場合、仕様の異なる階毎に評価レベルを出し、評価レベルの数値を床面積で加重平均する。 その場合、評価対象となる階の総床面積は、原則として棟内の延べ床面積の5割程度（基準階として多くを占めている仕様の階から順に、床面積の5割程度となるまで床面積を累積した場合に、含まれる全ての階が評価対象となる）をカバーすること。（1つの仕様で5割程度を超えていればその階の評価のみで良い。）
②住宅用途の場合 棟内に仕様の異なる主要居室が複数ある場合、住戸タイプ毎（住戸タイプは必ずしも同プランでなくとも、床面積と仕様がほぼ同一と考えられるものを同一タイプとして良い）に評価レベルを出し、その数値を住戸数で加重平均する。 その場合、評価対象となる住戸の総数は、原則として棟内の全戸数の5割程度（住戸数の多い住戸タイプから順に、全住戸数の5割程度となるまで累積した場合に、含まれる全ての住戸タイプが評価対象となる）をカバーすること。（１つの仕様で5割程度を超えていればその住戸の評価のみで良い）
7）駐車場の評価方法について ※CASBEEのウェブサイトにて公開中 | ①主に駐車場用途のみの独立建物の場合 「工場」で評価する。 その際、Q1室内環境と、Q2の1機能性は原則として評価対象外とする（重みは自動的に他に割り振られる）。 ※管理事務所や待合室等については、全体の延べ床面積に比べ小さい場合が多く、これを建物全体のQ1とQ2の1の評価とすることは無理があると判断した。
②主要用途に駐車場が付随する場合（附置義務程度の規模の駐車場がある場合など） 「附置義務」の程度である場合には、その部分を評価する必要はない。但し、駐車場部分で積極的な環境配慮を行っている場合には、評価に含めることができる。
③駐車場用途の部分の床面積が、主用途に相当、またはそれ以上の場合（例：ショッピングセンターの駐車場など） ・Q1については、主用途の居室部分を評価する。 ・Q2の「1．機能性」も同様に主用途の居室部分を評価する。（Q1とQ2の1は駐車場の部分は評価しない） ・Q2の「2．耐用性・信頼性」と「3．対応性・更新性」、Q3、LR3については、駐車場部分を含めて建物全体で評価する。
④複合用途の建物の中に、大規模な駐車場がある場合 ・③とほぼ同様の扱いとする。 ・駐車場部分の、Q1とQ2の1は評価しない。 ・Q3、LR3は駐車場部分を含む建物全体で評価する。 ・その他は、駐車場を除く各用途で評価後、その評価結果の各用途の床面積による加重平均の値を建物全体の評価とする。
⑤機械式駐車場が別棟、または内蔵されている場合 機械式駐車場は、CASBEEの評価範囲（面積）から除外する。
8）工場の評価方法について ※CASBEEのウェブサイトにて公開中 | ①工場用途の場合、「生産エリアを除く」とあるが、具体的にはどのように評価するのか。 Q1（室内環境）とQ2の1（機能性）は、事務室などの居室部分のみを対象として評価し、それ以外の項目については、生産エリアかどうかに係わらず建物全体で評価する。
②工場用途の場合において、事務室等の居室に該当する部分がなく、ほとんどが生産エリアで占められている場合、どのように評価するのか。 建物内に居室に該当する部分がほとんど無い場合には、Q1（室内環境）とQ2の1（機能性）については全て「対象外」とする。 それ以外の項目については、生産エリアかどうかに係わらず、建物全体で評価する。 ③2014年版の場合、省エネ基準の計算対象となる部分がない工場の評価については、メインシート上の用途別床面積の入力欄において、「うち省エネ計画書対象面積」を０と入力する。
9）テナント部分の評価について | ①テナント部分など評価時点で仕様が不明、または未定の場合には、テナント部分に要求する最低限の仕様または想定している仕様を明記してもらい、それに基づき評価する。 明記できない場合には、その項目の最低レベルとして評価する（法令等の基準がある場合には、それを満たす最低のレベルとする）

## Q1
CASBEE-建築（既存）評価認証 申請チェックリスト（Q1） |  |  |  | 建築物名称 |  |  |  |  | 評価ツール | CASBEE-建築（既存）2014年版 | 建物用途
|  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 評価ランク |  | 本シートの建物用途 （複合用途の場合）
2015-07-07
評価項目 |  |  |  | 申請者記入欄 | [7 empty] | 審査側記入欄
|  |  |  | 評価レベル /ポイント |  |  | チェック欄 | 判断の根拠とする資料 「全体・共用」と「住居・宿泊」の資料を明確にすること | 資料NO. /頁 | 評価の考え方（判断の根拠を具体的に記入） ※評価した項目毎に説明すること。 |  | 判定 |  | コメント
全般
1 | Q1 | 1)Q1の対象居室について | [5 empty] | Q1の冒頭に対象とする居室を平面図上で明記した書類を添付 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 対象としている居室の平面図 |  |  |  | □ | 要修正
□
[7 empty] | □ | Q1対象外:工場などで居室に該当する部分が無い。
2 | Q1 | 2)居室の構成が複雑な建物の場合について | [5 empty] | 建物内の居室の用途が多岐に渡る場合には、単用途建築物の場合でも、なるべく実質の用途に近い基準で評価する |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 本来の用途以外の用途を示す図面、資料 |  |  |  | □ | 要修正
□
3 | Q1 | 3)病院の共用部の評価方法について | [5 empty] | 病院の共用部分の評価については、どの部分を評価するかは、各項目の適用条件の部分に記載する |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 外来待合と診療室の両方を評価対象とする |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 外来待合と診療室のいずれかを評価対象とする
4 | Q1 | 4)既存の実測データについて | [5 empty] | 各項目に測定方法が記載されているか、マニュアル中の「測定ガイド」により行っている。 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 各項目に記載があり明らかにしてある。 |  |  |  | □ | 要修正
1 |  |  | 音環境
1.1 |  |  | 騒音
5 | Q1 | 1.1 | 騒音 | 全体・共用 |  |  | □ | 騒音レベルの実測値（測定地点も記載） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 現地調査による定性的な評価の結果（レベル3以下の場合） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
6 | Q1 | 1.1.1 | 室内騒音レベル （2010ver） | 全体・共用 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
7 | Q1 | 1.1.2 | 設備騒音対策 （2010ver） | 全体・共用 |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
6 |  |  | 遮音
8 | Q1 | 1.2.2 | 界壁遮音性能 | 全体・共用 |  |  | □ | 実測データ（測定地点も記載） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 現地確認書（確認者、日付、方法、結果等） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
9 | Q1 | 1.2.3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 全体・共用 |  |  | □ | 実測データ（測定地点も記載） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 現地確認書（確認者、日付、方法、結果等） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 遮音等級Lrの計算書（レベル3以下の場合）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
10 | Q1 | 1.2.4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 全体・共用 |  |  | □ | 実測データ（測定地点も記載のこと） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 現地確認書（確認者、日付、方法、結果等） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 遮音等級Lrの計算書（レベル3以下の場合）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
1.3 |  |  | 吸音
11 | Q1 | 1.3 | 吸音 | 全体・共用 |  |  | □ | 吸音材の使用箇所とその仕様が確認できる資料（仕様書、図面、カタログ等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 断面図、矩計図
|  |  |  | （ |  | ）
2 |  |  | 温熱環境
2.1 |  |  | 室温制御
12 | Q1 | 2.1.1 | 室温 | 全体・共用 |  |  | □ | 実測データ |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない
13 | Q1 | 2.1.2 | 負荷変動・追従制御性（2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 負荷変動に対する制御方法が確認できる資料（負荷予測方法、スケジュール制御方法など） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 制御方法を説明した資料 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない
14 | Q1 | 2.1.2 | 外皮性能 | 全体・共用 |  |  | □ | 窓、外壁、屋根、床（ピロティに面する床）について、熱貫流率および日射遮蔽係数が確認できる資料（PAL*計算書の該当部分を添付しても可） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | PAL*計算書の該当部分 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 立面図に計算対象とした各部分の面積を記載した資料
[7 empty] | □ | 住宅の場合には、性能評価書（品確法の省エネルギー等級）、または外皮平均熱還流率、夏冷房期の平均日射熱取得率の計算値を根拠資料とする。
[7 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 断面図、矩計図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 断熱材の性能仕様資料
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
15 | Q1 | 2.1.3 | ゾーン別制御性 | 全体・共用 |  |  | □ | 空調のゾーニングが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 空調系統図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | ゾーニングを示した空調平面図
[7 empty] | □ | VAVのゾーニング図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 運用管理、計画的配慮の具体的内容
評価しない
16 | Q1 | 2.1.5 | 温度・湿度制御 （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 空調の温度・湿度の制御方法が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 温度制御方法の資料 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 湿度制御方法の資料
[7 empty] | □ | 快適センサー等の資料
住居・宿泊
評価しない
17 | Q1 | 2.1.6 | 個別制御 （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 空調の温度・風量の調整方法が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 空調のゾーニング平面図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 制御機器の位置
[7 empty] | □ | 制御機器の仕様
住居・宿泊
評価しない
18 | Q1 | 2.1.7 | 時間外空調に対する配慮 （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 通常の運用時間外における空調の運転方式が確認出来る資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 空調系統図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 空調ゾーニング平面図
住居・宿泊
評価しない
19 | Q1 | 2.1.8 | 監視システム （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 空調の室温・湿度の監視システムの状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 温度・湿度センサーの種類 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 温度・湿度センサーの設置位置
[7 empty] | □ | 監視のゾーニング
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 制御のゾーニング
評価しない
2.2 |  |  | 湿度制御
20 | Q1 | 2.2 | 湿度制御 | 全体・共用 |  |  | □ | 実測データ |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない
2.3 |  |  | 空調方式
21 | Q1 | 2.3.1 | 上下温度差 | 全体・共用 |  |  | □ | 上下温度差の実測データ（実測位置のわかる資料） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない
22 | Q1 | 2.3.2 | 平均気流速度 | 全体・共用 |  |  | □ | 平均気流速度の実測データ（実測位置のわかる資料） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない
3 |  |  | 光・視環境
3.1 |  |  | 昼光利用
23 | Q1 | 3.1.1 | 昼光率 | 全体・共用 |  |  | □ | 昼光率の実測データ（実測位置のわかる図面） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
24 | Q1 | 3.1.2 | 方位別開口 | 全体・共用 |  |  |  | 開口部の向きが判る資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 各階平面図に東、南面の開口部記入図 |  |  |  | □ | 要修正
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
25 | Q1 | 3.1.3 | 昼光利用設備 | 全体・共用 |  |  |  | 昼光利用設備の仕様と設置位置が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 昼光利用設備仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 昼光利用設備平面図、断面図、系統図等
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 蛍光灯器具のグレアの分類
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
3.2 |  |  | グレア対策
26 | Q1 | 3.2.1 | 照明器具のグレア （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 代表的な照明器具のグレア分類が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 照明器具の仕様、器具表、姿図（カタログ） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 照明器具平面図
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
27 | Q1 | 3.2.1 | 昼光制御 | 全体・共用 |  |  |  | 昼光制御を確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 庇、オーニング、スクリーン、カーテン、ブラインド等の仕様 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 庇、オーニング、スクリーン、カーテン、ブラインド等の設置位置
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 昼光利用設備の種類（数）
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
28 | Q1 | 3.2.2 | 映り込み対策 | 全体・共用 |  |  |  | 映り込み対策を確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 学校衛生環境基準による検査方法による結果 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない
3.3 |  |  | 照度
29 | Q1 | 3.3 | 照度 | 全体・共用 |  |  | □ | 照度の実測データ（実測した場所のわかる資料） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
3.4 |  |  | 照明制御
30 | Q1 | 3.4 | 照明制御 | 全体・共用 |  |  |  | 照明の制御区画、制御方法が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 照明平面図（スイッチ回路を示すもの） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 照明制御パネルの機能説明図
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
4 |  |  | 空気質環境
4.1 |  |  | 発生源対策
31 | Q1 | 4.1.1 | 化学汚染物質 | 全体・共用 |  |  | □ | ホルムアルデヒド濃度測定データ |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 測定方法や測定位置の資料 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
32 | Q1 | 4.1.2 | アスベスト対策 | 全体・共用 |  |  |  | アスベスト対策が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | アスベストに対する処理の内容の資料 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | アスベストを使用していないことが確認できる資料
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
33 | Q1 | 4.1.3 | ダニ・カビ等 （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 内装（床・壁）の仕様と使用箇所が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 仕様書（仕上げ表） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 平面図、断面図、矩計図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 建材の使用面積（比率）
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 建材の証明書（発行者が明らかなもの）
|  |  |  | （ |  | ）
34 | Q1 | 4.1.4 | レジオネラ対策 （2010ver） | 全体・共用 |  |  | □ | 冷却塔や貯湯層におけるレジオネラ対策の内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
4.2 |  |  | 換気
35 | Q1 | 4.2.1 | 換気量 | 全体・共用 |  |  | □ | CO2濃度、粉塵濃度の実測データ（実測した場所がわかる資料） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 計算による場合（空調学会または建築基準法による換気量計算書） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
36 | Q1 | 4.2.2 | 自然換気性能 | 全体・共用 |  |  |  | 自然換気有効開口面積が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 自然換気有効開口面積計算書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 建築平面図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 建具キープラン
|  |  |  | （ |  | ）
37 | Q1 | 4.2.3 | 取り入れ外気への配慮 | 全体・共用 |  |  |  | 給気口、各種排気口の位置が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 平面図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 給気排気系統図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 給気口と排気口の離隔寸法図
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 大気汚染発生源有無の確認周辺図（幹線道路や工場）
|  |  |  | （ |  | ）
38 | Q1 | 4.2.4 | 給気計画 （2010ver） | 全体・共用 |  |  |  | 取入れ外気が適正に供給されていることが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 空調ダクト系統図（給気が確認できるもの） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
4.3 |  |  | 運用管理
39 | Q1 | 4.3.1 | CO2の監視 | 全体・共用 |  |  |  | CO2の計測、監視状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | CO2の計測、監視方法 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 測定ポイント、センサー位置のわかる資料
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 管理マニュアル
評価しない
40 | Q1 | 4.3.2 | 喫煙の制御 | 全体・共用 |  |  |  | 非喫煙者が煙に曝されないような対策が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 喫煙管理の方法 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 喫煙ブースの位置の図面、仕様か確認できる資料
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 周辺に煙が漏れない対策
評価しない

## Q2
CASBEE-建築（既存）評価認証 申請チェックリスト（Q2） |  |  |  | 建築物名称 |  |  |  |  | 評価ツール | CASBEE-建築（既存）2014年版 | 建物用途
|  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 評価ランク |  | 本シートの建物用途 （複合用途の場合）
2015-07-07
評価項目 |  |  |  | 申請者記入欄 | [7 empty] | 審査側記入欄
|  |  |  | 評価レベル /ポイント |  |  | チェック欄 | 判断の根拠とする資料 「全体・共用」と「住居・宿泊」の資料を明確にすること | 資料NO. /頁 | 評価の考え方（判断の根拠を具体的に記入） ※評価した項目毎に説明すること。 |  | 判定 |  | コメント
全般
1 | Q2 | 1)Q2の1（機能性）の対象居室について | [5 empty] | Q1の冒頭に対象とする居室を平面図上で明記した書類を添付 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 対象としている居室の平面図 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | Q1対象外:工場などで居室に該当する部分が無い。
2 | Q2 | 2)Q2の1（機能性）における居室の構成が複雑な建物の場合について | [5 empty] | 建物内の居室の用途が多岐に渡る場合には、単用途建築物の場合でも、なるべく実質の用途に近い基準で評価する |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 本来の用途以外の用途を示す図面、資料 |  |  |  | □ | 要修正
1 |  |  | 機能性
1.1 |  |  | 機能性・使いやすさ
3 | Q2 | 1.1.1 | 広さ・ 収納性 | 全体・共用 |  |  |  | 一人当たりの執務スペース、個室等の面積が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 建築平面図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 計算書
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  |  | *現場で床面積を確認すること
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
4 | Q2 | 1.1.2 | 高度情報 通信設備 対応 | 全体・共用 |  |  |  | 電源の仕様、コンセント容量、情報通信設備の仕様が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 電気設備図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
5 | Q2 | 1.1.3 | バリア フリー計画 | 全体・共用 |  |  |  | バリアフリー新法（旧ハートビル法）への対応状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 対応項目一覧表 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 適応されるレベル（項目数）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 対応個所が確認できる図面
評価しない
1.2 |  |  | 心理性・快適性
6 | Q2 | 1.2.1 | 広さ感・ 景観 | 全体・共用 |  |  |  | 各部の天井高が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 断面図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  |  | *現場で天井高さを確認すること
評価しない
7 | Q2 | 1.2.2 | ﾘﾌﾚｯｼｭ ｽﾍﾟｰｽ | 全体・共用 |  |  |  | リフレッシュスペースの位置と仕様が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 建築平面図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 面積計算書
評価しない
8 | Q2 | 1.2.3 | 内装計画 | 全体・共用 |  |  |  | 評価する取り組みに示される各項目について、具体的な取り組み内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 図面 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 写真、パース
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 内装計画の考え方、基本コンセプト
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 評価レベルに必要な取り組み項目数を満たしている。
|  |  |  | （ |  | ）
1.3 |  |  | 維持管理
9 | Q2 | 1.3.1 | 総合的な取り組み | 全体・共用 |  |  |  | 建物所有者からの業務仕様、契約形態を維持管理側が計画、実行、点検、修正できる状態にあるかが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 清掃管理、設備管理仕様書（表紙、目次と主要部分のコピー、以下同じ） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 業務委託契約書
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 業務手順書
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 維持管理状態のインスペクション記録
[7 empty] | □ | 年間管理計画書
[7 empty] | □ | トレーニング計画と記録
[7 empty] | □ | EMS（ISO14001等）
項目数
ポイント数
|  |  |  | （ |  | ）
10 | Q2 | 1.3.2 | 清掃管理業務 | 全体・共用 |  |  |  | 汚染源対策、清掃方法、清掃資材、感染症対策、安全対策などについて取り組まれている状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 評価する取り組みを説明した資料 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | エントランスマット、グレーチングの設置平面図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 清掃業務提案書、手順書（表紙、目次と主要部分のコピー、以下同じ）
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 環境ラベル取得している採用清掃資材のカタログ、資料
[7 empty] | □ | 清掃用ケミカル仕様、カタログ
項目数
ポイント数
|  |  |  | （ |  | ）
11 | Q2 | 1.3.3 | 衛生管理業務 | 全体・共用 |  |  |  | 空調設備、害虫駆除、給水設備について特別な衛生管理を行っていることが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 業務手順書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 年間管理計画書
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 管理対象の図面、機器仕様、仕様書
評価しない
ポイント数
|  |  |  | （ |  | ）
2 |  |  | 耐用性・信頼性
2.1 |  |  | 耐震・免震
12 | Q2 | 2.1.1 | 耐震性 | 全体・共用 |  |  |  | 建築基準法による耐震性能が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 建築基準法第6条の確認済証（必須） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） |  | 構造計算書（結果が確認できる部分）：レベル4以上の場合必須
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | ・許容応力度設計時
|  |  |  | 評価しない |  |  |  | ⇒重要度係数、地震層せん断力係数記載箇所
[7 empty] | □ | ・限界耐力計算時
⇒外力の割り増し度等記載箇所
[7 empty] | □ | ・大臣認定
⇒入力値、応答値の割り増し度がわかる箇所
[7 empty] | □ | ・損傷制御設計
⇒使用部材と使用箇所や考え方のわかる資料
□
13 | Q2 | 2.1.2 | 免震・ 制振性能 | 全体・共用 |  |  |  | 制振装置、免震装置の仕様と適用箇所が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 免震装置仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 構造図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 設備図
評価しない
2.2 |  |  | 部品・部材の耐用年数
14 | Q2 | 2.2.1 | 躯体材料の耐用年数 | 全体・共用 |  |  |  | 「躯体材料」が品確法のどの等級に当たるか確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 構造図
住居・宿泊
評価しない
15 | Q2 | 2.2.2 | 外壁 仕上げ材 の補修 必要間隔 | 全体・共用 |  |  |  | 対象とした部材の種類とそれぞれの耐用年数を記載した資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 外部仕上げ表 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 各方位立面図（仕上げ材を記入したもの）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 巻末の耐用年数表（該当部分をマーク）
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 耐用年数が確認できる資料（メーカー資料など）
16 | Q2 | 2.2.4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 全体・共用 |  |  |  | 空調及び換気ダクトの長寿命性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 特記仕様書（空調） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 系統図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 平面図
評価しない
17 | Q2 | 2.2.5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 全体・共用 |  |  |  | 空調及び給排水配管の長寿命化の程度が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 配管種類の総重量計算書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 仕様書（材質及び接合方法の記載あるもの）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □
評価しない
18 | Q2 | 2.2.6 | 主要設備 機器の 更新 必要間隔 | 全体・共用 |  |  |  | 対象とした主要機器の種類とそれぞれの耐用年数を記載した資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 特記仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 機器表
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 系統図（平面図）
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 巻末の耐用年数表（該当部分をマーク）
[7 empty] | □ | 耐用年数が確認できる資料（メーカー資料など）
2.3 |  |  | 適切な更新
19 | Q2 | 2.3.1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 全体・共用 |  |  |  | メンテナンス記録、各仕上げ材の耐用年数と現在の状態が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | メンテナンス記録 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 仕上げ材耐用年数
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 各方位立面図
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 屋上平面図
[7 empty] | □ | 仕上げ材の現状が判断できる資料
20 | Q2 | 2.3.2 | 配管・配線材の更新 | 全体・共用 |  |  |  | メンテナンス記録、各配管・配線材の耐用年数と現在の状態が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | メンテナンス記録 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 配管・配線材耐用年数
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 系統図
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 配管・配線材の現状が判断できる資料
21 | Q2 | 2.3.3 | 主要設備機器の更新 | 全体・共用 |  |  |  | メンテナンス記録、各主要設備機器の耐用年数と現在の状態が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | メンテナンス記録 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 主要設備材耐用年数
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 機器表
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 系統図（平面図）
[7 empty] | □ | 主要設備機器の現状が判断できる資料
2.4 |  |  | 信頼性
22 | Q2 | 2.4.1 | 空調・ 換気設備 | 全体・共用 |  |  |  | 空調・換気設備の信頼性が確認できる資料（重要系統がわかること） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | 取組み1（換気設備） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 系統図（換気系統区分）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 災害時優先運転、負荷容量制御運転資料
|  |  |  | 評価しない |  |  |  | 取組み2（熱源）
[7 empty] | □ | 熱源種分散化、二重化、バックアップの資料（系統図）
[7 empty] | □ | 熱源の運転方法
取組み３（全体システム）
[7 empty] | □ | 地震時の被害最小化対策（最小機能確保対策）
取組み4（空調設備）
[7 empty] | □ | 空調系統図（重要度区分がわかるもの）
[7 empty] | □ | 災害時優先運転、負荷容量制御運転資料
[5 empty] | 項目数 |  | □ | 評価レベルに必要な取り組み項目数を満たしている。
|  |  |  | （ |  | ）
23 | Q2 | 2.4.2 | 給排水・ 衛生設備 | 全体・共用 |  |  |  | 給排水・衛生設備の信頼性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | 取組み１（節水器具） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 衛生器具表（個数記入）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 節水器具仕様
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 節水器具の割合（％）
取組み2（災害時配管系統対策）
[7 empty] | □ | 系統図、機器表
[7 empty] | □ | 災害時運転方法
取組み3（災害時汚水一時貯留対策）
[7 empty] | □ | 一時貯留槽平面図、系統図
取組み4（受水槽、高置水槽2槽化）
[7 empty] | □ | 受水槽、高置水槽図面、系統図
取組み5（井水、中水）
[7 empty] | □ | 井水、中水仕様書、系統図
取組み6（雨水貯留槽）
[7 empty] | □ | 雨水利用仕様書、系統図
取組み7（受水槽）
[7 empty] | □ | 受水槽の使用
[5 empty] | 項目数 |  | □ | 評価レベルに必要な取り組み項目数を満たしている。
|  |  |  | （ |  | ） | □
24 | Q2 | 2.4.3 | 電気設備 | 全体・共用 |  |  |  | 電気設備の信頼性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | 取組み1（非常用電源設備） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 非常用電源設備図
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 系統図（平面図）
|  |  |  | 評価しない |  |  |  | 取組み2（無停電電源装置）
[7 empty] | □ | 無停電電源装置系統図
取組み３（受電設備2重化）
[7 empty] | □ | 受変電系統図
取組み4（電源設備・精密機器浸水防止対策）
[7 empty] | □ | 電源設備・精密機器配置図
[7 empty] | □ | 浸水防止対策
取組み５（照明等の配線）
[7 empty] | □ | 系統図（平面図）
取組み６（変電所からの引き込みの２重化）
[7 empty] | □ | 給電ルート図
[5 empty] | 項目数 |  | □ | 評価レベルに必要な取り組み項目数を満たしている。
|  |  |  | （ |  | ） | □
25 | Q2 | 2.4.4 | 機械・ 配管 支持方法 | 全体・共用 |  |  |  | 機械・配管指示方法の信頼性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | レベル３： |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 機械設備工事特記仕様書（耐震クラスが確認できるもの）
[7 empty] | □ | 図面
レベル4以上：
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 耐震クラス計算書の写し
評価しない
26 | Q2 | 2.4.5 | 通信・ 情報設備 | 全体・共用 |  |  |  | 通信設備の信頼性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | 取組み1（通信手段の多様化） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 通信設備図（光ケーブル、メタケーブル、携帯電話網、PHS網等）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  |  | 取組み2（引き込み２ルート化）
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 引き込みルート図、仕様書
取組み３（精密機器浸水防止対策）
[7 empty] | □ | 精密機器配置図
[7 empty] | □ | 浸水防止対策
取組み４（災害時の連絡手段）
□
取組み５（災害時の情報入手方法）
□
取組み６（無停電装置）
□
[5 empty] | 項目数 |  | □ | 評価レベルに必要な取り組み項目数を満たしている。
|  |  |  | （ |  | ）
3 |  |  | 対応性・更新性
3.1 |  |  | 空間のゆとり
27 | Q2 | 3.1.1 | 階高の ゆとり | 全体・共用 |  |  |  | 将来の用途変更を考慮して階高のゆとりが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 立面図、断面図、矩計図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
28 | Q2 | 3.1.2 | 空間の 形状・ 自由さ | 全体・共用 |  |  |  | 将来の用途変更を考慮して空間の形状・自由さが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 壁長さ比率の選定計算書 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 計算根拠記入平面図
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
3.2 |  |  | 荷重のゆとり
29 | Q2 | 3.2 | 荷重の ゆとり | 全体・共用 |  |  |  | 将来の用途変更を考慮して荷重のゆとりが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 構造特記仕様書（設計荷重記載） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 構造計算書
住居・宿泊
|  |  |  | □ | レベル
|  |  |  | （ |  | ）
3.3 |  |  | 設備の更新性
30 | Q2 | 3.3.1 | 空調配管 の更新性 | 全体・共用 |  |  |  | 空調配管の更新性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | レベル３：更新用スペースの有無 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 平面図、断面図（更新計画記入）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  |  | レベル４：天井スペースとPS
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 建築断面図、矩計図、（梁の寸法が確認できる構造図）
[7 empty] | □ | 建築、設備平面図
31 | Q2 | 3.3.2 | 給排水管 の更新性 | 全体・共用 |  |  |  | 給排水配管の更新性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 断面図、平面図（更新計画記入） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 基準階、最下階の水周り断面図（更新計画記入）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □
評価しない
32 | Q2 | 3.3.3 | 電気配線 の更新性 | 全体・共用 |  |  |  | 電気配線の更新性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | レベル３：更新用スペースの有無とPSとの繋がり |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 平面図、断面図（更新計画記入）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 建築仕様書、断面図、矩計図
評価しない
33 | Q2 | 3.3.4 | 通信配線 の更新性 | 全体・共用 |  |  |  | 通信配線の更新性が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  |  | レベル３：更新用スペースの有無とPSとの繋がり |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 平面図、断面図（更新計画記入）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  |  | レベル5（乾式仕上げの確認）
|  |  |  | 評価しない |  |  | □ | 建築仕様書、断面図、矩計図
34 | Q2 | 3.3.5 | 設備機器 の更新性 | 全体・共用 |  |  |  | 主要設備機器の更新ルート等が確保されていることがわかる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | 断面図、平面図（ルート、マシンハッチが確認できるもの） |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ） |  | レベル５（バックアップ）
|  |  |  | 住居・宿泊 |  |  | □ | 主要機器の機能維持、バックアップ計画資料
評価しない
35 | Q2 | 3.3.6 | ﾊﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ ｽﾍﾟｰｽの確保 | 全体・共用 |  |  |  | 主要設備機器のバックアップスペースが確保されていることがわかる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | レベル |  | □ | バックアップスペース計画図 |  |  |  | □ | 要修正
|  |  |  | （ |  | ）
住居・宿泊
評価しない

## Q3
CASBEE-建築（既存）評価認証 申請チェックリスト（Q3） |  |  |  | 建築物名称 |  |  |  |  | 評価ツール | CASBEE-建築（既存）2014年版 | 建物用途
|  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 評価ランク |  | 本シートの建物用途 （複合用途の場合）
2015-07-07
評価項目 |  |  |  | 申請者記入欄 | [7 empty] | 審査側記入欄
|  |  |  | 評価レベル /ポイント |  |  | チェック欄 | 判断の根拠とする資料 | 資料NO. /頁 | 評価の考え方（判断の根拠を具体的に記入） ※評価した項目毎に説明すること。 |  | 判定 |  | コメント
全般
1 | Q3 | Q3全般 |  |  |  |  | □ | 仮想閉空間の設定している境界の範囲でズレがないか確認 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 全項目で仮想閉空間の設定は統一する |  |  |  | □ | 要修正
□
1 |  |  | 生物環境の保全
2 | Q3 | 1.生物環境の保全 |  | □ | レベル |  | □ | 敷地とその周辺の状況が確認できる航空写真 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 航空写真の範囲が収まる地形図または土地利用図 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント計
（ ）
3 | Q3 | 1 Ⅰ1） | 地域の生態系…生物資源を保存している |  |  |  | □ | 樹木等の生物資源の保存状況が確認できる資料（保存樹木の一覧、図面、従前の樹木等の位置など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 敷地内に保存対象となる生物資源がないと判断される場合には、それが確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 保存された樹木等の写真（従前、現況）
ポイント
（ ）
4 | Q3 | 1 Ⅱ1） | 外構緑化指数が…を示す規模の外交緑化… |  |  |  | □ | 外構緑化指数の計算過程が確認できる資料（図面、求積図、計算表など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 計算対象とした範囲を図面上に明示した資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 2)の建物緑化面積とダブルカウントしてないことの確認
[5 empty] | ポイント |  | □
（ ）
5 | Q3 | 1 Ⅱ2） | 建物緑化指数が…を示す規模の建築物の緑化… |  |  |  | □ | 建物緑化指数の計算過程が確認できる資料（図面、求積図、計算表など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 計算対象とした範囲を図面上に明示してある資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 1)の外構緑化面積とダブルカウントしないことの確認
ポイント
（ ）
6 | Q3 | 1 Ⅲ1） | 自生種の保全に…形成されている |  |  |  | □ | 植栽された樹木における自生種の内容が確認できる資料（図面、写真、説明資料等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 対象地域で自生種が何かを確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
（ ）
7 | Q3 | 1 Ⅲ 2） | 敷地や建物…緑地が形成されている |  |  |  | □ | 植物が良好に生育するよう、適切な緑地づくりを行っていることが確認できる資料（図面、写真、説明資料など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 土壌や気候等への適合性、日照条件、生育基盤、環境圧への適合性、将来の生育空間への配慮などに対する具体的取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 各々の取り組みがなぜ適合しているのかが説明されている資料
ポイント
（ ）
8 | Q3 | 1 Ⅲ3） | 野生小動物…緑地が形成されている |  |  |  | □ | 野生小動物が生息するための環境として、どのような計画を行ったのか確認できる資料（図面、写真、説明資料等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 緑地の配置やボリューム、営巣空間の確保、食餌木の導入などの具体的な取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 各々の取り組みがなぜ適合しているのかが説明されている資料
[7 empty] | □ | どのような野生小動物の誘致を目標にしているのか、確認できる資料
[5 empty] | 評価 |  | □ | 食餌木については、具体的な種名が確認できる資料
[5 empty] | ポイント |  | □ | 食餌木がどの野鳥種を対象にしたものであるかが明記されている資料
[5 empty] | （ ） |  | □
9 | Q3 | 1 Ⅳ1) | 設計当初の緑化…立地環境特性等… |  |  |  | □ | 設計当初の緑化計画目標、方針が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
[5 empty] | 評価 |  | □ | 竣工後の生物資源、緑化環境等立地環境特性の変化が確認できる資料
ポイント
（ ）
10 | Q3 | 1 Ⅳ2) | 緑地等の適切な…手法を採用している |  |  |  | □ | 緑地等の維持管理方針や計画とその実施内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
（ ）
11 | Q3 | 1 Ⅳ3) | 建物利用者…環境や施設等を確保している |  |  |  | □ | 植物や小動物等と親しむことができるような外構空間の施設等の内容について確認できる資料（図面、写真、各種説明資料等） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
（ ）
12 | Q3 | 1 Ⅴ1) | 上記の評価項目以外…の取り組み… |  |  |  | □ | 本計画において特筆すべき生物環境に関する取り組みがあることを説明する資料（図面、写真、各種説明資料等） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
（ ）
2 |  |  | まちなみ・景観への配慮
13 | Q3 | 2.まちなみ・ 景観への配慮 |  | □ | レベル |  | □ | 周辺建物の状況が確認できる資料（地図：敷地を含む広い範囲が確認できるもの、写真：まちなみの状況が判るもの） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 計画建物の内容が確認できる資料（写真・パース：主要な眺望点から見たもの） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 開発前の状態についても確認できる資料
[7 empty] | □ | 対象地域の景観形成方針（ガイドライン等）
[7 empty] | □ | 景観について行政等との協議資料
[7 empty] | □ | 環境影響評価書（景観）
[5 empty] | 評価 |  | □ | 近隣説明会等計画説明内容が受け入れられたことを確認できる議事録
[5 empty] | ポイント計 |  | □
|  |  |  | （ |  | ） | □
14 | Q3 | 2 1) | 建物高さ…バランスよく調和させている |  |  |  | □ | 配置図、立面図（工夫した点を図面上に記述すること） |  |  |  | □ | 適
[8 empty] | 工夫した点の詳細が確認できる資料（図面、写真等） |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 周辺建物とどのように調和を図っているのかが説明した資料
[5 empty] | ポイント |  | □ | 夜間の景観について配慮している場合には、照明計画に関する資料
|  |  |  | （ |  | ）
15 | Q3 | 2 2) | 植栽により…形成している |  |  |  | □ | 緑地における景観形成の方針が確認できる資料（図面、計画方針やコンセプトが判る説明資料） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
16 | Q3 | 2 3) | 歴史的建造物…継承している |  |  |  | □ | 歴史的な景観について工夫した点が確認できる資料（図面、写真、その他説明資料等） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
17 | Q3 | 2 4) | 地域性のある…形成している |  |  |  | □ | 地域性のある素材の使用箇所と詳細が確認できる資料（図面、写真など） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
18 | Q3 | 2 5) | 周辺にある…形成している |  |  |  | □ | 主要な眺望点から見た写真・パース |  |  |  | □ | 適
[5 empty] | 評価 |  | □ | 主要な眺望点をどこに設定したのか図中に示し、その理由を記載した資料
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
19 | Q3 | 2 6) | その他（記述） |  |  |  | □ | その他を評価する場合には、内容に応じてその詳細が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
3 |  |  | 地域性・アメニティへの配慮
3.1 |  |  | 地域性への配慮、快適性の向上
20 | Q3 | 3.地域性への配慮、 快適性の向上 |  | □ | レベル |  | □ | 周辺建物の状況が確認できる資料（地図：敷地を含む広い範囲が確認できるもの、写真：まちなみの状況が判るもの） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 計画建物の内容が確認できる資料（写真・パース：主要な眺望点から見たもの） |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
21 | Q3 | 3 Ⅰ1) | 歴史的な建築空間等の保全 |  |  |  | □ | 歴史的な遺構などを保全している取り組み内容の詳細が確認できる資料（図面、写真、関連資料等） |  |  |  | □ | 適
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
22 | Q3 | 3 Ⅰ2) | 地域性のある材料の使用 |  |  |  | □ | 地域性のある材料の詳細が確認できる資料（図面、写真、関連資料等） |  |  |  | □ | 適
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
23 | Q3 | 3 Ⅱ1) | 空間提供による地域貢献 |  |  |  | □ | 空間提供による地域貢献の取り組み内容の詳細が確認できる資料（図面、写真、使われ方の具体例が確認できる資料など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 想定している使用者や、具体的な使用方法などについて記述されている資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
24 | Q3 | 3 Ⅱ2) | 施設提供による地域貢献 |  |  |  | □ | 施設機能提供による地域貢献の取り組み内容の詳細が確認できる資料（図面、写真、使われ方の具体例が確認できる資料など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 想定している使用者や、具体的な使用方法などについて記述されている資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
25 | Q3 | 3 Ⅲ1) | 建物内外を連関させる豊かな中間領域の形成 |  |  |  | □ | 中間領域の形成に関する具体的な取り組み内容が確認できる資料（図面、写真、関連資料等） |  |  |  | □ | 適
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
26 | Q3 | 3 Ⅳ1) | 防犯性の配慮 |  |  |  | □ | 防犯性に対する取り組み内容の詳細が確認できる資料（図面、写真、関連資料等） |  |  |  | □ | 適
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
27 | Q3 | 3 Ⅴ1) | 屋外施設等の適切な維持管理の実施 |  |  |  | □ | 屋外施設等の定期的な点検や補修の記録が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 維持管理や運営に関する建物利用者の参加の取り組み状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
28 | Q3 | 3 Ⅵ1) | 建物利用者等の参加性 |  |  |  | □ | 建物利用者の設計プロセスや維持管理への参加に関する具体的内容が把握できる資料（説明資料等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 設計プロセスに、誰がどのような形で参加し、どのように設計フィードバックされたのかが確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 維持管理の場合には、維持管理計画書など具体的な内容が確認できる資料
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
29 | Q3 | 3 Ⅶ1) | その他 |  |  |  | □ | その他を評価する場合には、内容に応じてその詳細が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
3.2 |  |  | 敷地内温熱環境の向上
30 | Q3 | 3.2 敷地内温熱環境の向上 |  | □ | レベル |  | □ | 敷地内または周辺の風向・風速が確認できるデータ（特に夏期の風向・風速が確認できること） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 夏期（６～８月）の風配図 |  |  |  | □ | 要修正
□
評価
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
31 | Q3 | 3.2 Ⅰ1) | …風の状況を把握し…風を導く建築物… |  |  |  | □ | 敷地内の歩行者空間等に風を導く建物の配置・形状であることが確認できる資料（図面、説明資料等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 夏の卓越風向を書き込み、風を遮らないような配置になっているかが確認できる図面 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 風環境シミュレーション資料
[5 empty] | ポイント |  | □
|  |  |  | （ |  | ）
32 | Q3 | 3.2 Ⅰ2) | …緑地や…空地…風の通り道を確保… |  |  |  | □ | 緑地や空地の配置・形状等について、風の通り道を確保するための工夫について確認できる資料（図面、説明資料等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
33 | Q3 | 3.2 Ⅱ1) | …パーゴラ等…により、日陰の形成… |  |  |  | □ | 中高木の植栽位置やピロティ、庇、パーゴラ等の設置位置と面積が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 水平投影面積率の計算過程とその結果の資料（図面上の記載可） |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
34 | Q3 | 3.2 Ⅲ1) | 緑地や水面…地表面近傍の気温…上昇を抑制… |  |  |  | □ | 緑地・水面等の計算対象とした部分とその面積が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 緑被率の計算過程とその結果の資料（図面上の記載可） |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
35 | Q3 | 3.2 Ⅲ2) | 敷地内の舗装面積を小さく… |  |  |  | □ | 計算対象とした舗装部分とその面積が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 舗装面積率の計算過程とその結果の資料（図面上の記載可） |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
36 | Q3 | 3.2 Ⅳ1) | 屋上の緑化に努める |  |  |  | □ | 屋上の緑化仕様と面積が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[12 empty] | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
37 | Q3 | 3.2 Ⅳ1) | 外壁面の材料に配慮する |  |  |  | □ | 外壁の緑被面積や保水性対策を施した面積が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 外壁対策面積率の計算過程とその結果の資料（図面上の記載可） |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
38 | Q3 | 3.2 Ⅴ1) | …建築設備（空調設備）に伴う排熱…高い位置からの放出… |  |  |  | □ | 冷却塔、室外機等の設置位置が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 地域冷暖房方式を採用の場合は採用状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 冷却塔、室外機等の設置状況が確認できる資料（写真等）
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
39 | Q3 | 3.2 Ⅴ2) | …建築設備（燃焼設備）に伴う排熱…高い位置からの放出… |  |  |  | □ | 煙突経由排熱の一が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 地域冷暖房方式を採用の場合は採用状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 煙突経由排熱の設置状況が確認できる資料（写真等）
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）

## LR1
CASBEE-建築（既存）評価認証 申請チェックリスト（LR1） |  |  |  | 建築物名称 |  |  |  |  | 評価ツール | CASBEE-建築（既存）2014年版 | 建物用途
|  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 評価ランク |  | 本シートの建物用途 （複合用途の場合）
2015-07-07
評価項目 |  |  |  | 申請者記入欄 | [7 empty] | 審査側記入欄
|  |  |  | 評価レベル /ポイント |  |  | チェック欄 | 判断の根拠とする資料 | 資料NO. /頁 | 評価の考え方（判断の根拠を具体的に記入） ※評価した項目毎に説明すること。 |  | 判定 |  | コメント
全般
1 | LR1 | 共通 | [5 empty] | 省エネ計画書の評価根拠となる部分の計算書一式 |  |  |  | □ | 適
[8 empty] | 計算書有： |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 行政への届出書一式
計算書無、届出無
[7 empty] | □ | 新たに作成した計算書
1 |  |  | 建物外皮の熱負荷抑制
2 | LR1 | 1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | □ | レベル |  | □ | 省エネ計画書におけるPAL＊の計算書、計算の前提としたペリメータ部分等が確認できる平面図、壁面の種類等が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 集合住宅の場合、品確法の性能評価書の写し（省エネルギー対策等級が確認可能なこと）、または省エネ等級が同等と確認できる計算書等（外皮平均熱還流率、夏冷房期の平均日射熱取得率） |  |  |  | □ | 要修正
集合住宅（断熱仕様が異なる場合）：
[7 empty] | □ | 省エネ等級ごとに、住戸構成の資料（それぞれの評価結果を住戸数で按分しする）
□
2 |  |  | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
3 | LR1 | 2 | 自然 ｴﾈﾙｷﾞｰ 利用 | □ | レベル |  |  | 導入手法、導入規模が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 自然採光の取り入れ位置、取り入れ方法 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 自然採光の寄与する範囲
[7 empty] | □ | 自然換気の採用部分、外気取り入れ及び排気の位置、仕様（形状、寸法等）、自然通風ルート等、自然換気計画の内容が確認できる資料
[7 empty] | □ | 自然通風量の計算モデル
レベル5
[7 empty] | □ | 実績に基づく年間の一次エネルギー換算による単位床面積当たりの利用量が確認できる資料
[7 empty] | □ | 実績評価が困難な場合は、運用状況に配慮した推定値が確認できる資料
4 | LR1 | 2.1 | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ の直接利用 （2010ver） | □ | レベル |  | □ | 自然エネルギー利用量の実績値（実測結果等） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） |  | 自然採光： |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 省エネ効果が確認できる計算根拠
[7 empty] | □ | 自然採光の取り入れ位置、取り入れ方法
[7 empty] | □ | 自然採光の寄与する範囲
自然換気：
[7 empty] | □ | 省エネ効果が確認できる計算根拠
[7 empty] | □ | 自然換気の採用部分、外気取り入れ及び排気の位置、仕様（形状、寸法等）、自然通風ルート等、自然換気計画の内容が確認できる資料
[7 empty] | □ | 自然通風量の計算モデル
5 | LR1 | 2.2 | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ の変換利用 （2010ver） | □ | レベル |  |  | 評価対象とした機器等の設置位置と仕様など、取り組みの詳細が確認できる資料（図面、システム概要が分かる資料等） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 自然エネルギー利用量の実績値（実測結果等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 対象とした機器等の建物全体対する影響範囲とその理由が記載されている資料
集合住宅：
[7 empty] | □ | 自然エネルギーの年間一次エネルギー利用量とその計算根拠が確認できる資料
[7 empty] | □ | 自然エネルギーシステムの概要が分かる資料
3 |  |  | 設備システムの高効率化
6 | LR1 | 3.1a | 一次エネルギー消費量（建築物）での評価 | □ | レベル |  | □ | BEI計算書 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
7 | LR1 | 3.1b | モデル建物法によるBEImでの評価 | □ | レベル |  | □ | BEIｍ計算書 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
8 | LR1 | 3.1c | 一次エネルギー消費量（住宅用）での評価 | □ | レベル |  | □ | 一次エネルギー消費量計算書 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
9 | LR1 | 3.2 | 実績値を用いた総合評価 | □ | レベル |  | □ | エネルギー消費の実績が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
10 | LR1 | 3.設備システムの高効率化 （2010ver） |  | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
11 | LR1 | 3.1 | 設計仕様に基づく評価 |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
12 | LR1 | 3a | 性能基準による ERRの評価 | □ | レベル |  | □ | ERRの計算根拠が確認できる資料（省エネルギー計画書等） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 計算対象とした機器のシステム概要、図面等 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 各項目の実測値または推計値の算定方法と計算過程が確認できる資料
[7 empty] | □ | ソフトの設備システムの効率評価の計算表への入力数値の写し
13 | LR1 | 3b | 性能基準以外 による ERR評価 | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
□
14 | LR1 | 3c | 集合住宅の専有部の評価 | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
□
□
□
15 | LR1 | 3.2 | 実績値を用いた総合評価 | □ | レベル |  | □ |  |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □
□
□
[7 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 要修正
4 |  |  | 効率的運用
16 | LR1 | 4.1 | モニタ リング | □ | レベル |  | □ | 計測メーター等の設置位置と、それぞれの計測対象とする系統が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | [5 empty] | □ | 要修正
17 | LR1 | 4.2 | 運用管理 体制 | □ | レベル |  | □ | エネルギー管理に関する管理組織及び体制が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） |  | レベル4以上 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 運用段階におけるエネルギー消費目標値と実績値の算定根拠が確認できる資料

## LR2
CASBEE-建築（既存）評価認証 申請チェックリスト（LR2） |  |  |  | 建築物名称 |  |  |  |  | 評価ツール | CASBEE-建築（既存）2014年版 | 建物用途
|  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 評価ランク |  | 本シートの建物用途 （複合用途の場合）
2015-07-07
評価項目 |  |  |  | 申請者記入欄 | [7 empty] | 審査側記入欄
|  |  |  | 評価レベル /ポイント |  |  | チェック欄 | 判断の根拠とする資料 | 資料NO. /頁 | 評価の考え方（判断の根拠を具体的に記入） ※評価した項目毎に説明すること。 |  | 判定 |  | コメント
1 |  |  | 水資源保護
1.1 |  |  | 節水
1 | LR2 | 1.1 | 節水 | □ | レベル |  |  | 給水設備について節水可能な仕組みを装置されているかの資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 節水・省水型機器の器具表と使用箇所が確認できる資料（図面へのマーキングを行うこと） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 対象機器が節水型であることを示す資料（カタログ等）
1.2 |  |  | 雨水利用・雑排水等の利用
2 | LR2 | 1.2.1 | 雨水利用率 | □ | レベル |  | □ | 雨水利用率の計算根拠が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | [5 empty] | □ | 要修正
3 | LR2 | 1.2.2 | 雑排水等利用率 | □ | レベル |  | □ | 雑排水利用率の計算根拠が確認できる資料（工場以外） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | [5 empty] | □ | 要修正
2 |  |  | 非再生性資源の使用量削減
4 | LR2 | 2.1 | 材料使用量の削減 | □ | レベル |  |  | 強度が高い主要構造材を使用することにより材料使用量が削減できることを確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 仕様書 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 構造図
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
5 | LR2 | 2.2 | 既存建築 躯体等 の継続使用 | □ | レベル |  |  | 既存建築躯体などの再利用を評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 既存建築躯体の再利用箇所がわかる資料（構造図への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 既存建築躯体を再利用したことを確認できる資料（設計図書における指示箇所等）
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
6 | LR2 | 2.3 | 躯体材料 におけるリサイクル材の使用 | □ | レベル |  |  | 躯体材料のリサイクル資材の使用状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | リサイクル資材の使用箇所がわかる資料（特記仕様書、平面図への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | リサイクル資材の詳細がわかる資料（カタログ、メーカー名がわかる資料、メーカーがリサイクル材を製造していることがわかる資料等）
電炉鋼：
[5 empty] | ポイント計 |  | □ | 電炉鋼を使用している場合には、ミルシートなど電炉鋼が本当に使用されているかが確認できる資料
|  |  |  | （ |  | ）
7 | LR2 | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | □ | レベル |  |  | 非構造材料におけるリサイクル資材の使用状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | リサイクル資材の使用箇所がわかる資料（仕上げ表、平面図への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | リサイクル資材の詳細がわかる資料（カタログ等）
[5 empty] | ポイント計 |  | □ | リサイクル材の詳細が判る資料（特に何をどの程度リサイクルしているのかが確認できること）
|  |  |  | （ |  | ）
8 | LR2 | 2.4 | 非構造材料におけるリサイクル材の使用（2010ver） | □ | レベル | [6 empty] | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | [5 empty] | □ | 要修正
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
9 | LR2 | 2.5 | 持続可能 な森林か ら産出さ れた木材 | □ | レベル |  |  | 持続可能な森林から産出された木材の使用割合が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 木材の使用比率計算書 |  |  |  | □ | 要修正
レベル3：
[7 empty] | □ | 持続可能な木材であることが確認できる証明書等（木材の種別や出所・量などが記載されているもの）
[7 empty] | □ | 持続可能な木材の使用範囲が確認できる資料（使用範囲を図示）
レベル4以上：
[7 empty] | □ | 持続可能な森林から算出された木材の種類・使用比率とその計算根拠が確認できる資料（計算書、材料表など）
10 | LR2 | 2.6 | 部材の 再利用 可能性向上への 取組み | □ | レベル |  |  | 躯体廃棄時における分別容易性などの取り組みについてポイントで評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 評価する取り組みの内容と採用箇所がわかる資料（仕上げ表、平面図への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 躯体と仕上げ材の分別については、その箇所の接続方法や分別方法などが確認できる資料
[7 empty] | □ | 設備との錯綜がないことをあげる場合は、その部分の詳細が確認できる資料（代表する断面図など）
[5 empty] | ポイント計 |  | □ | 再利用できるユニット部材については、そのパンフレットと適用箇所の明示図面
|  |  |  | （ |  | ）
3 |  |  | 汚染物質含有材料の使用回避
3.1 |  |  | 有害物質を含まない材料の使用
11 | LR2 | 3.1 | 有害物質 を含ま ない材料の使用 | □ | レベル |  |  | 環境影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 評価対象建材の使用箇所、使用材料の詳細がわかる資料（仕上げ表、平面図への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 評価対象建材の製品安全データ（MSDS）シート（指定物質が含まれていないことが明記されていること）
3.2 |  |  | フロン・ハロンの回避
12 | LR2 | 3.2.1 | 消火剤 | □ | レベル |  |  | 地球温暖化への寄与率が高い消火剤の使用が少ないことを確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 消火設備の概要とハロン消火剤使用の有無がわかる資料（仕様書、設備図への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | ハロン消火剤を使用している場合には、その使用箇所が確認できる図面
対象外：
[7 empty] | □ | 消火設備が無い場合、スプリンクラーのみの場合、ガス消火設備が無い場合
13 | LR2 | 3.2.2 | 発泡剤（断熱材等） | □ | レベル |  |  | 発泡剤（断熱材）種類の特定の可否とODPを確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 発泡剤（断熱材）の使用箇所・詳細がわかる資料（仕様書、仕上げ表、図面への書き込み等） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | その他、断熱材に使用されている発泡剤の詳細が確認できる資料（製品カタログ等）
発泡剤：
[7 empty] | □ | 種類とODPが確認できる資料
14 | LR2 | 3.2.3 | 冷媒 | □ | レベル |  |  | 代替フロンの使用状況が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 冷媒ガスを使用している機器が確認できる資料（空調機一覧など） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 各機器で使用している冷媒ガスの種類とODP、GWP値が確認できる資料
対象外：
[7 empty] | □ | 冷媒ガスを使用していない場合

## LR3
CASBEE-建築（既存）評価認証 申請チェックリスト（LR3） |  |  |  | 建築物名称 |  |  |  |  | 評価ツール | CASBEE-建築（既存）2014年版 | 建物用途
|  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 評価ランク |  | 本シートの建物用途 （複合用途の場合）
2015-07-07
評価項目 |  |  |  | 申請者記入欄 | [7 empty] | 審査側記入欄
|  |  |  | 評価レベル /ポイント |  |  | チェック欄 | 判断の根拠とする資料 | 資料NO. /頁 | 評価の考え方（判断の根拠を具体的に記入） ※評価した項目毎に説明すること。 |  | 判定 |  | コメント
全般
1 | LR3 | LR3全般 |  |  |  |  | □ | 全体概要を示す資料で設定している仮想閉空間の設定、境界の範囲でズレがないか確認すること |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 全項目で仮想閉空間の設定は統一すること |  |  |  | □ | 要修正
□
1 |  |  | 地球温暖化への配慮
2 | LR3 | 1 | 地球温暖化への配慮 | □ | レベル |  | □ | 標準計算の入力 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 詳細計算書 |  |  |  | □ | 要修正
2 |  |  | 地域環境への配慮
2.1 |  |  | 大気汚染防止
3 | LR3 | 2.1 | 大気汚染 防止 | □ | レベル |  |  | NOx, SOx、煤塵について発生源の濃度を確認できる資料が必要 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 対象となる施設の使用箇所とその内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 各機器のNOx、SOx、煤塵の発生量が確認できる実測値
レベル5：
[7 empty] | □ | オール電化ビルの場合には、それが確認できる資料
[7 empty] | □ | 大気汚染防止法以外の排出基準（各自治体で定めている基準）を用いる場合には、その排出基準値がわかる資料
2.2 |  |  | 温熱環境悪化の改善
4 | LR3 | 2.2 | 温熱環境 悪化の改善 | □ | レベル |  | □ | 各項目の計算書は、計算過程が追えるように表記のこと |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 検討過程の別案の結果の資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
5 | LR3 | 2.2 Ⅰ1） ① | 地域の温熱環境状況に関する継続的な調査の実施 |  |  |  | □ | 調査した温熱環境のデータ（風速、風向、気温、湿度等、特に夏期の卓越風向が確認できること） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 設計に反映すべき内容として、どのように風環境を捉えたかが記載されていること |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
6 | LR3 | 2.2 Ⅱ2） ① | 建築物の配置…風の通り道を遮らない… |  |  |  | □ | 敷地周辺の風環境が確認できる資料。 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 風下地域への風の通り道を遮らない配慮が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
7 | LR3 | 2.2 Ⅱ2） ② | 夏季の卓越風向…見付け面積… |  |  |  | □ | 夏期の卓越風向（図面中に記載されていること） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 見付面積比の求積図、計算表などの資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
8 | LR3 | 2.2 Ⅱ2） ③ | 風を回復させる…高さ、形状、… |  |  |  | □ | 夏期の卓越風向（図面中に記載されていること） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 後退距離または隣棟間隔の比の算出に用いた求積図、計算表などの資料 |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
9 | LR3 | 2.2 Ⅱ3） ① | 地表面の被覆材に配慮する |  |  |  | □ | 蒸散効果のある材料による被服面積、高反射対策を施した面積の算定根拠とした求積図、計算表などの資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 高反射性被覆材については詳細な内容が判る資料（カタログ等） |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 高反射性被覆材の反射率、日射吸収率など、物性データ
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
10 | LR3 | 2.2 Ⅱ4） ① | 屋根面の緑化等と高反射材料を選定する… |  |  |  | □ | 蒸散効果のある材料による被服面積、高反射対策を施した面積の算定根拠とした求積図、計算表などの資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 日射反射率、長波放射率の高い屋根材であることが確認できる資料（カタログ、材料の反射率等のデータ） |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
11 | LR3 | 2.2 Ⅱ4） ② | 外壁面の材料に配慮する |  |  |  | □ | 外壁面緑化等面積率の算定に用いた求積図、計算表などの資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 日射反射率、長波放射率の高い屋根材であることが確認できる資料（カタログ、材料の反射率等のデータ） |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
12 | LR3 | 2.2 Ⅱ5） ① | …熱損失の防止…エネルギーの効率的利用… |  |  |  | □ | 人工排熱量低減のための各取り組みの具体的内容が確認できる資料（適用箇所、取り組み内容、排熱量低減効果など） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
13 | LR3 | 2.2 Ⅱ5） ② | …低温排熱…気温上昇の抑制に努める |  |  |  | □ | 排熱温度の低減に関する対策の具体的内容が確認できる資料（適用箇所、取り組み内容、排熱温度低減効果など） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
2.3 |  |  | 地域インフラへの負荷抑制
14 | LR3 | 2.3.1 | 雨水排水負荷低減 | □ | レベル |  |  | 雨水流出を抑制する性能を確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 行政指導の内容（対策量、対策方法） |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 行政指導が無いことを説明する資料
[7 empty] | □ | 雨水流出抑制対策の具体的内容が確認できる資料（図面、算定根拠など）
15 | LR3 | 2.3.2 | 汚水処理負荷抑制 | □ | レベル |  |  | 汚水処理負荷を抑制する性能を確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 評価のベースとした排出基準（水質汚濁防止法、下水道法、条例等の基準のうち最も厳しい基準） |  |  |  | □ | 要修正
レベル4：
[7 empty] | □ | 具体的な対策内容が確認できる資料（汚水の水質など）
16 | LR3 | 2.3.3 交通負荷抑制 |  | □ | レベル |  | □ | 法的な規制値がある場合その資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 計算過程や根拠が明確なこと |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 近隣との打ち合わせが行われた場合その資料
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
17 | LR3 | 2.3.3 Ⅰ 1) | …自転車置場…確保…利便性への配慮 |  |  |  | □ | 駐輪可能台数、駐輪場の設置位置、駐輪方法などが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 駐輪台数については、想定利用台数や建物利用者に対する割合など、十分なスペースであることが確認できるデータ |  |  |  | □ | 要修正
[5 empty] | 評価 |  | □ | 利便性については利用しやすいと判断した根拠、駐輪場の位置や駐輪方法などについて具体的な理由を記載
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
18 | LR3 | 2.3.3 Ⅰ 2) | その他 |  |  |  | □ | 自転車利用や代替交通手段の利用について、1）以外の特筆すべき取り組みがある場合、その具体的内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
[12 empty] | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
19 | LR3 | 2.3.3 Ⅱ 1) | 適切な量の駐車スペースの確保 |  |  |  | □ | 駐車可能台数、駐車スペースの位置が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 駐車スペースが適切な量であることが確認できる資料（想定利用台数、発生交通量などのデータ） |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
20 | LR3 | 2.3.3 Ⅱ 2) | 管理用車両や荷捌き…確保 |  |  |  | □ | 荷さばき用の駐車スペースの位置や規模が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | スペースが十分であることを説明した根拠資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
21 | LR3 | 2.3.3 Ⅱ 3) | 駐車場の導入路…形状・数への配慮 |  |  |  | □ | 駐車場への導入路、出入り口の位置などが確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 周辺道路の渋滞緩和などに配慮した点が説明されている資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
22 | LR3 | 2.3.3 Ⅱ 4) | その他 |  |  |  | □ | 1）～3）以外の取り組みで、自動車利用の抑制や渋滞緩和に関する取り組みで、特筆すべき取り組みがある場合、その具体的内容について確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
23 | LR3 | 2.3.4 廃棄物処理負荷抑制 |  | □ | レベル |  | □ | 廃棄物の発生抑制、分別措置、減容・減量化の具体的な取り組みが確認できること |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | [5 empty] | □ | 要修正
評価
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
24 | LR3 | 2.3.4 Ⅰ 1) | …日常的に発生するｺﾞﾐの種類や量を計測… |  |  |  | □ | 建物運用時に発生するゴミの種類や量の推計結果 |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
25 | LR3 | 2.3.4 Ⅱ 2) | 室内および室外に…多種分別回収…ｽﾄｯｸｽﾍﾟｰｽを有して… |  |  |  | □ | ごみのストックスペースの位置、規模が確認できる資料（図面等） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 分別の種類や分別方法が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
26 | LR3 | 2.3.4 Ⅱ 3) | 室内や室外に…分別回収容器･ﾎﾞｯｸｽを設置… |  |  |  | □ | ゴミの回収容器・ボックス等の設置箇所とその内容が確認できる資料（図面、写真等） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
27 | LR3 | 2.3.4 Ⅱ 4) | 有価物の計画的な回収を実施… |  |  |  | □ | ゴミの回収計画、リサイクル計画などが確認できる資料（ゴミ処理、リサイクルフロー図など） |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 取り組み内容が具体的に記載されている資料 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
28 | LR3 | 2.3.4 Ⅱ 5) | 年間の廃棄物の再利用率… |  |  |  | □ | 年間の総廃棄物量（重量）と再利用量（重量）が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
29 | LR3 | 2.3.4 Ⅲ 6) | 生ｺﾞﾐの減容化…堆肥化対策… |  |  |  | □ | 生ゴミの処理方法について確認できる資料（処理装置、処理方法等が確認できること） |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
30 | LR3 | 2.3.4 Ⅲ 7) | ﾋﾞﾝ･缶類…の減容化･減量化対策を実施… |  |  |  | □ | □ビン・缶類などの減容化・減量化対策の内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
3 |  |  | 周辺環境への配慮
3.1 |  |  | 騒音・振動・悪臭の防止
31 | LR3 | 3.1.1 | 騒音 | □ | レベル |  |  | 騒音規制法に定める規制基準を満たしているか確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 対象となる施設の使用箇所とその内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 対象となる施設の騒音発生状況がわかる設計値（騒音源における音圧レベルと、壁や距離による減衰を加味し、敷地境界線上での音圧レベルを算出）
[7 empty] | □ | 対象となる施設の騒音発生状況がわかる実測値（測定した位置が確認できること）
レベル３：
[7 empty] | □ | 対象施設がない対象外とする場合には、無いことを確認できる資料
32 | LR3 | 3.1.2 | 振動 | □ | レベル |  |  | 振動規制法に定める規制基準を満たしているか確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 対象となる施設の使用箇所とその内容が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 対象となる施設の振動発生状況がわかる設計値（振動源における振動レベルと、壁や距離による減衰を加味し、敷地境界線上での振動レベルを算出）
[7 empty] | □ | 対象となる施設の振動発生状況がわかる実測値（測定した位置が確認できること）
対象外：
[7 empty] | □ | 振動規制法に定める特定施設を持たない
[7 empty] | □ | 対象施設がない対象外とする場合には、無いことを確認できる資料
33 | LR3 | 3.1.3 | 悪臭 | □ | レベル |  |  | 悪臭防止法に定める特定悪臭物質の濃度が確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 特定悪臭物質の種類と、発生源の位置や詳細が確認できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 濃度及び臭気指数の許容限度内であることが確認できる資料
□
対象外：
[7 empty] | □ | 特定悪臭物質の取り扱いが無い場合には、その旨を記載
3.2 |  |  | 風害・砂塵・日照阻害の抑制
34 | LR3 | 3.2.1 | 風害の抑制 | □ | レベル |  |  | 風害を抑制する対策について評価できる資料（①、②、③のいずれか） |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | ①敷地または周辺の事前調査による風向、風速、卓越風などの風環境データ |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | ②机上予測に基づいた風力階級による評価の資料
[7 empty] | □ | ③風環境評価指標によるランク評価の資料
レベル3：
[7 empty] | □ | 行政指導や近隣要請が無い場合の説明資料
35 | LR3 | 3.2.2砂塵の抑制 |  | □ | レベル | [6 empty] | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | [5 empty] | □ | 要修正
評価
ポイント
|  |  |  | （ |  | ）
36 | LR3 | 3.2.2 Ⅰ1） | 校庭の･･･防砂林や防砂ネット･･･飛散を抑制している |  |  |  | □ | 評価内容の取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
37 | LR3 | 3.2.2 Ⅰ2） | 校庭の･･･囲い、砂塵の発生や飛散を抑制･･･ |  |  |  | □ | 評価内容の取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
38 | LR3 | 3.2.2 Ⅱ1） | 校庭にスプリンクラー･･･ |  |  |  | □ | 評価内容の取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
39 | LR3 | 3.2.2 Ⅱ2） | 校庭を･･･舗装としている |  |  |  | □ | 評価内容の取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
40 | LR3 | 3.2.2 Ⅱ3） | 校庭を･･･舗装または芝生･･･ |  |  |  | □ | 評価内容の取り組みが確認できる資料 |  |  |  | □ | 適
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
41 | LR3 | 3.2.3 | 日照阻害の抑制 | □ | レベル |  |  | 日照阻害を抑制する対策について評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 日影図 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 当該地域の日影規制の内容が判る資料（都計図など）
レベル4：
[7 empty] | □ | 判断の根拠とする資料
レベル３（日照規制が無い場合）：
[7 empty] | □ | 当該地域の日影規制の内容が判る資料（都計図など）
3.3 |  |  | 光害の抑制
42 | LR3 | 3.3.1屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  | □ | レベル |  | □ | 敷地とその周辺の状況が確認できる航空写真 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 航空写真の範囲が収まる地形図または土地利用図 |  |  |  | □ | 要修正
評価
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
43 | LR3 | 3.3.1 1） | 屋外照明および屋内照明のうち外に漏れる光 |  |  |  |  | 建築物における光害対策としての漏れる光の取り組みについて評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 光害対策ガイドラインのチェックリストのどの項目を満たしているのか、適合状況が判る資料（チェックリストへのマーキング） |  |  |  | □ | 要修正
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
44 | LR3 | 3.3.1 2) | 広告物照明における光害対策 |  |  |  |  | 広告物等における光害対策の取り組みについて評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 広告物照明の扱いのどの項目を満たしているのか、適合状況が判る資料 |  |  |  | □ | 要修正
ポイント計
|  |  |  | （ |  | ）
45 | LR3 | 3.3.2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | □ | レベル |  |  | 昼光の建物外壁による反射光対策の取り組みについて評価できる資料 |  |  |  | □ | 適
|  |  |  | （ |  | ） | □ | 反射光についての周辺への影響が判断できる資料 |  |  |  | □ | 要修正
[7 empty] | □ | 建築の立面図、配置図、ガラス仕様